**PHỤ LỤC I**

**ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐI THIỂU PHỤC VỤ**

**GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-BCA*

*ngày tháng năm 2025)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục** | **ĐVT** | **C09** | **PC09** |
| **I** | **Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy)**[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Phòng đặt trang thiết bị giám định kỹ thuật | m2 | 180 | 30 |
| 2 | Phòng đặt trang thiết bị giám định dấu vết cơ học, súng, đạn | m2 | 180 | 30 |
| 3 | Phòng đặt trang thiết bị giám định dấu vết đường vân | m2 | 180 | 30 |
| 4 | Phòng đặt trang thiết bị giám định hóa học, cháy, nổ[[2]](#footnote-2) | m2 | 800 | 60 |
| 5 | Phòng đặt trang thiết bị giám định tài liệu | m2 | 180 | 60 |
| 6 | Phòng đặt trang thiết bị giám định kỹ thuật số và điện tử | m2 | 300 | 60 |
| 7 | Phòng đặt trang thiết bị giám định âm thanh | m2 | 180 | 30 |
| 8 | Phòng đặt trang thiết bị giám định sinh học | m2 | 600 | 50 |
| 9 | Phòng đặt hệ thống cơ sở dữ liệu | m2 | 300 | 30 |
| **II** | **Phòng thí nghiệm**[[3]](#footnote-3) |
| 1 | Phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật | m2 | 180 | 30 |
| 2 | Phòng thí nghiệm giám định dấu vết cơ học, súng, đạn | m2 | 180 | 30 |
| 3 | Phòng thí nghiệm giám định dấu vết đường vân | m2 | 180 | 30 |
| 4 | Phòng thí nghiệm giám định hóa học, cháy, nổ[[4]](#footnote-4) | m2 | 300 | 60 |
| 5 | Phòng thí nghiệm giám định sinh học | m2 | 180 | 30 |
| 6 | Phòng thí nghiệm kỹ thuật số điện tử và âm thanh | m2 | 180 | 30 |
| **III** | **Kho lưu trữ hồ sơ, kho bảo quản đối tượng giám định** |
| 1 | Kho lưu trữ hồ sơ giám định | m2 | 270 | 50 |
| 2 | Kho bảo quản đối tượng giám định | m2 | 90 | 50 |
| **IV** | **Hệ thống bắn thực nghiệm**  |
| 1 | Nhà bắn thực nghiệm[[5]](#footnote-5) | m2 | 150 | 50 |
| 2 | Hệ thống thu đầu đạn thực nghiệm (Giếng bắn hoặc thùng bắn, ống bắn…) | HT | 3 | 1 |
| **V** | **Phòng giao nhận đối tượng giám định** |
|  | Phòng giao nhận đối tượng giám định | m2 | 30 | 24 |

1. , 3 Diện tích của Viện Khoa học hình sự bao gồm trụ sở tại thành phố Hà Nội, Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng. Thiết kế của phòng đặt trang thiết bị giám định và phòng thí nghiệm tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. , 4 Đã bao gồm hoạt động giám định ma túy. [↑](#footnote-ref-2)
3. 5 Viện Khoa học hình sự; 02 Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng mỗi đơn vị có 01 nhà bắn thực nghiệm diện tích tối thiểu 150 m2. Khi giám định khả năng gây sát thương tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trang bị nhà bắn thực nghiệm diện tích tối thiểu 50 m2. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)