| BỘ CÔNG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025 |

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu

ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

1. Căn cứ xây dựng Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 25/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Ngày 07/01/2025, Bộ Công an có Công văn số 68/BCA-C07 gửi các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH (viết gọn là dự thảo Nghị định), đồng thời, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến

Tính đến ngày 10/03/2025, đã có 37/63 UBND cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, 13 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 26 đơn vị trực thuộc Bộ Công an gửi văn bản tham gia đối với dự thảo các văn bản có trong hồ sơ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH với hàng trăm ý kiến tham gia. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với Hồ sơ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH (có bảng kèm theo)./.

BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

Ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

| NỘI DUNG/ ĐIỀU, KHOẢN | CHỦ THỂ GÓP Ý | NỘI DUNG GÓP Ý | NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Sửa khoản 3 thành: “Đối với trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định khác nhau giữa Nghị định này với các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Riêng đối với các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “3. Đối với trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định khác nhau giữa Nghị định này và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thì thực hiện theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.” Lý do: Để phù hợp với khoản 2 Điều 3 Luật PCCC |
|  | Công an tỉnh Bình Định | Khoản 3 Điều 1: Cần tính toán cho phù hợp với khoản 2 Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. | Tiếp thu ý kiến, bổ sung tại dự thảo Nghị định |
| Đối tượng áp dụng (Điều 2) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm đối tượng áp dụng là tàu cá và tàu công vụ (tàu biển) quy định tại k1, Đ2 dự thảo Nghị định để bảo đảm bao quát hết các đối tượng áp dụng của Nghị định; hơn nữa, trong thực tiễn thời gian qua, trên tàu cá xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản do hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm dẫn đến việc cháy nổ trên các tàu cá, tàu công vụ. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Chủ thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tàu cá, chủ tàu biển, không phải phương tiện tàu cá, tàu biển. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  |  | Đề nghị rà soát nội dung quy định tại khoản 3 Điều 2 (Đối tượng áp dụng) để phù hợp với nội hàm của Điều này và tránh trùng lặp với nội dung quy định tại Điều 29 (Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính) trong dự thảo Nghị định. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an rà soát bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | UBND Kiên Giang | Tại điểm e khoản Điều 2: Đề nghị xử phạt cơ quan nhà nước không phân biệt có thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước hay không nếu có hành vi vi phạm để đảm bảo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính “Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh” và “bảo đảm công bằng” theo quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: Bỏ điểm e, khoản, Điều 2 vì khoản 6 Điều 3 Nghị định 118 đã quy định |
|  | - Công an TP. Hải Phòng, - Công an Lai Châu | - Bổ sung “hộ gia đình, hộ kinh doanh” - Bổ sung “hộ gia đình” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại khoản 5 Điều 3, Nghị định số 118 và khoản 3, Điều 4 dự thảo quy định hộ kinh doanh, hộ gia đình vi phạm thì mức phạt đối với cá nhân. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Bình Định | Điểm a khoản 2 Điều 2 nghiên cứu lại, vì khoản 1 khoản 2 Điều 44, Luật Doanh nghiệp thì đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bao gồm Chi nhánh và Văn phòng đại diện, ngoài ra khoản 4 Điều 3 Nghị định số 118 quy định đối tượng xử phạt VPHC là Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Quy định tại dự thảo đã bảo quát đầy đủ đối tượng áp dụng. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  |  | Xem xét đối tượng áp dụng tại điểm b khoản 2 cho phù hợp vì Chi nhánh Hợp tác xã cũng là tổ chức. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các đơn vị phụ thuộc Hợp tác xã;” |
|  | Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên Ban Soạn thảo | điểm d khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định “tổ chức chính trị” là đối tượng áp dụng của văn bản | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc quy định đối tượng áp dụng “Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp” đã được quy định theo pháp luật PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  |  | điểm g khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định: “Tổ chức được giao trực tiếp quản lý cở sở theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 8 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” | Tiếp thu, Bộ Công an nghiên cứu bãi bỏ điểm g |
|  |  | điểm e khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức Lý do: Khoản 3 Điều 146 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (Luật Nhà ở) quy định: Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu hoạt động theo mô hình tự quản | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hiện nay, Ban quản trị là một cơ quan đại diện cho các chủ sở hữu chung cư có tư cách pháp nhân, thực thi quyền và trách nhiệm của Luật nhà ở, đại diện chung cư chịu trách nhiệm về pháp luật về PCCC và CNCH. Do vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | - Tại Điều 2: + Khoản 1: Điều chỉnh ngắn gọn “cá nhân tổ chức Việt Nam; cá nhân tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCN quy định tại Nghị định này (trường hợp giữ nguyên nội dung thì bổ sung thêm cụm từ “trừ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thanh viên có quy định khác”) + Bổ sung quy định đối tượng áp dụng là “Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư” - Bổ sung một điều luật quy định về “Giải thích từ ngữ” để áp dụng thống nhất và hiệu quả. | Tiếp thu, Bộ Công an nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: + Khoản 1: “1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam.” + khoản 3 Điều 4 “3. Hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm hành chính.” + Nghiên cứu bổ sung điều quy định về “giải thích từ ngữ” |
|  | Đỗ Thị Thanh Lam, Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý VPHC – Thành viên Tổ Biên tập | Điểm g khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định các đối tượng được xác định là “tổ chức” thuộc phạm vi đối tượng áp dụng dự thảo Nghị định là: “Tổ chức được giao trực tiếp quản lý cở sở theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 8 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Tuy nhiên, điểm b khoản 8 Điều 8 Luật PCCC và CNCH chỉ đề cập đến đối tượng là “người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở”, đây là cụm từ để chỉ một bên trong giao dịch dân sự cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, không phải là một loại hình “tổ chức”. Vì vậy, việc quy định “người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở” là một trong những loại hình tổ chức thuộc phạm vi đối tượng áp dụng dự thảo Nghị định là không phù hợp | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định: Bãi bỏ điểm g khoản 2 Điều 2 |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại điểm g, Khoản 2, Điều 2: Đề nghị sửa “cở sở” thành “cơ sở”. Lý do: Sai chính tả. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
| Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3) | Bộ Tư pháp | Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định liệt kê các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định chưa thống nhất với các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định áp dụng đối với các hành vi vi phạm cụ thể hoặc ngược lại. Cụ thể: Một là, một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định không được quy định áp dụng đối với các hành vi vi phạm cụ thể tại dự thảo Nghị định, ví dụ: Biện pháp “buộc duy trì hoạt động của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (điểm d khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định); “buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện, thiết bị bảo đảm ngăn cháy theo quy định” (điểm g khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định);... Hai là, một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể nhưng không được quy định liệt kê tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định, ví dụ: Biện pháp buộc “duy trì hoạt động” (khoản 5 Điều 21 dự thảo Nghị định);... | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Các khoản 2 và 3 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để áp dụng thống nhất pháp luật (về việc phải áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với mỗi hành vi vi phạm), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý các khoản 2 và 3 Điều 3 dự thảo Nghị định theo hướng như sau: “2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính). 3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này có thể bị áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: [...]”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | - Đề nghị không quy định biện pháp khắc phục hậu quả “buộc nộp lại giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ” quy định tại điểm i khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định, vì theo quy định tại K5, Đ4, NĐ118 thì “Biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi vi phạm hành chính và phải căn cứ vào các yêu cầu sau đây: a) Phải gây ra hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả; b) Đáp ứng yêu cầu khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước do vi phạm hành chính gây ra…”. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 21 và Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì Giấy phép, chứng chỉ hành nghề được áp dụng bằng hình thức tước quyền sử dụng có thời hạn mà không áp dụng ở biện pháp khắc phục hậu quả. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. Luật PCCC đã bỏ nội dung liên quan đến giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ |
|  | Bộ Tài chính | Tại khoản 3 Điều 3 dự thảo quy định "Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và điểm 1 khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu". Tuy nhiên, nội dung buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã được quy định tại chính điểm a khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. |
|  | Bộ Xây dựng | Tại điểm a khoản 1 Điều 3: đề nghị rà soát, chỉnh lý điểm này theo hướng “Phạt Cảnh cáo” để phù hợp với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC); | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau “1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: a) Phạt Cảnh cáo; b) Phạt tiền.” |
|  |  | Tại điểm a khoản 3 Điều 3: đề nghị xem xét về sự cần thiết của điểm này, vì nội dung khoản 3 đã dẫn chiếu đến điểm a khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC quy định về biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (tiếp thu như Công an TP Hải Phòng) |
|  |  | Nội dung quy định về biện pháp khắc phục hậu quả chưa phù hợp với hành vi vi phạm bị xử phạt, chưa phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa có biện pháp khắc phục hậu quả: Điểm b khoản 7 Điều 16, Khoản 7 Điều 18, điểm a khoản 3 Điều 19, khoản 4 Điều 20. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | UBND Kon Tum | - Tại điểm i khoản 3 Điều 3 quy định “…giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy;..” Đề nghị bổ sung và điều chỉnh thành “….giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy;..” nhằm đảm bảo sử dụng đầy đủ nội dung cụm từ thể hiện mặt công tác thẩm định thiết kế. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an rà soát bổ sung khoản 3 Điều 3 như Công an TP Hải Phòng |
|  | Công an TP. Hải Phòng | - Điểm a, khoản 3, Điều 3 đang trùng với điểm a, Điều 28, Luật XLVPHC; - Nghiên cứu cụm từ “Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính” vì các điểm c, e, i, k1, đ28 không có trong dự thảo Nghị định xử phạt; - Không quy định “buộc duy trì phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” mà chỉ có “trang bị” - Kiểm tra lại một số biện pháp khắc phục hậu quả: điểm a, khoản 7, Điều 15; điểm b, c, khoản 6, Điều 20; điểm c khoản 6, Điều 21; điểm a, khoản 7, Điều 25. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: - Chỉnh lý tại dự thảo Nghị định: Bỏ điểm a, k3 - Tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Nghị định - Nghiên cứu, rà soát bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả - Tiếp thu, bổ sung nội dung quy định tại Dự thảo của Nghị định (k3, đ3) như sau: “3. Biện pháp khắc phục hậu quả Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như sau: a) Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; b) Các biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.” |
|  | Công an TP. Hà Nội | Bãi bỏ các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả (đang được quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định) | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Quy định biện pháp khắc phục hậu quả để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | - Đề nghị bổ sung thêm điểm c vào Khoản 1 có nội dung sau: “c) Mỗi hành vi vi phạm hành chính phát hiện ở cùng thời điểm kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở nhiều địa điểm khác nhau của cơ sở thì áp dụng tình tiết tăng nặng khi xử phạt vi phạm hành chính.” Lý do: Tại điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định “… Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. Do đó, đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ở một cơ sở có nhiều nhà xưởng, công trình khi kiểm tra, phát hiện nhiều nhà xưởng có cùng một hành vi vi phạm (ví dụ: Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định cho 03 nhà xưởng) thì phạt tổ chức, cơ sở ở mức tăng nặng theo hành vi này chứ không xử phạt vi phạm hành chính 03 lần đối với hành vi này của doanh nghiệp, cơ sở | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc quy định tình tiết tăng nặng đã quy định tại Điều 10 Luật Xử lý VPHC “vi phạm hành chính nhiều lần”. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định. |
|  |  | - Đề nghị bỏ điểm a, Khoản 2 và viết lại thành: “2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).” * Lý do: Đã đề nghị bỏ hình thức xử phạt bổ sung “Đình chỉ hoạt động có thời hạn”. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Dự thảo Nghị định bổ sung hình thức xử phạt bổ sung “Đình chỉ hoạt động có thời hạn”. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  |  | - Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung vào Khoản 3, Điều 3 các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: + Buộc niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; + Buộc ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; + Buộc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở; + Buộc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành; + Buộc phải sử dụng thiết bị điện phòng nổ; + Buộc trang bị hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; + Buộc trang bị các thiết bị phát hiện, xử lý rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; + Buộc trang bị thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện; + Buộc trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo quy định; + Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định; + Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định; + Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định; + Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy theo quy định; + Buộc phải có hệ thống thông gió, chống khói theo quy định; + Buộc phải có đủ số lượng lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định; + Buộc phải có cửa ngăn cháy tại khu vực phải có cửa ngăn cháy theo quy định; + Buộc phải có tường ngăn cháy, vách ngăn cháy tại khu vực phải có theo quy định. * Lý do: Các nội dung bổ sung đã được giải thích tại các điểm nêu trên, cần bổ sung để quy định rõ tại Điều 3 làm căn cứ để thực hiện, tránh bị bỏ lọt, sót làm cho không thực hiện được xử lý vi phạm hành chính theo quy định. | - Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Dự thảo đã thiết kế khoản 3 Điều 3 “3. Biện pháp khắc phục hậu quả Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như sau: a) Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; b) Các biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.” đã bao quát đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, không bị bỏ sót. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | - Tại Điều 3: Đề nghị ban soạn thảo quy định ngắn gọn, cụ thể dễ áp dụng trên thực tế: 1. Hình thức xử phạt hành chính 2. Hình thức xử phạt bổ sung 3. Biện pháp khắc phục hậu quả | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
| Quy định về mức phạt tiền trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 4) | Bộ Xây dựng | Tại khoản 1 Điều 4 dự thảo quy định “Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng đối với tổ chức là 100.000.000 đồng", để nghị cân nhắc nội dung trên do đã được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | - Tại Điều 4: Đề nghị quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Đồng thời quy định việc xác định mức phạt tiền cụ thể căn cứ và mức phạt của từng hành vi quy định tại Nghị định này và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an TP. Hải Phòng | Khoản 3 Điều 4 chỉnh lý lại: “Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh theo quy định vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm hành chính” (phù hợp K5, Đ3, NĐ118) | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Hà Nội có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Nghiên cứu bố cục lại Điều 4 dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân cụ thể “Thẩm quyền xử phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt tiền đối với cá nhân” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 4. Mức phạt và thẩm quyền xử phạt tiền trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 1. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 2. Hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm hành chính.” |
| Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Điều 5) | Bộ Xây dựng | Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: Trong dự thảo không quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì Chính phủ quy định “hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện”. Do đó, đề nghị rà soát các hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo để đảm bảo phù hợp quy định nêu trên | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Bộ Tư pháp | Khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định về “thời hạn sử dụng kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do các nhân, tổ chức cung cấp để xác định cá nhân, tổ chức vi phạm”. Tuy nhiên, hiện nay, nội dung này đang được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (Nghị định số 135/2021/NĐ-CP). | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “2. Thời hạn sử dụng kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật.” |
|  | Đỗ Thị Thanh Lam, Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý VPHC – Thành viên Tổ Biên tập; Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị cân nhắc không quy định điểm d khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định, vì trong trường hợp xử phạt hành vi vi phạm do người có thẩm quyền lập biên bản chuyển đến, việc xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính vẫn thực hiện theo các nguyên tắc đã được quy định tại các điểm a, b và c khoản này. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định: Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định |
|  | Công an Bình Định | Nghiên cứu tính thời hiệu trường hợp phải chuyển biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi được phát hiện qua phương tiện, thiết bị | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an nghiên cứu, rà soát vào nội dung dự thảo Nghị định |
|  | Trường Đại học PCCC | Điểm b, Khoản 3, Điều 5 làm rõ tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm lần đầu hay thời điểm kiểm tra. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Quy định nội dung dự thảo đã bảo đảm, phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
| Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 6) | Bộ xây dựng | Tại Điều 6 đối với vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH: đề nghị bỏ nội dung khoản 2, điểm a khoản 3 và khoản 4. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở (Đ8 Luật PCCC và CNCH). Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Quảng Ninh | điểm a, k2 sửa lại: “Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên Ban Soạn thảo | - khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ... đối với hành vi để hỏng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định: Việc quy định hành vi vi phạm hành chính phải bảo đảm yêu cầu có vi phạm các quy định về 4 nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua rà soát sơ bộ quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 không có quy định về việc bảo đảm “sự nguyên vẹn” của băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị Thường trực Ban soạn thảo nêu rõ căn cứ để quy định hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điều 8, 9 Luật PCCC và CNCH quy định trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Đà Nẵng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Tại Điều 6 cần quy định rõ hành vi vi phạm để dễ thực hiện vào thực tiễn, trong đó quy định rõ các chủ thể phải được bồi dưỡng nghiệp, huấn luyện nghiệp vụ vụ hằng năm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi để hỏng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hằng năm cho đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đối tượng quy định tại các điểm d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.” |
| Vi phạm quy định về ban hành, phổ biến, niêm yết và thực hiện nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 7) | Công an Bắc Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 7 dự thảo thành 3 nhóm hành vi vi pham như “ban hành nhưng không phù hợp, không duy trì và không ban hành để dễ áp dụng xử lý” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông; b) Không duy trì nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được niêm yết; 2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.” |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Khoản 4 Điều 7: Đề nghị bổ sung thêm 02 biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này” và “Buộc ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này”. * Lý do: Hành vi “không niêm yết” và “không ban hành” có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn hành vi “không duy trì” vì vậy cần thiết phải có biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo đối tượng vi phạm buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện khắc phục hậu quả bằng cách phải niêm yết và ban hành theo quy định. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Căn cứ khoản 5 Điều 4 Nghị định 118 quy định biện pháp khắc phục hậu quả “phải gây ra hoặc có khả năng thực tế gây ra”, nếu hành vi nào cũng đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả sẽ không phù hợp và phải theo dõi biện pháp thi hành tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
| Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức quản lý Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành; phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 8) | Bộ Xây dựng | Xem xét bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Dự thảo như sau: “Buộc thành lập Đội phòng chảy. chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc thành lập Đội phòng chảy. chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở thuộc phải thành lập theo Luật PCCC và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật PCCC (bảo đảm cơ sở, vật chất, con người, phương tiện,…). Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ |
|  | Bộ Tư pháp | Điểm b khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH quy định người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm “thành lập, duy trì hoạt động Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoặc Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của Luật này hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý”. Tuy nhiên, điểm c khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm “Không bảo đảm, duy trì điều kiện hoạt động đối với Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định”. Hành vi vi phạm này chưa phù hợp, thống nhất với điểm b khoản 3 Điều 8 Luật PCCC và CNCH. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định (tại các khoản 1, 2, 3 đã quy định việc duy trì các điều kiện hoạt động của Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành) |
|  |  | Tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP), việc quy định các hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định phải bảo đảm yêu cầu “có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo Nghị định chưa có cơ sở pháp lý để quy định hành vi vi phạm. Ví dụ: Điểm b khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm “không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở không thuộc diện phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở”, hành vi này không căn cứ vào các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của Luật PCCC và CNCH. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hành vi “không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở không thuộc diện phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở” được quy định tại Điều 20 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều hướng dẫn Luật PCCC và CNCH, hiện đang xây dựng song song cùng với Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCCC và CNCH |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 8: Đề nghị bố cục như sau: 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm số người theo quy định; 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở không phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở; b) Không bố trí địa điểm trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định; c) Cơ quan, tổ chức hoạt động trong cơ sở không cử người tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở theo quy định; d) Không phân công người trực Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở theo quy định. 4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này; b) Buộc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này.” * Lý do: Hành vi vi phạm tại Khoản 3, điểm b Khoản 1 và điểm a Khoản 2 có tính chất giống nhau nên để trong 01 khoản để có mức xử phạt chung cho phù hợp, đồng thời bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo đối tượng vi phạm buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm và thực hiện khắc phục hậu quả. | Tiếp thu, rà soát bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm số người theo quy định; b) Cơ quan, tổ chức hoạt động trong cơ sở không cử người tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy có dưới 20 người thường xuyên làm việc; b) Không bố trí địa điểm trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí lực lượng, phương tiện của Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hằng ngày. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành.” |
|  | Công an Thái Nguyên có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 8 quy định cụ thể từng đối tượng phải tham gia Đội PCCC và CNCH cơ sở, Đội PCCC và CNCH chuyên ngành và tăng mức xử phạt VPHC để tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (bố cục như đối với Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo) |
| Vi phạm quy định hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 9) | Trường Đại học PCCC | Khoản 1 điều chỉnh mức phạt theo hướng tăng lên để tránh trường hợp người vi phạm cố tình làm hồ sơ mang tính đối phó do mức phạt còn thấp. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Cơ quan soạn thảo đã tăng mức xử phạt so với Nghị định 144 (tăng gấp 4 lần). Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | Khoản 2 Điều 9, đề nghị quy định bổ sung xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi: Không thông báo về việc cơ sở được đưa vào hoạt động với UBND cấp xã hoặc Cơ quan Công an; đồng thời bổ sung quy định trên vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật PCCC và CNCH. Lý do: Để tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; theo dự kiến tại Nghị định, cơ quan quản lý nhà nước về PCCC kiểm tra tối đa 3 năm/lần. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Luật PCCC và CNCH không quy định việc phải thông báo cơ sở đưa vào hoạt động với cơ quan có thẩm quyền nên không có căn cứ, cơ sở quy định hành vi vi phạm. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Đắk Lắk có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Hành vi không lập hồ sơ về PCCC, CNCH tại khoản 2 Điều 9 dự thảo đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế tăng mức xử phạt để tạo tính răn đe cụ thể “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.” |
| Vi phạm quy định kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (Điều 10) | Công an TP. Hải Phòng | k1 và điểm c, k3, đ10 đề nghị bỏ. Lý do: Giữ điểm khoản này chỉ hướng tới việc xử phạt khi không phải là VPHC trong lĩnh vực PCCC do không có tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC quy định mà vẫn có yêu cầu phải khắc phục hạn chế, thiếu sót để bảo đảm an toàn PCCC. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Đây là hành vi không thực hiện đầy đủ, không đúng thời hạn hoặc không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nên phải ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của Luật Xử lý VPHC. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Quảng Ninh | điểm c, k3 chỉnh sửa: “Không thực hiện một trong các yêu cầu”. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nội dung dự thảo đã phù hợp. (nếu ghi một trong các yêu cầu thì trùng với k1). Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Trường Đại học PCCC | Đ10 bổ sung thành “Điều 10. Vi phạm quy định kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điều 11 Luật “Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy”. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  |  | Điểm c, K3 làm rõ thuật ngữ “văn bản của cơ quan có thẩm quyền” để thống nhất trong áp dụng pháp luật. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nội dung dự thảo đã phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 10: - Đề nghị chuyển điểm b Khoản 2 lên Khoản 1, chuyển điểm b Khoản 3 lên Khoản 2 và viết lại như sau: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Báo cáo kết quả việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở không đủ nội dung theo quy định; b) Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở không đúng thời hạn theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; b) Không thực hiện yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại biên bản kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền; c) Không gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở theo quy định. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã nhận được thông báo kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy.” * Lý do: Hành vi vi phạm quy định tại điểm b Khoản 2 có tính chất tương đồng với Khoản 1, hành vi vi phạm quy định tại điểm b Khoản 3 có tính chất tương đồng với hành vi quy định tại điểm c Khoản 2. | Tiếp thu, rà soát bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị sửa mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm tại Khoản 4 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. * Lý do: Hành vi vi phạm chưa có thể dẫn tới ngay lập tức nguy cơ phát sinh cháy, nổ nên chưa cần đưa mức phạt trên thẩm quyền Giám đốc Công an cấp tỉnh. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không chấp hành việc đình chỉ có thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng mức phạt tiền để tăng tính răn đe. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | Điều 10 sửa đổi, bổ sung thành “Điều 10. Vi phạm quy định kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Lý do: Phù hợp với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật PCCC và CNCH. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại điều 11 Luật PCCC và CNCH, dự thảo Nghị định hướng dẫn luật (Điều 12, 13) quy định kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 10: Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh Điểm a Khoản 2 Điều 10 lên Điều 9 + Đối với việc thực hiện báo cáo và tiếp nhận báo cáo của cơ sở, phải có quy định cụ thể đối với nội dung này để tránh khó khăn trong việc xử phạt các hành vi có liên quan + Đề nghị điều chỉnh các mức phạt tại Khoản 4 Điều 10 cho phù hợp với hành vi vi phạm (mức phạt cao) | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hành vi không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Điều 10 là phù hợp với tiêu đề của Điều; mức phạt tiền tại khoản 4 Điều 10 phù hợp, bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Quảng Ngãi có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Điều 10 cần thiết kế lại cho rõ hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nâng mức xử phạt một số hành vi như: Không tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy định kỳ; Không chấp hành việc đình chỉ có thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền,…. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không xuất trình hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; b) Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở không đúng thời hạn; c) Không thực hiện yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại văn bản kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra sau khi đã nhận được thông báo kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; b) Không gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy định kỳ. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc đình chỉ có thời hạn tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền.” |
| Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt (Điều 11) | C05 | Khoản 1 trùng lặp với điểm d khoản 3 Điều 7. (d) Không chấp hành quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định) | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. Rà soát bỏ điểm d khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định |
|  | Trường Đại học PCCC | Điểm b, K3 bổ sung thành “Hàn, cắt, mài mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định.” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Chưa có văn bản pháp luật quy định bắt buộc về việc mài. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 11: Đề nghị hợp nhất Khoản 2 và Khoản 3 thành 01 Khoản, và nâng mức xử phạt tiền thành “từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng”, viết lại thành như sau: “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những nơi có quy định cấm; b) Hàn, cắt mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định; c) Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy theo quy định. 3. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này khi để xảy ra cháy.” * Lý do: Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 có tính chất, mức độ nguy hiểm tương đồng nhau nên đưa về 01 khoản để xử lý theo đúng quy định. Đồng thời điều chỉnh mức phạt để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của cấp Trưởng phòng, hành vi này không cần thiết phải đưa lên cấp Giám đốc Công an tỉnh. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những khu vực có quy định cấm; b) Hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy. 3. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khi để xảy ra cháy.” |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 11: Tại khoản 2 đề nghị có giải thích cụ thể cụm từ “khoảng cách an toàn về PCCC” | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định: Khoảng cách an toàn về PCCC được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực xăng dầu, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, lâm nghiệp…(quy chuẩn 01/2020/BCT thiết kế cửa hàng xăng dầu, Nghị định 35/2019 xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp). |
|  | Công an Thanh Hóa có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị nâng mức xử phạt tại Điều 11 cho phù hợp với thực tiễn và tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng …… cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng …. sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) ……; b) ….... 4. …….” |
| Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong lắp đặt, sử dụng điện (Điều 12) | Công an Hà Tĩnh | Đề nghị làm rõ hành vi k4, đ12. Lý do: chưa có quy định nào yêu cầu ngăn cháy lan cho khu vực sạc điện cho xe động cơ điện trong nhà. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điểm d, khoản 1, Điều 24, Luật PCCC đã quy định cụ thể. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Trường Đại học PCCC | Khoản 3 điều chỉnh thành “3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đủ nguồn điện ưu tiên phục vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định.” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Quy định dự thảo phù hợp với Luật PCCC (điểm e khoản 1 Điều 16). Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 12: - Đề nghị hợp nhất Khoản 2 và Khoản 3 thành một khoản (Khoản 2), các khoản còn lại chỉnh sửa lại số thứ tự và viết lại Khoản 2 như sau: “2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện không phòng nổ hoặc có trang bị, lắp đặt nhưng không đảm bảo theo quy định tại khu vực có yêu cầu phòng nổ.” * Lý do: Tại khu vực có yêu cầu phải trang bị, lắp đặt thiết bị điện phòng nổ mà cơ sở không lắp đặt thiết bị điện phòng nổ cũng như lắp đặt, sử dụng mà không đảm bảo theo quy định thì tính chất, mức độ của hành vi vi phạm này là giống nhau. Ngoài ra, hành vi vi phạm chưa có thể dẫn tới ngay lập tức nguy cơ phát sinh cháy, nổ nên chưa cần đưa mức phạt trên thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Bố cục nội dung các điều trong dự thảo thành trang bị sử dụng không bảo đảm, không duy trì, không trang bị lắp đặt… Phân định rõ tính chất, mức độ khác nhau để quy định mức phạt tiền. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị bỏ hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ có thời hạn. Lý do: Đối tượng vi phạm có thể chấm dứt được ngay các hành vi được liệt kê thuộc diện bị đình chỉ có thời hạn và khắc phục trong thời gian rất ngắn, do đó, việc đình chỉ có thời hạn đã quá thời gian đã khắc phục sự nguy hiểm cháy nổ sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác có thể chủ cơ sở không khắc phục rất lâu, nhiều tháng trong khi thời hạn đình chỉ đã hết nên không còn giá trị đình chỉ mà cơ sở vẫn chưa khắc phục. Lưu ý: Khi lập biên bản vi phạm đã yêu cầu đối tượng vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm nên không cần phải đưa vào hình thức xử phạt bổ sung. Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và xử phạt tiền là đủ mức răn đe và đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | - Đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 7 và thay cụm từ “duy trì” tại điểm b Khoản 7 thành “phải trang bị, lắp đặt” và sửa cụm từ “điểm b khoản 4” thành “điểm b khoản 3 điều này” . Viết lại khoản 7 thành khoản 5 (để đảm bảo số thứ tự của điểm khoản) như sau: “5. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Buộc lắp đặt thiết bị điện phòng nổ đảm bảo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này b) Buộc phải trang bị, lắp đặt hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này” Lý do: Để đảm bảo tương ứng và phù hợp với các hành vi vi phạm đã nêu và đề nghị chỉnh sửa ở mục 2.6 văn bản này | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Căn cứ khoản 5 Điều 4 Nghị định 118 quy định biện pháp khắc phục hậu quả “phải gây ra hoặc có khả năng thực tế gây ra”, nếu hành vi nào cũng đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả sẽ không phù hợp và phải theo dõi biện pháp thi hành tại QĐ xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo rà soát, đảm bảo các hành vi được quy định tại Nghị định này là hành vi “có lỗi”, đã được quy định về thẩm quyền kiểm tra theo Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC và CNCH. Điển hình: Tại khoản 1 Điều 13 dự thảo lần 3 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH bãi bỏ nội dung, thẩm quyền kiểm tra về an toàn PCCC điện, do đó, đề nghị nghiên cứu bãi bỏ Điều 12 dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hành vi vi phạm quy định về PCCC trong lắp đặt, sử dụng điện khá phổ biến, nguyên nhân điều tra các vụ cháy, nổ chiếm trên 60% do sự cố điện. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 12: Tại Điểm a Khoản 4 có đề cập hành vi “không có hoặc không duy trì giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung…” Tuy nhiên chưa có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giải pháp ngăn cháy đối với đối tượng trên do đó không có căn cứ để tiến hành xử phạt. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định: Điều 24 Luật PCCC và CNCH quy định “khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà còn phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn.” |
|  | Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Khoản 3, Điều 12: Đề nghị sửa “Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện phòng nổ tại khu vực phải trang bị, lắp đặt theo quy định” thành “Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện không phải là loại phòng nổ tại khu vực phải trang bị, lắp đặt thiết bị điện phòng nổ theo quy định”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện phòng nổ.” |
|  | Công an Khánh Hòa có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 12 để quy định rõ ràng các hành vi vi phạm và bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi vi phạm quy định trong lắp đặt, sử dụng điện để tăng tính răn đe | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị điện phòng nổ đã được trang bị, lắp đặt. 3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện phòng nổ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không có hoặc không duy trì giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà; b) Không có hoặc không duy trì hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy. 5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này khi để xảy ra cháy. 6. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc duy trì thiết bị điện phòng nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc duy trì hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét (Điều 13) | Bộ Tư pháp | Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, việc quy định hành vi vi phạm hành chính phải bảo đảm yêu cầu “mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể để có thể xác định và xử phạt được trong thực tiễn”. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm quy định tại dự thảo Nghị định chưa đảm bảo cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Khoản 1 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định xử phạt đối với hành vi “hành vi không kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống tiếp địa, chống sét theo quy định”. Theo đó, các quy định pháp luật về kiểm tra định kỳ hệ thống tiếp địa, chống sét tương đối rộng, bao gồm các nội dung về trình tự, thủ tục kiểm tra, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm kiểm tra của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước... Việc mô tả hành vi vi phạm hành chính như khoản 1 Điều 13 dự thảo Nghị định là quá chung chung, khó xác định được cụ thể hành vi vi phạm trên thực tế. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an TP. Hải Phòng | Nghiên cứu nội dung k3, đ13 do khó xác định công trình nào thuộc diện phải lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Một số quy chuẩn có quy định việc bắt buộc lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8071:2009 về công trình viễn thông - quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất (năm 2009) - TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; - QCVN 07-6:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp xăng dầu, khí đốt. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Hà Nam, UBND Hà Nam | Đề nghị bỏ Điều 13 vì không có nội dung kiểm tra đối với hệ thống chống sét. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn có quy định kiểm tra, lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho công trình (xăng dầu, viễn thông,…) như: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8071:2009 về công trình viễn thông - quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất (năm 2009); TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; QCVN 07-6:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp xăng dầu, khí đốt. Việc kiểm tra an toàn PCCC trong lắp đặt, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét là hết sức quan trọng và cần thiết đối với các công trình phải lắp đặt trong thực tế. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Đồng Nai | Đề nghị sửa điểm b, k2, đ13: “Nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét nhưng lắp đặt không bảo đảm theo quy định” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nội dung dự thảo đã phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | UBND Kiên Giang | - Tại khoản 1 Điều 13 đề nghị bổ sung cụm từ “hệ thống tiếp địa chống tĩnh điện” phía sau cụm từ “…… hệ thống tiếp địa, chống sét” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Chưa có quy định về hệ thống tiếp địa chống tĩnh điện. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Cần Thơ có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 13 dự thảo Nghị định để phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lắp đặt, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét. Việc kiểm tra công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sẽ là vô cùng quan trọng, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tăng mức xử phạt để phòng ngừa vi phạm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống tiếp địa, chống sét. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét không bảo đảm theo quy định; b) Không duy trì hệ thống tiếp địa, chống sét đã được lắp đặt. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho nhà, công trình. 4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy.” |
| Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, bảo quản, sử dụng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (Điều 14) | Công an TP. Hải Phòng | Đề nghị tách điểm b, k3, đ14 thành một khoản khác với mức xử phạt cao hơn. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 14: - Đề nghị hợp nhất Khoản 2 và Khoản 1 thành 01 khoản (Khoản 1) và viết lại thành: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm an toàn phòng cháy theo quy định; b) Bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định; c) Bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng theo quy định.” * Lý do: Các hành vi có tính chất, mức độ nguy hiểm tương đồng nhau đưa về 01 khoản để xử lý đúng theo quy định - Đề nghị bỏ việc Đình chỉ hoạt động có thời hạn tại khoản 7 quy định hình thức xử phạt bổ sung. * Lý do: Đối tượng vi phạm có thể chấm dứt được ngay các hành vi được liệt kê thuộc diện bị đình chỉ có thời hạn và khắc phục trong thời gian rất ngắn, do đó, việc đình chỉ có thời hạn đã quá thời gian đã khắc phục sự nguy hiểm cháy nổ sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác có thể chủ cơ sở không khắc phục rất lâu, nhiều tháng trong khi thời hạn đình chỉ đã hết nên không còn giá trị đình chỉ mà cơ sở vẫn chưa khắc phục. Lưu ý: Khi lập biên bản vi phạm đã yêu cầu đối tượng vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm nên không cần phải đưa vào hình thức xử phạt bổ sung. Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và xử phạt tiền là đủ mức răn đe và đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật. - Đề nghị sửa Khoản 8 thành: “8. Biện pháp khắc phục hậu quả a) Buộc di chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đúng nơi quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. b) Buộc giảm số lượng, khối lượng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này” * Lý do: Để đảm bảo đúng theo các điểm khoản đã được chỉnh sửa (hợp nhất) ở trên | - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Sắp xếp hoặc bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm theo quy định; b) Bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản hoặc sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định.” - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Nghệ An có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 14 dự thảo trong đó: - Bỏ khoản 1 Điều 14 về hành vi không có sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; - Tách điểm b khoản 3 thành một khoản mới vì hành vi này ở mức độ nguy hiểm cao hơn cần phải nâng mức xử phạt | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 14. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, bảo quản, sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ “1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Sắp xếp hoặc bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm theo quy định; b) Bảo quản chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản hoặc sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi để hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ có chỉ số nguy hiểm cháy, nổ vượt quá giới hạn dưới của giới hạn nồng độ bắt cháy. 4 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 5. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 4 và khoản 5 Điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc giảm số lượng, khối lượng chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; b) Buộc di chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đúng nơi quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (Điều 15) | Bộ Tài chính | Xem xét bổ sung cụm từ “theo quy định” vào điểm a khoản 3 Điều 15 Dự thảo như sau: “Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép theo quy định” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (Tiếp thu chỉnh lý như UBND tỉnh Kon Tum) |
|  | UBND Kon Tum | Tại điểm a, k2, Đ15: Đề nghị điều chỉnh thành “Không lắp đặt các thiết bị phát hiện, rò rỉ hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định” nhằm đảm bảo chặt chẽ hơn, tránh các trường hợp hiểu ý nghĩa khác nhau đối với việc lắp đặt thiết bị. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | - Đề nghị bỏ việc Đình chỉ hoạt động có thời hạn tại khoản 6 quy định hình thức xử phạt bổ sung. * Lý do: Đối tượng vi phạm có thể chấm dứt được ngay các hành vi được liệt kê thuộc diện bị đình chỉ có thời hạn và khắc phục trong thời gian rất ngắn, do đó, việc đình chỉ có thời hạn đã quá thời gian đã khắc phục sự nguy hiểm cháy nổ sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác có thể chủ cơ sở không khắc phục rất lâu, nhiều tháng trong khi thời hạn đình chỉ đã hết nên không còn giá trị đình chỉ mà cơ sở vẫn chưa khắc phục. Lưu ý: Khi lập biên bản vi phạm đã yêu cầu đối tượng vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm nên không cần phải đưa vào hình thức xử phạt bổ sung. Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và xử phạt tiền là đủ mức răn đe và đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật. - Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc phải trang bị, lắp đặt các thiết bị phát hiện, xử lý rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này” và “Buộc phải trang bị, lắp đặt thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.” * Lý do: Hành vi “không trang bị, lắp đặt” có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn hành vi “không duy trì” vì vậy cần thiết phải có biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo buộc đối tượng vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và khắc phục để đảm bảo an toàn theo quy định. | - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định - Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Căn cứ khoản 5 Điều 4 Nghị định 118 quy định biện pháp khắc phục hậu quả “phải gây ra hoặc có khả năng thực tế gây ra”, nếu hành vi nào cũng đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả sẽ không phù hợp và phải theo dõi biện pháp thi hành tại QĐ xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Lâm Đồng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung từ “chất” vào tên điều và bố cục lại điều 15 cụ thể các hành vi vi phạm để dễ áp dụng thực hiện | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 15. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt; b) Không duy trì thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện đã được trang bị, lắp đặt. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không trang bị, lắp đặt thiết bị phát hiện rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; b) Không trang bị, lắp đặt thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) San, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định; b) San, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ sang thiết bị chứa không đúng chủng loại hoặc không phù hợp với loại chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hoặc kinh doanh trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này. 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc duy trì các thiết bị phát hiện, xử lý rò rỉ chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc duy trì thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.” |
| Vi phạm quy định trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ (Điều 16) | Bộ Xây dựng | Tại điểm b, k1, Đ16: đề nghị rà soát lại nội dung này để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về hình thức, mức xử phạt đối với cùng hành vi vi phạm, vì tại k2, Đ23, NĐ168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã có quy định xử phạt đối với hành vi “vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mà không mang theo hồ sơ vận chuyển hàng hóa nguy hiểm do người thuê vận tải cung cấp theo quy định, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm phù hợp với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm đang vận chuyển (nếu có)”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Bộ Tu pháp | Khoản 5 Điều 16 dự thảo Nghị định quy định: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại điểm a khoản 1; điểm a, b khoản 2; khoản 3 và điểm a, b, d, đ, e, g khoản 4 Điều này”. Quy định này không thể hiện rõ trong trường hợp điều kiện nào, các hành vi được liệt kê sẽ bị phạt tiền gấp hai lần, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại quy định nêu trên để bảo đảm tính khả thi. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an TP. Hải Phòng | Khoản 4 đề nghị nâng mức phạt thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” để mang tính răn đe | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Đồng Nai | Nghiên cứu soạn thảo Đ16. Do tại Đ22 Luật đã bãi bỏ “Phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa, chất nguy hiểm cháy, nổ phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ quan nhà nước về PCCC”. Vì vậy sau khi Luật PCCC có hiệu lực thì Giấy phép vận chuyển sẽ do cơ quan chức năng nào cấp hay sẽ loại bỏ thì việc xử phạt VPHC đối với một số điều tại Đ16 sẽ không còn hợp lý | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (việc cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đã quy định tại Nghị định số 168) |
|  | Công an Quảng Ninh | Khoản 5, Điều 16 bổ sung thêm “5. Phạt tiền gấp… khi để xảy ra cháy”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Khoản 4 Điều 16: Đề nghị bổ sung thêm hành vi: “e) Sử dụng phương tiện vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm các điều kiện vận chuyển theo quy định để vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ”. * Lý do: Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ phải đảm bảo đủ các điều kiện an toàn về vận chuyển, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố không đảm bảo an toàn. Nên cần có chế tài, quy định xử lý để bảo đảm không bỏ lọt hành vi vi phạm. | - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định tại điểm a khoản 2 như sau: “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy của phương tiện giao thông khi vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;” |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | Điều 16: Đề nghị rà soát, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép theo quy định pháp luật. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: khoản 5 Điều 23 Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Bắc Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 16 dự thảo Nghị định để quy định cụ thể từng hành vi, mức xử phạt rõ ràng hơn | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 16. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối hành vi sắp xếp, bố trí chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không bảo đảm an toàn phòng cháy. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy của phương tiện giao thông khi vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; b) Vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không được phép trên cùng một phương tiện giao thông; c) Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện giao thông vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy khi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện giao thông; b) Không duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy cho thiết bị, đường ống chuyển chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ; c) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm an toàn phòng cháy; d) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ từ phương tiện giao thông đang trên đường vận chuyển sang phương tiện khác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, các khoản 1 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy của phương tiện giao thông khi vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Buộc duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy cho thiết bị, đường ống chuyển chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Điều 17) | Công an TP. Hải Phòng | Khoản 1 đề nghị giảm mức phạt tiền thành “từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng” để đảm bảo thẩm quyền của Giám đốc không cần đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Đồng Nai | Đề nghị bổ sung “mua không đúng hoặc không đầy đủ đối tượng được bảo hiểm” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: tại khoản 1 dự thảo đã bao hàm đầy đủ các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Trường Đại học PCCC | Bổ sung hành vi “Không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nội dung dự thảo đã bảo đảm, phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị giảm mức phạt tiền tại khoản 2 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” và viết lại thành “2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc nhóm 2 theo quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. b) Không trích nộp dưới 50% mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.” * Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | - Tiếp thu, bổ sung vào Điều 17 dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 17: Nên nghiên cứu xem xét có một số trường hợp chủ đầu tư liên hệ, thực hiện thủ tục mua bảo hiểm tuy nhiên một số đơn vị bảo hiểm không bán. Đối với các trường hợp trên có cấu thành hành vi vi phạm “không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” không ? | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Quảng Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Điều 17 đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế mức xử phạt đối với các trường hợp đã trích nộp mức phí bảo hiểm khác nhau để xử phạt phù hợp, bảo đảm tính răn đe, thượng tôn pháp luật | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định đối với cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; b) Nộp từ 50% đến dưới 100% tổng số tiền được trích cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp dưới 50% tổng số tiền được trích cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc nhóm 2 theo quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc nhóm 1 theo quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; b) Không nộp tiền được trích cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.” |
| Vi phạm quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Điều 18) | Công an Hải Phòng | Bổ sung cụm từ “theo quy định” tại các khoản 2, 3, 4 | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nội dung dự thảo đã bảo đảm, phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Điện Biên | Đề nghị tách nội dung vi phạm quy định an toàn PCCC trong quá trình thi công thành một Điều riêng | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Hà Tĩnh | Đề nghị bổ sung cụm từ “phần công trình” vào k3 và k5 để phù hợp với k4, đ18 | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Quảng Ninh | Đề nghị bỏ k1, đ18. Lý do: hành vi không bảo đảm PCCC trong quá trình thi công là các hành vi như không niêm yết biển cấm, biển báo, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng phương tiện PCCC không bảo đảm…các hành vi đã quy định ở trên, tránh chồng chéo. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. Bỏ khoản 1, Đ18 vì các hành vi đã được quy định tại các điều trong dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị giảm mức phạt tiền tại khoản 1 thành “từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng”, khoản 2 thành “từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng”, khoản 3 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”; bỏ cụm từ “cải tạo” ở khoản 2 và bổ sung cụm từ “theo quy định” vào cuối điểm a Khoản 1. Viết lại thành như sau: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Thi công xây dựng, chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành; b) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch kết quả thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông đã được thẩm duyệt thiết kế hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” * Lý do: Việc chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC ở nội dung nào thì đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi đó ở Nghị định này. Còn nội dung thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC chỉ là thủ tục hành chính, nên để thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Căn cứ Điều 17, 18 Luật PCCC và CNCH quy định nội dung về thẩm định thiết kế, nghiệm thu PCCC. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo rà soát để các hành vi vi phạm theo quy định của Luật PCCC và CNCH, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC và CNCH đều phải có hình thức xử lý theo quy định tại Nghị định này, một số ví dụ về các hành vi như sau: - Không tổ chức thẩm định thiết kế về PCCC theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật PCCC và CNCH; - Không tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật PCCC và CNCH | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điều 18 dự thảo đã quy định hành vi vi phạm không thẩm định thiết kế, không nghiệm thu về PCCC. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Điểm a khoản 1 Điều 18: Đề nghị sửa đổi thành “Chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định”. Lý do: Để quy định đủ 2 trường hợp (1) Công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế và (2) Công trình không thuộc diện phải thẩm định thiết kế. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điều 18 dự thảo quy định đối với công trình thuộc diện thẩm định thiết kế về PCCC, công trình không thuộc diện thì không áp dụng điều này. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 18: Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả và hình phạt bổ sung | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Bắc Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Điều 18 dự thảo Nghị định đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu: - Bỏ khoản 1 đối với hành vi không bảo đảm an toàn về phòng cháy trong quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý. Lý do các vi phạm đã được quy định tại các điều ở trên; - Tăng mức xử phạt để tạo tính răn đe đối với các hành vi đưa công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa có văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình trong quá trình sử dụng hoặc hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành; b) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch kết quả thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc sản xuất, lắp ráp, đóng mới phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông đã được thẩm duyệt thiết kế hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào khai thác, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành. 5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” |
| Hành vi vi phạm về lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy (Điều 19) | Công an TP. Hải Phòng | Đề nghị bổ sung và làm rõ về hành vi: kinh doanh phương tiện PCCC, CNCH có chất lượng không đúng với tiêu chuẩn công bố áp dụng, kỹ thuật tương ứng | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh, đưa phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy vào lưu thông khi chưa được cấp phép theo quy định.” |
|  | Đ/c Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh thanh tra, Bộ Xây dưng - thành viên Ban soạn thảo Nghị định | Sửa đổi nội dung điểm a khoản 3 Điều 19 như sau: “a) Buộc thu hồi giấy phép lưu thông phương tiện ... đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Biện pháp buộc thu hồi là phù hợp với các hành vi tẩy xóa, sửa chữa…. theo khoản 6 Điều 4 Nghị định số 118. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Điều 19: Đề nghị rà soát lại điểm a khoản 3 trích dẫn điểm a khoản 1 Điều này, nhưng Điều này không có điểm a khoản 1. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
| Vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 20) | Bộ Tư pháp | Điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định một số hành vi vi phạm hành chính về trang bị, lắp đặt “phương tiện cứu nạn, cứu hộ”. Tuy nhiên, qua rà soát Luật PCCC và CNCH, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCCC và CNCH, Bộ Tư pháp thấy rằng, các văn bản nêu trên chỉ có các quy định sử dụng thuật ngữ “phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, “phương tiện chữa cháy thông dụng”, “phương tiện chữa cháy cơ giới” mà không có giải thích hay quy định riêng về “phương tiện cứu nạn, cứu hộ”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an TP. Hải Phòng | - k3 đề nghị nâng mức phạt tiền thành “từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng” tăng tính răn đe; - k4 đề nghị giảm mức phạt tiền thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” để đảm bảo thẩm quyền của Giám đốc không cần đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: Nâng mức xử phạt cho phù hợp và bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm |
|  | Công an Quảng Ninh | Điểm c, khoản 2 bổ sung cụm từ “…theo quy định” | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Bố cục dự thảo nghị định quy định rõ ràng hành vi vi phạm, việc cụm từ “theo quy định” vào các hành vi là không cần thiết. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Trường Đại học PCCC | K1 điều chỉnh nâng mức phạt để tránh trường hợp cơ sở cố ý vi phạm và chấp nhận nộp phạt. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | - Tại điểm c, Khoản 2, Điều 20: Đề nghị bỏ cụm từ “không bảo đảm”, sửa thành “Không trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định”. * Lý do: Để đúng với ý nghĩa và nội hàm quy định xử phạt đối với hành vi này. - Đề nghị giảm mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại Khoản 4 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. * Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. - Tại điểm a, Khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “theo quy định”, viết lại thành: “Buộc trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo quy định đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này.” * Lý do: Nếu chỉ yêu cầu trang bị phương tiện thì cơ sở, đối tượng có thể trang bị không đúng, không đầy đủ theo quy định nên sẽ trở thành vi phạm quy định. Do đó phải bổ sung việc trang bị phương tiện theo quy định. - Tại điểm b, Khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “theo quy định” và “điểm b, Khoản 2”, sửa thành “Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều này”. * Lý do: Hành vi vi phạm của điểm b, Khoản 1 và điểm b, Khoản 2 có nội dung khắc phục giống nhau. - Tại điểm c, Khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “theo quy định” và “điểm c, Khoản 2”, sửa thành “Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều này”. * Lý do: Hành vi vi phạm của điểm c, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2 có nội dung khắc phục giống nhau - Tại điểm đ, Khoản 6: Đề nghị sửa “điểm a khoản 3” thành “điểm a khoản 4” và bổ sung cụm từ “theo quy định”, sửa thành: “Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này”. * Lý do: Biện pháp khắc phục hậu quả này áp dụng đối với hành vi “Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định”. - Tại điểm e, Khoản 6: Đề nghị sửa “điểm b khoản 3” thành “điểm b khoản 4” và bổ sung cụm từ “theo quy định”, sửa thành: “Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.” * Lý do: Biện pháp khắc phục hậu quả này áp dụng đối với hành vi “Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy theo quy định”. | - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định - Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, phương tiện chữa cháy cơ giới cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. - Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “7. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này; c) Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1 Điều này; d) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; đ) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.” |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 20: Nghiên cứu điều chỉnh mức phạt khoản 4 cho phù hợp, do mức phạt đối với hành vi trên cao tương tự đối với mức phạt tại Khoản 4 Điều 18 (không phù hợp) | - Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, phương tiện chữa cháy cơ giới… cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  | Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 20: - Tại điểm c, Khoản 2, Điều 20: Đề nghị bỏ cụm từ “không bảo đảm”, sửa thành “Không trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định”. Lý do: Sai ý nghĩa. - Tại điểm b, Khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “điểm b, Khoản 2”, sửa thành “Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1, điểm b Khoản 2 Điều này”. Lý do: Hành vi vi phạm của điểm b, Khoản 1 và điểm b, Khoản 2 có nội dung khắc phục giống nhau. - Tại điểm c, Khoản 6: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “điểm c, Khoản 2”, sửa thành “Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều này”. Lý do: Hành vi vi phạm của điểm c, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2 có nội dung khắc phục giống nhau - Tại điểm đ, Khoản 6: Đề nghị sửa “điểm a khoản 3” thành “điểm a khoản 4”. Lý do: Biện pháp khắc phục hậu quả này áp dụng đối với hành vi “Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy theo quy định”. - Tại điểm e, Khoản 6: Đề nghị sửa “điểm b khoản 3” thành “điểm b khoản 4”. Lý do: Biện pháp khắc phục hậu quả này áp dụng đối với hành vi “Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy theo quy định”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Vĩnh Phúc có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 20 thành 3 nhóm hành vi vi phạm như: trang bị, lắp đặt những không bảo đảm; không duy trì phương tiện; không trang bị, lắp đặt để dễ xử phạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ không bảo đảm theo quy định; b) Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm theo quy định; c) Trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm theo quy định; d) Sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được cấp phép lưu thông. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ; b) Không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành; c) Không trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. 3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống báo cháy không bảo đảm theo quy định; b) Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy; b) Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy; c) Không trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới. 5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này; c) Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 1 Điều này; d) Buộc sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được cấp phép lưu thông đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; đ) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; e) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 21) | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 21: Đề nghị giảm mức phạt tiền tại khoản 4 thành “từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng”, khoản 5 thành “từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng”, khoản 6 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. * Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | - Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống, hệ thống…cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  | Công an Bắc Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 21 bảo đảm quy định rõ ràng từng hành vi và tăng mức xử phạt tiền để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và nâng cao ý thức trách nhiệm công tác PCCC và CNCH hiện nay | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tự ý di chuyển, che khuất phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị, lắp đặt. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị, lắp đặt. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì hoạt động của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đã được trang bị, lắp đặt; b) Không duy trì hoạt động của thiết bị báo cháy cục bộ đã được trang bị, lắp đặt. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì thiết bị thuộc hệ thống báo cháy đã được trang bị, lắp đặt; b) Không duy trì thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt. 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đưa phương tiện chữa cháy cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không duy trì hệ thống báo cháy đã được trang bị, lắp đặt; b) Không duy trì hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt. 7. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc duy trì phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; b) Buộc duy trì phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; c) Buộc duy trì thiết bị báo cháy cục bộ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; d) Buộc duy trì hệ thống báo cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4, điểm a khoản 6 Điều này; đ) Buộc duy trì hệ thống chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 6 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 22) | Trường Đại học PCCC | Điều chỉnh lại mức phạt để tránh trường hợp cơ sở chấp nhận nộp phạt chứ không thực hiện bảo dưỡng. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Quảng Ninh | Điều 22 về tên gọi đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh thành “Vi phạm quy định về bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” và tăng mức xử phạt để tăng tính răn đe | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy thông dụng hoặc phương tiện cứu nạn, cứu hộ hoặc thiết bị báo cháy cục bộ; b) Bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy không bảo đảm nội dung theo quy định; c) Bảo dưỡng định kỳ hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định; d) Bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy cơ giới không bảo đảm nội dung theo quy định. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy cơ giới. 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy; b) Không bảo dưỡng định kỳ hệ thống chữa cháy.” |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 22: - Tại điểm b, Khoản 1: Đề nghị bỏ cụm từ “hệ thống chữa cháy, phương tiện chữa cháy cơ giới” * Lý do: điểm c và điểm d đã quy định hành vi vi phạm đối với hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy cơ giới. Do vậy điểm b không cần quy định nữa. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | - Đề nghị giảm mức tiền phạt của khoản 2 thành “từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng”. - Đề nghị giảm mức tiền phạt của khoản 3 thành “từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng”. Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không bảo quản, bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy cơ giới…cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
| Vi phạm quy định về thông gió, chống khói (Điều 23) | Công an TP. Hải Phòng | - K3 chỉnh mức phạt tiền thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” để đảm bảo thẩm quyền của Giám đốc không cần đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo nghiên cứu, thiết kế để nâng mức xử phạt cho phù hợp và bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm |
|  |  | Khoản 4 đề nghị sửa mức phạt tiền và bỏ từ “hệ thống” và bổ sung “cưỡng bức” viết lại thành “4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của hệ thống thông gió, chống khói cưỡng bức theo quy định.” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (tiếp thu như Công an Thanh Hóa) |
|  | Công an Đồng Nai | Khoản 4, Điều 23: bổ sung “thống thông gió, chống khói” sau từ “hệ”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (tiếp thu như Công an Thanh Hóa) |
|  | Trường Đại học PCCC | Khoản 1, Điều 23 làm rõ thiết bị của hệ thống thông gió, chống khói là những thiết bị nào | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hệ thống thông gió quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn: quạt thổi, ống dẫn, các bộ lọc không khí và cửa gió cấp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị giảm mức phạt tiền tại khoản 2 thành “từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng”, khoản 3 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không duy trì thông gió, chống khói…cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  |  | Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc phải có hệ thống thông gió, chống khói theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.” Lý do: Hành vi “không có” có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn hành vi “không duy trì” vì vậy cần thiết phải có biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo đối tượng vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Thanh Hóa có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 23 quy định rõ hành vi vi phạm để phù hợp với Luật PCCC và CNCH | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống thông gió thoát khói không bảo đảm theo quy định; b) Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói không bảo đảm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì thông gió tự nhiên hoặc không duy trì hệ thống thông gió thoát khói đã được trang bị, lắp đặt; b) Không duy trì hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực cần chống nhiễm khói đã được trang bị, lắp đặt; c) Không duy trì giải pháp thông gió cho khu vực sản xuất, bảo quản, kinh doanh, sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ đã được trang bị, lắp đặt. 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có giải pháp thông gió cho khu vực sản xuất, bảo quản, kinh doanh, sử dụng chất, hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không có giải pháp thông gió tự nhiên hoặc không có giải pháp thông gió thoát khói; b) Không trang bị, lắp đặt hệ thống tạo áp suất dư cho khu vực phải trang bị, lắp đặt. 5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống thông gió thoát khói đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống tạo áp suất dư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; c) Buộc duy trì giải pháp thông gió, hệ thống thông gió thoát khói đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; d) Buộc duy trì hệ thống tạo áp suất dư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; đ) Buộc duy trì giải pháp thông gió đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy (Điều 24) | Công an TP. Hải Phòng | Đề nghị chỉnh mức phạt tiền và chỉnh sửa bổ sung khoản 4 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” hành vi làm mất tác dụng đối với lối thoát nạn, đường thoát nạn hoặc lối thoát nạn, đường thoát nạn không đảm bảo yêu cầu theo quy định”. | - Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo để nâng mức xử phạt cho phù hợp và bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa vi phạm; - Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (tiếp thu như Công an Lâm Đồng) |
|  | Trường Đại học PCCC | Khoản 4 cần nghiên cứu đưa ra một số trường hợp, tình huống làm mất tác dụng đối với lối thoát nạn, đường thoát nạn như hành vi làm trơn trượt... | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị hợp nhất Khoản 4 và Khoản 3 do có tính chất, mức độ vi phạm tương đồng nhau, giảm mức tiền phạt của Khoản 5 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng” và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc phải có đủ số lượng lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định”, viết lại như sau: “3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong hành vi sau đây: a) Khóa hoặc không duy trì cửa đi trên lối thoát nạn, đường thoát nạn đã được lắp đặt; b) Không duy trì lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc tháo gương trên đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; c) Buộc duy trì cửa đi trên lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; d) Buộc duy trì lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. đ) Buộc phải có đủ số lượng lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này.” | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì cửa đi đã được lắp đặt trên lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn; b) Khóa cửa đi lắp đặt trên lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của gian phòng, khu vực; b) Không có đủ lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của gian phòng, khu vực. 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình; b) Không có đủ lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình.” |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | Khoản 5 Điều 24: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Lối thoát nạn, đường thoát nạn, thang bộ thoát nạn không đủ số lượng hoặc không đảm bảo kích thước hoặc không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định”. Lý do: Để bổ sung trường hợp lối thoát nạn, đường thoát nạn có chiều cao thông thủy, chiều rộng thông thủy hoặc các yêu cầu kỹ thuật khác không đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 24: Tại Khoản 2 bổ sung hành vi làm giảm chiều rộng lối thoát nạn, đường thoát nạn. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại khoản 4 và khoản 5 Điều 24 dự thảo đã quy định hành vi không duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  | Công an Lâm Đồng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị chỉnh lý lại Điều 24 bảo đảm quy định rõ ràng từng hành vi vi phạm và nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Lắp gương trên đường thoát nạn; b) Cửa đi trên lối ra thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi để vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác cản trở lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì cửa đi đã được lắp đặt trên lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn; b) Khóa cửa đi lắp đặt trên lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của gian phòng, khu vực; b) Không có đủ lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của gian phòng, khu vực. 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình; b) Không có đủ lối thoát nạn hoặc đường thoát nạn của nhà, công trình. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc tháo gương trên đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Buộc mở cửa theo chiều thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; c) Buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này; d) Buộc duy trì cửa đi trên lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; đ) Buộc duy trì lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về ngăn cháy (Điều 25) | Công an TP. Hải Phòng | - Đề nghị nhập khoản 5 vào khoản 4 với cùng mức phạt tiền - Đề nghị bỏ điểm c khoản 7 - Sửa điểm d, k7 thành “Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đảm bảo theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này”. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: nội dung dự thảo đả bảo đảm, phù hợp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Trường Đại học PCCC | Điểm b, khoản 5 cần nghiên cứu chỉ ra một số hành vi cụ thể và các hành vi khác dẫn đến làm mất tác dụng của vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định như: tháo dỡ, phá hủy, làm cong vênh, biến dạng, không duy trì trạng thái hoạt động của các thiết bị trên cửa chống cháy... | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 25: - Tại điểm b, Khoản 3: Đề nghị sửa từ “nợi” thành “nơi”. * Lý do: Sai chính tả. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc phải có cửa ngăn cháy tại khu vực phải có cửa ngăn cháy theo quy định” và “Buộc phải có tường ngăn cháy, vách ngăn cháy tại khu vực phải có theo quy định.” Lý do: Hành vi “không có” có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn hành vi “không duy trì” vì vậy cần thiết phải có biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo đối tượng vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “b) Buộc duy trì bộ phận ngăn cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này;” |
|  | Đ/c Đỗ Đức Thắng, thành viên Ban soạn thảo Nghị định | Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm d khoản 8 Điều 25 như sau: “d) Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy ... đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này”. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: “Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này” đã bảo đảm quy định. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Vĩnh Phúc có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 25 quy định cụ thể các hành vi vi phạm để phù hợp với Luật PCCC và CNCH | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi để vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác không bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì bộ phận ngăn cháy đã được thi công, lắp đặt, trừ hành vi quy định tại khoản 5 Điều này. 3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ; b) Sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy chưa được cấp phép lưu thông tại khu vực phải sử dụng, lắp đặt vật liệu, cấu kiện ngăn cháy; c) Lắp đặt ống dẫn khí cháy, chất lỏng cháy khu vực không được phép hoặc không bảo đảm an toàn phòng cháy. 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các nhà và công trình; b) Không có bộ phận ngăn cháy, trừ hành vi quy định tại khoản 5 Điều này. 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có hoặc không duy trì tường ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc sàn ngăn cháy. 6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng nhà, công trình không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. 7. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông, vật dụng, thiết bị khác bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; b) Buộc duy trì bộ phận ngăn cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này; c) Buộc duy trì khoảng cách phòng cháy chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; d) Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy được cấp phép lưu thông đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 26) | Công an Quảng Ninh | Đề nghị bỏ điểm d, k1. Lý do: Theo Luật PCCC thì việc phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ do chủ cơ sở tự phê duyệt, không phải phê duyệt của cơ quan Công an | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Quy định bổ sung thẩm quyền tự phê duyệt phương án tại Điều 15 dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 26: - Đề nghị tăng mức tiền phạt đối với hành vi quy định tại Khoản 1 thành từ “1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng”, khoản 2 thành từ “5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng”. * Lý do: Đây là hành vi gây nguy hiểm, cản trở tới công tác chữa cháy, có thể ảnh hưởng và làm chậm trễ thời gian cứu người, cứu tài sản. Vì vậy mức tiền phạt cần phải đảm bảo có tính răn đe đối tượng vi phạm. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “1. Phạt tiền 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng…. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng….” |
|  |  | Đề nghị giảm mức tiền phạt của khoản 4 thành từ “15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng”, khoản 5 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng… . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng…” |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Khoản 5, Điều 26: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi thành như sau: “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000đ (ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng) đối với hành vi không duy trì đường giao thông, nguồn nước cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động, sử dụng theo quy định”. Khoản 6, Điều 26: Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi thành như sau: “Buộc duy trì đường giao thông, nguồn nước cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động, sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này”. Lý do: Ngoài giao thông thì nguồn nước cũng là một yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trường hợp không đảm bảo nguồn nước theo quy định để phục vụ công tác chữa cháy dẫn đến tình trạng thiếu nước chữa cháy, không xử lý đám cháy kịp thời có gây thiệt hại lớn, nghiêm trọng. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại khoản 4 Điều 20 dự thảo Nghị định đã quy định hành vi không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy. Việc xử phạt không trang bị hệ thống chữa cháy thì không cần quy định hành vi không duy trì nguồn nước Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điểm a, Khoản 1 bổ sung “Đối với cơ sở thuộc PL4 xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông không bảo đảm nội dung theo quy định” | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an TP Đà Nẵng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 26 để quy định rõ ràng các hành vi vi phạm và nâng mức xử phạt tiền để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt tiền 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông không bảo đảm nội dung theo quy định; b) Không cập nhật, bổ sung hoặc không chỉnh lý phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông; c) Không phê duyệt hoặc phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông không đúng thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không tổ chức thực tập lần lượt các tình huống trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông; b) Không bố trí đủ lực lượng hoặc phương tiện thuộc phạm vi quản lý tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an khi được người có thẩm quyền huy động. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không phối hợp xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền; b) Không phối hợp tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông. 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông.” |
| Vi phạm quy định về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Điều 27) | Bộ Xây dựng | Đề nghị nghiên cứu, làm rõ nghĩa của cụm từ “có khả năng, điều kiện cho phép” để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện tại điểm b, k2, Điều 26 | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Khoản 1 Điều 25, Luật PCCC đã quy định trách nhiệm chữa cháy. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 27: Đề nghị bỏ điểm a, Khoản 2 Lý do: Việc tổ chức các tình huống trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở chỉ cần đảm bảo đầy đủ, không cần thiết phải thực tập lần lượt theo thứ tự. Ngoài ra, hành vi không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở, phương tiện giao thông đã được quy định tại điểm b, Khoản 4. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Quảng Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 27 cụ thể: - Khoản 1 đề nghị nghiên cứu, bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo; - quy định rõ từng hành vi vi phạm và điều chỉnh mức xử phạt vi phạm để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tự ý vào khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi không được phép của người có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không chấp hành quyết định huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền; b) Không tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả vụ cháy trong điều kiện, khả năng cho phép. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm hoặc bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới. 4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; b) Lợi dụng việc tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đường giao thông cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì đường giao thông cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.” |
| Vi phạm quy định về thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn, truyền tin báo cháy, khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy và truyền tin báo cháy (Điều 28) | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Đề nghị giảm mức tiền phạt của Khoản 5 thành “từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. Lý do: Hành vi này không có nguy cơ ngay trực tiếp đến cháy nổ và để đảm bảo thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, không cần phải đưa lên cấp Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Công an. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Việc không trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… cần phải xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm về PCCC và CNCH. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định. |
|  | Công an TP Đà Nẵng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Điều 28 quy định rõ ràng các hành vi vi phạm và điều chỉnh mức xử phạt vi phạm để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khai báo không đầy đủ thông tin của cơ sở vào Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy, cứu nạn, cứu hộ. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không cập nhật thông tin khi cơ sở có thay đổi so với thông tin đã khai báo trước đó vào Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy, cứu nạn, cứu hộ; b) Không bảo đảm kinh phí để duy trì hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy, cứu nạn, cứu hộ. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo thông tin của cơ sở vào Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy, cứu nạn, cứu hộ. 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Cố ý ngắt kết nối hoặc không khắc phục các hư hỏng dẫn đến làm mất khả năng kết nối của thiết bị truyền tin báo cháy với Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy, cứu nạn, cứu hộ; b) Không báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ; c) Báo cháy giả; báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả. 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.” |
| Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 29) | Bộ xây dựng | Tại Chương III về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu theo hướng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau: Cơ quan chuyên môn về xây dựng không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. Do vậy, khi phát hiện vi phạm, cơ quan chuyên môn lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc Chủ tịch UBND cùng cấp để xử lý theo quy định. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm: 1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35 và Điều 36 Nghị định này. 2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này. 3. Thanh tra viên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra. 4. Công chức, viên chức thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.” |
|  | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Xem xét, nghiên cứu bổ sung thành phần là cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính trong các cơ quan tại Điều 29 dự thảo Nghị định. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Đã quy định tại khoản 2 dự thảo. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Bộ Tư pháp | Khoản 3 Điều 29 dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của “công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước chuyên ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra”. Tuy nhiên, qua rà soát quy định của Luật Thanh tra năm 2022 thì không có quy định về “cơ quan thanh tra nhà nước chuyên ngành” và hoạt động “thanh tra chuyên ngành độc lập”. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý quy định nêu trên bảo đảm tính chính xác. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Tại Điều 29: Đề nghị bổ sung điều khoản hướng dẫn nội dung trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm và cơ quan Công an cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện ra vi phạm thì đơn vị chủ trì lập biên bản vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt là đơn vị nào để thống nhất thực hiện. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.” |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp (Điều 30) | Công an TP. Hải Phòng | Điểm b, k2, đ30 UBND huyện phạt tiền đến 25.000.000 đồng (điểm b, k2, đ38, Luật XL VPHC) | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;” - Từ Điều 30 đến Điều 36 bổ sung cụm từ “xử phạt vi phạm hành chính” vào sau cụm từ “Thẩm quyền” |
|  | Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên Ban Soạn thảo | điểm d khoản 1 Điều 30 dự thảo Nghị định quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm I khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC. Tuy nhiên, điểm d khoản 1 Điều 38 Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.” |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo; Đinh Thị Nương, Phó Vụ trưởng Vụ QPAN đặc biệt, Bộ Tài chính – Thành viên Ban Soạn thảo; Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 30: Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh bỏ nội dung đối với “Khoản 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền”. Lý do: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Hiện nay, chưa có văn bản chính thức về vi bỏ cấp huyện. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu nội dung này vào dự thảo Nghị định |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân (Điều 31) | Công an TP. Hải Phòng | Đề nghị bỏ: điểm d, k5, đ31 “Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất” do Chương II Nghị định không áp dụng hình thức xử phạt này. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội; Trưởng trạm; Đội trưởng, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế; Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 4. Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 6. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
|  | V04, X01 | Khoản 4 điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an huyện. Đảm bảo thống nhất tổ chức bộ máy Công an địa phương khi được kiện toàn. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng trong Công an nhân dân: Điều 31 Dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh: Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động; Trưởng phòng nghiệp vụ của Cục C06, C08; Trưởng phòng PC06, PC08;… Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nêu trên để phù hợp với lĩnh vực được phân công công tác | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng (Điều 32) | Công an Lâm Đồng có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Đ32 quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo. 2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
|  | Đ/c Vũ Xuân Đại, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Điều 32. Đề nghị bổ sung thẩm quyền các chức danh có thẩm quyền thuộc Cục PCMT và TP – Bộ Đội biên phòng phù hợp với Điều 40 Luật XL VPHC (Đội trưởng Đội Đặc nhiệm thuộc Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP, Cục trưởng PCMT&TP) bảo đảm phù hợp quy định tại khoản 2a, 3a khoản 4 Điều 40 Luật xử lý VPHC | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm lâm (Điều 33) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Đề nghị bỏ quy định về thẩm quyền phạt tiền của Kiểm lâm viên tại điểm b khoản 1 Điều 33 dự thảo Nghị định. Đồng thời rà soát lại thẩm quyền của các chức danh có quy định thẩm quyền xử phạt tiền đến 500.000 đồng tại dự thảo để xem xét bỏ các quy định về thẩm quyền phạt tiền nhưng không có hành vi vi phạm có mức phạt thuộc thẩm quyền đó. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Đ/c Nguyễn Quốc Hiệu, Thành viên Tổ Biên tập xây dựng Nghị định | - Tại khoản 3, Điều 33. “Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kiểm lâm có quyền:”, đề nghị sửa thành “Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có quyền:”. - Tại khoản 4, Điều 33. “Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền:”, đề nghị sửa thành “Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có quyền:”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 2. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 4. Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư (Điều 34) | Công an Thanh Hóa có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bố cục lại Đ34 quy định về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 2. Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển (Điều 35) | Công an Bắc Ninh có ý kiến tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bổ sung Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 35. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển 1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo. 2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển, Trưởng phòng nghiệp vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
| Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Điều 36) | Bộ xây dựng | Đề nghị xem xét kỹ thẩm quyền của Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và bổ sung thẩm quyền của Chánh thanh tra tỉnh (còn thiếu trong dự thảo); điều chỉnh, bổ sung nội dung điều này để phù hợp với mô hình sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hiện nay. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Điều 36. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra đang thi hành công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 2. Chánh Thanh tra thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 3. Chánh Thanh tra Sở có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 4. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.” |
|  | X05 | - Tại khoản 2 quy định về thẩm quyền xử phạt của “Chánh Thanh tra sở”. Đề nghị thay thế bằng cụm từ “Chánh thanh tra cấp sở” để bao hàm cả thẩm quyền của Chánh Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 35 quy định về thẩm quyền của “Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở”. - Đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào Điều 35 của dự thảo quy định về thẩm quyền và mức phạt của “Người ra quyết định thanh tra” để bảo đảm thống nhất với quy định tại điểm q khoản 1 Điều 80 Luật thanh tra năm 2022. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo (tiếp thu như Bộ Xây dựng) |
|  | Đ/c Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Hải Phòng – Thành viên Ban Soạn thảo | Căn cứ các ý kiến đóng góp trên, tôi đề nghị chỉnh sửa Khoản 2, Điều 36 như sau: “2. Người có thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27 và Điều 28; tại các khoản 2, 4 và điểm b khoản 3 Điều 12; khoản 4 Điều 13; khoản 5 Điều 14; khoản 5 Điều 15; tại các khoản 1, 2 và điểm a khoản 4 Điều 17; khoản 7 Điều 25; tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 31 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
| Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 36) | Công an Lai Châu, Bình Định | Khoản 4, điều 52 Luật XLVPHC 2012 đã được sửa thành k26, Điều 1, Luật XLVPHC 2020 đề nghị rà soát, nghiên cứu điều chỉnh. | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Nghiên cứu bỏ điều 36. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ. |
|  | Công an Quảng Ninh tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/2/2025 | Đề nghị bỏ Đ36 về Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. Thống nhất bỏ Điều 36 |
| Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Điều 37) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định về thẩm quyền xử phạt trong một số trường hợp cụ thể để bảo đảm tính hợp lý và thực tiễn áp dụng trong các trường hợp người có thẩm quyền xử phạt là người đứng đầu cơ quan/đơn vị ra quyết định xử phạt đối với chính hành vi của mình. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định từ Điều 6 đến Điều 28 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 30 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 2. Người có thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26 và Điều 28; tại các khoản 2, 3, 5 và điểm b khoản 4 Điều 12; khoản 4 Điều 13; khoản 6 Điều 14; khoản 5 Điều 15; tại các khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 17; khoản 7 Điều 25; tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 27 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 31 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 3. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 16 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 4. Người có thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, 7, 10, 11, 20, 21, 22, 25 và Điều 27 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 5. Người có thẩm quyền xử phạt của Kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 11, 16, 20, 21 và Điều 22 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 6. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 16 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 35 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 7. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra theo ngành, lĩnh vực trừ các chức danh quy định tại khoản 8 Điều này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 28 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 8. Người có thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao” |
|  | Bộ Tư pháp | Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Thứ nhất, khoản 2 Điều 35 dự thảo Nghị đinh quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho chức danh “Trưởng phòng thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm”. Tuy nhiên, từ Điều 38 đến Điều 51 Luật XLVPHC không quy định về thẩm quyền xử phạt của các chức danh nêu trên. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chức danh “Trưởng phòng thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm”, đồng thời, đề nghị rà soát, chỉnh sửa các khoản 6 và 7 Điều 37 dự thảo Nghị định về phân định thẩm quyền xử phạt để bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Thứ hai, trước đây, khoản 1 Điều 51 Luật Thanh tra năm 2010 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành có quy định về thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành của Bộ trưởng, Giám đốc sở. Tuy nhiên, Luật Thanh tra 2022 hiện nay không còn quy định thẩm quyền ra quyết định thanh tra của Bộ trưởng và Giám đốc sở, nên thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở cần được nghiên cứu, làm rõ. Đây là vấn đề chưa rõ trong 02 Luật, đó là Luật Thanh tra và Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nghiên cứu kỹ và cân nhắc không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ tại khoản 4 Điều 35 dự thảo Nghị định nếu không thực sự cần thiết. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Công an Bình Định | Khoản 6 Điều 37 đề nghị chỉnh sửa: Đ17 không có khoản 4, các hành vi vi phạm về BHCNBB tại khoản 2 | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Ý kiến của bạn đọc Trần Việt Duy (Cổng thông tin điện tử Bộ Công an) | Đề nghị sửa lại nội dung khoản 6 Điều 37 với nội dung như sau: “Thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyển xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”. | Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Công an đã rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về thanh tra và xử lý vi phạm hành chính để nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung vào dự thảo. |
|  | Đ/c Vũ Xuân Đại, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm – Thành viên Tổ Biên tập | Khoản 3 Điều 37 đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt VPHC, biện pháp khắc phục hậu quả của BĐ BP tại các nhóm hành vi: Điều 7, Điều 15; khoản 1, 2 Điều 20; ĐIều 21.. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
| Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử (Điều 38) | Công an Bình Định có ý tại cuộc họp trực tuyến ngày 19/02/2025 | Đề nghị sửa: “Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa” cho phù hợp. Sửa lại tên của Khoản 1 Điều này thành “Sửa đổi, bổ sung k4, đ36 như sau”. Sửa lại tên của k2 Điều này thành “Sửa đổi, bổ sung k6, đ36 như sau” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “1. Sửa đổi, bổ sung khoản 71 Điều 2 như sau: “4. Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế có quyền:”. 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 75 Điều 2 như sau: “6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền:” |
| Hiệu lực thi hành (Điều 39) | Bộ Công thương | Đề nghị rà soát Khoản 2, Điều 39 để phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (Ngày 21 tháng 01 năm 2025 Văn phòng Chính phủ ban hành Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ số 43/PLYK/2025 về Dự thảo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP). | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an Hà Tĩnh | Đề nghị bãi bỏ khoản 3, khoản 4, Điều 30, Nghị định số144 và Điều 48 | Về ý kiến này, Bộ Công an báo cáo như sau: Luật PCCC và CNCH đã quy định điều khoản chuyển tiếp. Do vậy, đề nghị không quy định bổ sung nội dung này vào thành phần hồ sơ |
| Điều khoản chuyển tiếp (Điều 40) | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Chỉnh lý “áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính” thành “áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Bộ Tư pháp | Khoản 1 Điều 40 dự thảo Nghị định quy định: “1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý”. Để bảo đảm quy định nói trên được bao quát, rõ ràng và phù hợp với Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa quy định trên thành: “1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì áp dụng các quy định của Nghị định này. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau “1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý. 2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết. 3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.” |
| Trách nhiệm thi hành (Điều 41) | Công an Bình Định | Thống nhất trình bày “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” hay “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo như sau: “Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.” |
| Góp ý chung dự thảo Nghị định | Bộ Tài chính | Đề nghị cân nhắc, bổ sung hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể: - Cân nhắc tăng mức xử phạt đối với một số hành vi có tính chất nghiêm trọng để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm như: Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | - Bổ sung hình thức phạt "Cảnh cáo" đối với một số hành vi vi phạm có tính chất không nghiêm trọng (ví dụ: tại khoản 1 Điều 7 dự thảo có đưa ra Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi...). | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo “Bổ sung hình thức phạt Cảnh cáo tại Khoản 1, Đ26 dự thảo Nghị định” |
|  |  | Đề nghị BCA đánh giá tác động của việc tăng mức tiền xử phạt VPHC tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân như thế nào để tạo sự đồng thuận của xã hội? Tỷ lệ tăng mức xử phạt so với mức xử phạt hiện hành? | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Tờ trình. Về cơ bản nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH (có những nhóm hành vi tăng gấp 10 -20 lần) |
|  | Bộ Tư pháp | Về sự phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự Điều 313 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐTP đã có quy định, hướng dẫn về tội vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý rà soát, có quy định hướng dẫn việc xử lý trong trường hợp hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Về quy định hình thức xử phạt bổ sung: Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong nhiều trường hợp đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức. Trong khi đó, Luật PCCC và CNCH không còn quy định biện pháp quản lý nhà nước “đình chỉ hoạt động”, “tạm đình chỉ hoạt động” đối với các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, để bảo đảm tính răn đe, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động có thời hạn” đối với một số hành vi vi phạm hành chính có tính chất, mức độ nghiêm trọng theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 25 Luật XLVPHC, ví dụ như hành vi quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15 dự thảo Nghị định… | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Về mức xử phạt và khung tiền phạt Thứ nhất, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi vi phạm hành chính và phải căn cứ vào “tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm”, “mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân”, “mức độ giáo dục, răn đe và tính hợp lý”. Hiện nay, phần lớn các hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo Nghị định có mức phạt tiền tăng gấp nhiều lần so với quy định hiện hành tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ví dụ: mức phạt tiền đối với hành vi không duy trì/ không có giải pháp thông gió tự nhiên theo quy định (điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 23 dự thảo Nghị định) tăng gấp 6 - 10 lần. Để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ hơn về căn cứ, lý do của việc thay đổi này trong Tờ trình, đồng thời, tiếp tục rà soát, bảo đảm việc quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trên cơ sở yêu cầu về quy định mức xử phạt tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Thứ hai, dự thảo Nghị định có một số quy định phạt tiền gấp hai lần nhưng không quá mức tiền phạt tối đa trong trường hợp để xảy ra cháy. Tuy nhiên, qua rà soát, một số hành vi vi phạm được dẫn chiếu đã có mức tiền phạt ban đầu rất gần với mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Do đó, quy định phạt tiền gấp hai lần trong những trường hợp này trên thực tế sẽ không khả thi, không áp dụng được, ví dụ như: Khoản 6 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều 14 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 45.000.000 đến 50.000.000 đồng); khoản 5 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 45.000.000 đến 50.000.000 đồng);…Do đó, đề bảo đảm phù hợp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn rà soát tổng thể, nghiên cứu, cân nhắc không quy định phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt trong những trường hợp nêu trên. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Về việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải căn cứ vào yêu cầu về “phải gây ra hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả”. Qua rà soát, một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại dự thảo Nghị định là những hành vi có thể khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng trên thực tế như cháy nổ, thiệt hại về người, tài sản (ví dụ như: Hành vi “không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà” quy định tại khoản 4 Điều 12 dự thảo Nghị định; hành vi “không lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống theo quy định” quy định tại khoản 3 Điều 13 dự thảo Nghị định; hành vi “không trang bị hệ thống chữa cháy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 20 dự thảo Nghị định;…) nhưng dự thảo Nghị định không quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi này. Do đó, để bảo đảm khôi phục trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu, cân nhắc bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đảm bảo yêu cầu về quy định biện pháp khắc phục hậu quả tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Bộ Xây dựng | Đề nghị rà soát, nghiên cứu chỉnh sửa lại các hành vi vi phạm và hình thức, mức xử phạt tại Dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác như Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Bộ Nội vụ | Tại một số điều, khoản, điểm của dự thảo Nghị định quy định chưa rõ “theo quy định” là quy định nào (ví dụ: điểm b, đ, g, h khoản 3 Điều 3; điểm a, b khoản 2; điểm a, b khoản 3; khoản 4 Điều 6;…). Vì vậy, đề nghị rà soát quy định rõ hoặc dẫn chiếu cụ thể điều, khoản, điểm tên văn bản pháp luật, bảo đảm rõ hành vi vi phạm để thống nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất về thẩm quyền, mức xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | Đề nghị rà soát các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 để quy định đầy đủ các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong dự thảo Nghị định bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | K02 | Xây dựng 01 điều, khoản quy định đối tượng áp dụng để việc tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | C05 | Đề nghị cân nhắc mức tăng tiền xử phạt cho phù hợp với tình hình thực tiễn | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | T06 | Bổ sung “Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính” như Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  | Công an TP. Hải Phòng | - Nghiên cứu bỏ “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm về PCCC khi để xảy ra cháy nhưng không vượt quá mức phạt tiền tối đa quy định tại khoản 1, điều 4” và bổ sung thêm Điều riêng | Bộ Công an báo cáo như sau: Việc phạt tiền gấp hai lần để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật và quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người dân trong công tác PCCC và CNCH. Do vậy, đề nghị không tiếp thu ý kiến này vào dự thảo |
|  |  | - Bổ sung hành vi “kích động, xúi giục, dụ dỗ người khác gây cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại về người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường an ninh, trật tự | Không tiếp thu. Lý do: Đây là hành vi cố ý gây cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại về người, tài sản sẽ xử lý theo pháp luật hình sự, không xử lý VPHC |
|  | Công an TP. Hà Nội | Đề nghị rà soát về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh như: Trưởng Công an cấp huyện; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động; Trưởng phòng nghiệp vụ của Cục C06, C08; Trưởng phòng PC06, PC08;… để phù hợp mô hình tổ chức mới và chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công công tác của các đơn vị. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo bảo đảm bỏ thẩm quyền Trưởng Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức hiện nay |
|  |  | Đề nghị rà soát để các hành vi vi phạm quy định theo Luật PCCC và CNCH, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật PCCC và CNCH đều phải có hình thức xử lý đảm bảo công bằng, khách quan | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | Đề nghị: Bãi bỏ các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả, về việc “phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm khi để xảy ra cháy”. | Không tiếp thu. Lý do: Quy định nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật về cháy, nổ |
|  |  | Đề nghị rà soát, bổ sung hình thức xử phạt “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn”, “đình chỉ hoạt động có thời hạn”, “tịch thu tang vật, phương tiện VPHC” là hình thức xử phạt chính hoặc bổ sung đối với một số hành vi vi phạm để tăng hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC; | 1. Đối với hình thức xử phạt “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn”, đề xuất bỏ nội dung này do Luật PCCC và CNCH, dự thảo NĐ hướng dẫn Luật đã bỏ nội dung chứng chỉ hành nghề có thời hạn. 2. Đối với nghiên cứu, bổ sung hình thức xử phạt “Đình chỉ hoạt động có thời hạn”: Tiếp thu, rà soát |
|  |  | Đề nghị bổ sung quy định về việc tạm giữ tang vật phương tiện, giấy tờ để đảm bảo cho việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH theo khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | Đối với hành vi “tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch” nội dung các giấy tờ: - Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các từ ngữ tại các điểm, khoản của quy định để làm rõ và phân biệt hành vi vi phạm theo Nghị định này với hành vi vi phạm được nêu tại Điều 340 Bộ Luật hình sự; ví dụ có thể bổ sung ở cuối các điểm, khoản cụm từ sau: “... nhưng chưa đến mức xử lý hình sự theo Điều 340 Bộ Luật hình sự”. Đề nghị bổ sung quy định về hình thức xử phạt bổ sung là thu hồi giấy phép đối với hành vi vi phạm trên. | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo |
|  |  | Trong cùng 1 điều, khoản, đề nghị rà soát để tách các điểm và quy định mức xử lý VPHC khác nhau đối với các nhóm hành vi: (1) “không thực hiện”; (2) “thực hiện không đầy đủ” hoặc “không duy trì sau khi đã thực hiện”, | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo bảo đảm phù hợp tại các điều, khoản hướng tới việc dễ hiểu và thực hiện |
|  | Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp – Thành viên Ban Soạn thảo Đ/c Dương Đức Hải, PGĐ Hà Nội – Thành viên Ban Soạn thảo | Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều này khi để xảy ra cháy - Khoản 4 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi...; Khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi...; - Khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định: Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; - Điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật XLVPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ là 50 triệu đồng. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản ….. khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.”. Khoản 1 Điều 4: “1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân đến 50.000.000 đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân |
|  |  | Một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong dự thảo Nghị định chưa bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP | Tiếp thu, rà soát bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Thẩm quyền xử phạt của các lực lượng, đơn vị khác (ngoài Công an nhân dân): Căn cứ khoản 3 Điều 11 Luật PCCC và CNCH và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền kiểm tra về PCCC và CNCH, tuy nhiên tại Điều 30 đến Điều 36 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính chưa đề cập, quy định về thẩm quyền xử phạt của những chức danh thuộc các đơn vị này. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung để thống nhất thực hiện. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại khoản 2 Điều 29 dự thảo quy định “2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.” Và theo Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa quy định thẩm quyền xử phạt VPHC của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đối với việc quy định “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt”: (1) Đề nghị rà soát, bổ sung cụm từ “tối đa” giữa cụm từ “phạt tiền” và cụm từ “gấp hai lần” đối với các hành vi không thể phạt tiền bằng đúng “hai lần” mức tiền phạt vì liên quan đến mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; (2) Đề nghị rà soát, bổ sung cụm từ “nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính” đối với các hành vi vi phạm đã có mức xử phạt theo quy định từ 25 triệu đồng; điển hình: Khoản 4, khoản 5 Điều 10 dự thảo Nghị định | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản ….. khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.”. |
|  |  | Về việc đảm bảo cho việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về việc tạm giữ tang vật phương tiện, giấy tờ để đảm bảo cho việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tương tự Nghị định xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông) theo khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC07 Hà Nội – Thành viên Tổ Biên tập | rà soát về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh trong CAND như: Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động; Trưởng phòng nghiệp vụ của Cục C06, C08; Trưởng phòng PC06, PC08;… để phù hợp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công công tác của các đơn vị | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | - Trao đổi, thảo luận với các bộ, ngành chức năng để: + Phương án 1: Giữ nguyên dự thảo nhưng bổ sung quy định rõ về thẩm quyền xử phạt (theo từng điều) và thẩm quyền xử phạt bằng tiền,… của các chức danh thuộc các bộ, ngành, như: Cán bộ công chức, Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở, Giám đốc Công ty điện lực, Tổng công ty điện lực - trường hợp các công ty điện lực, tổng công ty điện lực có thẩm quyền kiểm tra an toàn PCCC điện, Giám đốc sở, Cục trưởng các cục thuộc Bộ, Bộ trưởng,… + Phương án 2: Sửa đổi dự thảo theo hướng bãi bỏ các điều quy định về hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của các bộ, ngành chức năng khác; đồng thời tại Điều 1 nêu rõ phạm vi điều chỉnh. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị sửa đổi quy định về việc “phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật XL VPHC” như sau: “phạt tiền tối đa hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật XL VPHC”. Lý do: Trường hợp mức xử phạt theo quy định là trên 26 triệu thì không thể phạt tiền đúng gấp bằng 2 lần mức xử phạt. Đồng thời, đề nghị rà soát, không quy định xử phạt “gấp hai lần mức tiền phạt” đối với các hành vi vi phạm có mức phạt ≥ 25 triệu đồng (điển hình: Khoản 6 Điều 10 dự thảo Nghị định). | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản ….. khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.”. |
|  |  | Nghiên cứu, bổ sung quy định về việc tạm giữ tang vật phương tiện, giấy tờ để đảm bảo cho việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tương tự Nghị định xử phạt các hành vi vi phạm an toàn giao thông) theo khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PC07 Hồ Chí Minh – Thành viên Tổ Biên tập | Đề nghị nghiên cứu bổ sung thẩm quyền xử phạt cơ quan cấp phép xây dựng và cơ quan đăng kiểm. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Tại khoản 2 Điều 29 dự thảo quy định “2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.”; Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa quy định thẩm quyền xử phạt VPHC của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị không tiếp thu vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị bổ sung thẩm quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn của chủ tịch UBND cấp xã đối với các cơ sở thuộc diện được phân cấp quản lý. | Về việc này, Bộ Công an báo cáo như sau: Điều 38 Luật Xử lý VPHC không quy định hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ có thời hạn đối với Chủ tịch UBND cấp xã |
|  |  | Đề nghị sớm sửa đổi Luật XLVPHC để nâng thẩm quyền Công an cấp xã lên cho phù hợp tình hình mới, tránh đổ dồn thẩm quyền về Trưởng phòng PC07 trong khi mức phạt tiền ngày càng cao | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đỗ Thị Thanh Lam, Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý VPHC – Thành viên Tổ Biên tập | Về tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị định, bảo đảm thống nhất với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ví dụ: Điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định một số hành vi vi phạm hành chính về trang bị, lắp đặt “phương tiện cứu nạn, cứu hộ”. Tuy nhiên, qua rà soát Luật PCCC và CNCH, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCCC và CNCH, Bộ Tư pháp thấy rằng, các văn bản nêu trên chỉ có các quy định sử dụng thuật ngữ “phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”, “phương tiện chữa cháy thông dụng”, “phương tiện chữa cháy cơ giới” mà không có giải thích hay quy định riêng về “phương tiện cứu nạn, cứu hộ”. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Về tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy định trong dự thảo Nghị định Dự thảo Nghị định quy định nhiều biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm kịp thời khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, khôi phục lại trật tự quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả giữa các hành vi vi phạm có tương tự/cùng loại trong dự thảo Nghị định chưa có sự thống nhất, ví dụ: - Khoản 4 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm tại các khoản 2 và 3 Điều 7 dự thảo Nghị định có tính chất tương tự và mức độ nghiêm trọng hơn, nhưng không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. - Các điểm đ và e khoản 6 Điều 20 dự thảo Nghị định quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm tại khoản 4 Điều 20 dự thảo Nghị định có tính chất tương tự và mức độ nghiêm trọng hơn, nhưng không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định nhằm kịp thời khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, khôi phục lại trật tự quản lý nhà nước |
|  |  | Về mức xử phạt: Dự thảo Nghị định có một số quy định phạt tiền gấp hai lần nhưng không quá mức tiền phạt tối đa trong trường hợp để xảy ra cháy. Tuy nhiên, qua rà soát, một số hành vi vi phạm được dẫn chiếu đã có mức tiền phạt ban đầu rất gần với mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Do đó, quy định phạt tiền gấp hai lần trong những trường hợp này trên thực tế sẽ không khả thi, không áp dụng được, ví dụ như: Khoản 6 Điều 10 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi quy định tại khoản 4, 5 Điều 10 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng); Khoản 6 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều 14 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 45.000.000 đến 50.000.000 đồng); khoản 5 Điều 15 dự thảo Nghị định quy định phạt tiền gấp hai lần đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Nghị định (mức phạt tiền từ 45.000.000 đến 50.000.000 đồng);…. Do đó, để bảo đảm phù hợp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn rà soát tổng thể, nghiên cứu, cân nhắc không quy định phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt trong trường hợp nêu trên. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản ….. khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.”. |
|  |  | Về việc quy định hành vi vi phạm hành chính: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, việc quy định các hành vi vi phạm trong dự thảo Nghị định phải bảo đảm yêu cầu “có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo Nghị định chưa có cơ sở pháp lý để quy định hành vi vi phạm. Ví dụ: Điểm a khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm “không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở không thuộc diện phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở”, hành vi này không căn cứ vào các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của Luật PCCC và CNCH. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc quy định hình thức xử phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động có thời hạn” đối với một số hành vi vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự quản lý nhà nước, có nguy cơ gây hậu quả, thiệt hại lớn để bảo đảm tính răn đe, ví dụ hành vi vi phạm tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15 dự thảo Nghị định. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Điểm d khoản 1 Điều 30 quy định Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính là chưa phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính. - Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, điểm đ khoản 2 Điều 30 dự thảo Nghị định chưa quy định thẩm quyền này cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Tương tự, đối với các chức danh tại khoản 4 Điều 31; khoản 3 Điều 32 có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhưng dự thảo Nghị định không quy định thẩm quyền này cho các trường hợp nêu trên. - Điểm d khoản 2 Điều 33 dự thảo Nghị định quy định Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định không có biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng PC07 Hải Phòng – Thành viên Tổ Biên tập | Tại Khoản 6 Điều 10; Khoản 4 Điều 11; Khoản 5 Điều 12, Khoản 4 Điều 13, Khoản 6 Điều 14, Khoản 5 Điều 15, Khoản 5 Điều 16, Khoản 5 Điều 18, Khoản 5 Điều 20, Khoản 7 Điều 21, Khoản 7 Điều 25 quy định về phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm khi để xảy ra cháy. Đề nghị hướng dẫn thêm việc xác định thẩm quyền xử phạt trong các trường hợp này để các địa phương áp dụng thống nhất. Vì thực tế có thể xảy ra trường hợp phạt gấp 2 lần mức tiền đối với hành vi vi phạm sẽ vượt quá thẩm quyền xử phạt ban đầu đối với hành vi đó. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản ….. khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.”. |
|  |  | Đối với hành vi vi phạm không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy, không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy quy định tại điểm a và điểm b Khoản 4 Điều 20. Đề nghị hướng dẫn cụ thể xác định hành vi này áp dụng đối với một công trình thuộc diện nằm trong một khu đất, đối với 02 công trình trở lên thì xác định là vi phạm hành chính nhiều lần. Lý do: Để bảo đảm công bằng cho cá nhân, tổ chức vi phạm. Ví dụ: Công ty A có 02 nhà xưởng thuộc diện phải lắp đặt hệ thống báo cháy tại 02 địa giới hành chính khác nhau mà vi phạm tại cả 02 nhà xưởng thì sẽ bị phạt gấp 02 lần. Trong khi đó Công ty B có 04 nhà xưởng thuộc diện phải lắp đặt hệ thống báo cháy trong một khu đất mà vi phạm thì chỉ bị phạt mức tiền phạt đối với 01 hành vi. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  |  | Đề nghị bổ sung điều khoản hướng dẫn nội dung trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm và cơ quan Công an cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện ra vi phạm thì đơn vị chủ trì lập biên bản vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt là đơn vị nào để thống nhất thực hiện. | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định như sau: tại Điều 29 dự thảo “2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.”. lập biên bản VPHC và chuyển người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định |
|  |  | Tại các Điều: 7, 12, 15, 16, 23, 24, 25 có các biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc duy trì….” Áp dụng với các hành vi vi phạm “Không duy trì…..”. Trong khi đó các hành vi vi phạm “ Không có.” Có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn lại không có biện pháp khắc phục hậu quả. Đề nghị bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm “Không có…”. Lưu ý: Trong trường hợp hành vi vi phạm có nhiều hướng khắc phục, có thể bổ sung các cụm từ “ hoặc thay thế bằng giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo theo quy định” vào các biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vẫn đảm bảo các yêu cầu về PCCC và vẫn chấm dứt được hành vi vi phạm. (Ví dụ: Cơ sở có nhà xưởng sản xuất không trang bị, lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói thì có thể khắc phục hậu quả bằng cách mở các cửa sổ, lỗ thông với kích thước bảo đảm theo quy định, không nhất thiết phải lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói cưỡng bức). | Tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị định |
|  | Đ/c Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh thanh tra, Bộ Xây dưng - thành viên Ban soạn thảo Nghị định | Một số điều khoản quy định trong dự thảo Nghị định chưa có các khoản về biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp nội dung hành vi vi phạm: Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 13, Điều 18 và Điều 28 | Tiếp thu ý kiến, Bộ Công an bổ sung vào nội dung dự thảo. Tuy nhiên cơ quan soạn thảo chỉ quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm phải gây ra hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả, đáp ứng yêu cầu khôi phục và rõ ràng theo khoản 5 Đ4, Nghị định số 118 |

BỘ CÔNG AN