| BỘ CÔNG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BCA | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

Dự thảo

Dự thảo

THÔNG TƯ

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh trước khi đưa vào sử dụng trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 61/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh trước khi đưa vào sử dụng trong Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh trước khi đưa vào sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi chung là phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) trong Công an nhân dân.

2. Trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

2. Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an địa phương (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm chính xác, khách quan, đồng bộ.

2. Chỉ đưa vào sử dụng đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đạt yêu cầu kỹ thuật.

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ trong quá trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 4. Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh trước khi đưa vào sử dụng trong Công an nhân dân

Ban hành kèm theo Thông tư này các danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, so sánh trước khi đưa vào sử dụng trong Công an nhân dân, gồm:

1. Phụ lục 1: Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật khác có liên quan trong Công an nhân dân.

2. Phụ lục 2: Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong Công an nhân dân.

Điều 5. Quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm:

a) Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thanh tra Bộ Công an; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố;

b) Phòng nghiệp vụ hoặc tương đương thuộc đơn vị thuộc cơ quan Bộ quy định tại điểm a khoản này; các phòng nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh gồm: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Hậu cần, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thanh tra Công an cấp tỉnh; Trung đoàn Cảnh sát cơ động;

c) Đội nghiệp vụ được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động; Trạm, Đồn Công an; Công an xã, phường, đặc khu.

2. Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm:

a) Quản lý, sử dụng, vận hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 61/2025/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này;

b) Lập sổ quản lý, theo dõi việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bao gồm các nội dung: tên phương tiện, thiết bị; chủng loại phương tiện, thiết bị; số seri phương tiện, thiết bị; ngày trang bị; cơ quan, đơn vị trang bị; tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị khi được trang bị và theo kỳ kiểm tra (nếu có); việc giao nhận phương tiện, thiết bị trong quá trình sử dụng và các thông tin khác phục vụ công tác quản lý;

c) Chỉ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khi có quyết định, kế hoạch được người có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ kế hoạch được phê duyệt, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng theo tháng, tuần hoặc ca công tác; trường hợp sử dụng đột xuất thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền;

d) Thực hiện việc giao, nhận phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và dữ liệu thu thập được theo kế hoạch công tác; việc giao, nhận phải được ghi chép trong sổ quản lý, theo dõi sử dụng;

đ) Thực hiện quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Công an, hướng dẫn của nhà sản xuất và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;

e) Không tự ý xóa hoặc làm thay đổi dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Việc sao lưu, lưu trữ, chuyển dữ liệu, xóa dữ liệu trong bộ nhớ hoặc thẻ nhớ chỉ được thực hiện theo quy định và phải được lập biên bản, có xác nhận của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ;

g) Trước khi đưa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đi kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa hoặc khi phát hiện có dấu hiệu hư hỏng, sự cố, phải thực hiện việc sao lưu, lưu trữ dữ liệu và lập biên bản theo quy định;

h) Đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các thiết bị kèm theo bị hư hỏng, sự cố không thể sử dụng được phải kịp thời đăng ký, báo cáo về Bộ Công an (qua đơn vị nghiệp vụ theo hệ lực lượng) để theo dõi; các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh thực hiện tổng hợp, báo cáo theo hệ lực lượng.

3. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

4. Việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ngoài thực hiện theo Thông tư này còn phải tuân thủ các quy trình công tác, quy định chuyên ngành của từng hệ lực lượng.

Điều 6. Tập huấn về chế độ quản lý, bảo quản và quy trình vận hành, thao tác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

1. Trách nhiệm tổ chức tập huấn

a) Cơ quan, đơn vị được trang bị, được giao quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ được giao sử dụng, quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị mình; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an cấp xã được giao sử dụng, quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

2. Nội dung tập huấn bao gồm: Chế độ quản lý, bảo quản; quy trình vận hành, thao tác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

3. Cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ tập huấn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 61/2026/NĐ-CP, gồm: Kế hoạch, nội dung, thời gian tập huấn; tài liệu tập huấn; danh sách người thực hiện tập huấn; danh sách cán bộ, chiến sĩ được tập huấn; kết quả tập huấn.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng     năm 2026.

2. Bãi bỏ Thông tư số 67/2024/TT-BCA ngày 12/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân và dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; - Các Học viện, trường Công an nhân dân; - Công an tỉnh, thành phố; - Lưu: VT, V03 (10b). | BỘ TRƯỞNG Đại tướng Lương Tam Quang |
| --- | --- |

DANH MỤC I

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẢI ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH HOẶC HIỆU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Kèm theo Thông tư số        /2026/TT-BCA ngày      tháng     năm 2026 của

Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Phương tiện đo độ dài.

2. Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

3. Phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh.

4. Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.

5. Phương tiện đo khoảng cách giữa hai phương tiện giao thông đang chạy.

6. Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.

7. Phương tiện đo áp suất khí nén.

8. Thiết bị đo hiệu quả phanh xe cơ giới.

9. Phương tiện đo độ ồn.

10. Phương tiện đo nồng độ khí thải.

11. Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

12. Phương tiện đo thủy bình.

13. Thước đo chiều cao đầu đấm móc nối.

14. Thước đo giang cách bánh xe trên một trục.

15. Thước đo đường kính bánh xe.

16. Thước đo gờ lợi, chiều dày đai bánh xe.

17. Đồng hồ bấm giây.

18. Phương tiện đo độ sâu của nước.

19. Phương tiện đo vận tốc dòng chảy.

20 Thiết bị đo vận tốc gió.

21. Phương tiện đo nhanh nước thải, mặt nước.

22. Phương tiện đo nhanh khí thải, không khí.

23. Phương tiện đo nhanh nước.

24. Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí.

25. Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải.

26. Phương tiện đo độ rung.

27. Thiết bị quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

28. Thiết bị đo tải trọng trục bánh toa xe.

29. Thiết bị đo độ dày vỏ tàu.

30. Phương tiện đo thủ công các thông số môi trường nước, nước thải, khí thải.

31. Thiết bị thử, kiểm tra đầu báo cháy (khí, khói, nhiệt, lửa, tia chiếu).

32. Thiết bị đo khoảng cách bằng tia hồng ngoại.

33. Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng.

34. Cân trọng lượng.

35. Thiết bị đo áp suất (chất lỏng, chất khí).

36. Thiết bị đo điện trở hệ thống chống sét.

37. Thiết bị đo nồng độ khí nguy hiểm cháy, nổ.

38. Thiết bị đo thông số dòng điện và đo điện trở.

39. Thiết bị đo mức chất lỏng trong bình.

40. Thiết bị đo mực nước.

41. Thiết bị đo áp suất không khí dư.

42. Thiết bị kiểm tra vận tốc gió, lưu lượng hút khói.

43. Thiết bị đo nhiệt độ từ xa.

44. Thiết bị đo cường độ âm thanh.

45. Thiết bị đo độ dốc.

46. Thiết bị đo độ dày sơn chống cháy.

47. Thiết bị kiểm tra độ dày đường ống.

48. Thiết bị ghi đo bức xạ.

49. Thiết bị đo âm lượng.

50. Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

51. Thiết bị đo phóng xạ.

52. Thiết bị đo sóng viba.

53. Thiết bị đo điện từ trường.

54. Thiết bị đo vi khí hậu.

55. Thiết bị phân tích phổ tần số.

56. Thiết bị phân tích tín hiệu thông tin di động và quét mã thông tin di động.

57. Thiết bị đo công suất tần số vô tuyến điện.

58. Thiết bị đo nồng độ bụi.

59. Thiết bị thu/đo tần số vô tuyến điện.

60. Thiết bị đo khoảng cách.

61. Thiết bị đo điện từ trường.

62. Trạm kiểm soát vệ tinh, tần số vô tuyến điện.

DANH MỤC II

PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẢI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN

KỸ THUẬT TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Kèm theo Thông tư số        /2026/TT-BCA ngày      tháng     năm 2026 của

Bộ trưởng Bộ Công an)

1. Thiết bị ghi âm và ghi hình.

2. Camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt.

3. Thiết bị đo, thử chất ma túy.

4. Thiết bị đánh dấu hóa chất.

5. Phương tiện đo độ khói.

6. Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả.

7. Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình.

8. Thiết bị trích xuất dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

9. Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, điều hành giao thông .

10. Bộ máy quét hiện trường.

11. Máy vi tính, máy tính bảng lưu trữ kết quả thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

12. Thiết bị trích xuất từ camera vận tải nội bộ.

13. Hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

14. Hệ thống truy theo tầm xa (LRIT).

15. Thiết bị đo phóng xạ.

16. Thiết bị đo sóng viba.

17. Thiết bị ghi đo bức xạ.

18. Thiết bị trắc địa.

19. Thiết bị thử, kiểm tra đầu báo cháy (khí, khói, nhiệt, lửa, tia chiếu).

20. Phương tiện phân tích khí thải, không khí.

21. Thiết bị phân tích đất.

22. Thiết bị phân tích chất rắn.

23. Thiết bị phân tích các yếu tố vi sinh vật.

24. Thiết bị thu mẫu môi trường.

25. Thiết bị bảo quản mẫu môi trường.

26. Trạm kiểm định môi trường di động.

27. Thiết bị thu, bảo quản, phân tích mẫu thực phẩm.

28. Thiết bị phân tích mẫu thuốc bảo vệ thực vật.

29. Thiết bị phân tích mẫu thuốc thú y.

30. Thiết bị phân tích mẫu phân bón.

31. Thiết bị phân tích hóa chất trong nông nghiệp.

32. Thiết bị phân tích mẫu thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

33. Thiết bị quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

34. Đèn pin tử ngoại.

35. Thiết bị trượt ngang.

36. Thiết bị bay không người lái.

37. Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS).

38. Phương tiện phân tích nước thải, nước mặt và chất lỏng.

39. Phương tiện phân tích nước và chất lỏng.

40. Thiết bị trích xuất dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình; máy chủ lưu trữ hành trình tàu cá từ thiết bị giám sát tàu cá; thiết bị giám sát hành trình tàu cá; thiết bị xác định vị trí (định vị; định vị vệ tinh).

41. Thiết bị định hướng vô tuyến điện.