DỰ THẢO

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN ……:202…/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

SINH TRẮC HỌC MỐNG MẮT

National Technical Regulation on Iris Biometric

HÀ NỘI - 202…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN ……:202…/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

SINH TRẮC HỌC MỐNG MẮT

National Technical Regulation on Iris Biometric

HÀ NỘI - 202…

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3

1. Quy định chung	4

1.1. Phạm vi điều chỉnh	4

1.2. Đối tượng áp dụng	4

1.3. Chữ viết tắt	4

1.4. Giải thích từ ngữ	5

1.5. Tài liệu viện dẫn	6

2. Quy định kỹ thuật	7

2.1. Điều kiện thu nhận ảnh mống mắt	7

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt	7

2.3. Định dạng ảnh mống mắt	8

2.4. Các yêu cầu bắt buộc đối với việc thu nhận ảnh mống mắt	10

2.5. Quy định lưu trữ	11

2.6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt	12

2.7. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt	12

3. Quy định quản lý	12

3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt	12

3.2. Quy định về an ninh, an toàn thông tin	12

3.3. Quản lý thiết bị thu nhận ảnh mống mắt	12

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân	13

4.1. Cục Công nghiệp an ninh	13

4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	13

4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương	13

4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học	13

4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan	13

5. Tổ chức thực hiện	13

Lời nói đầu

QCVN …….…:202…/BCA do Cục Công nghiệp an ninh (H08) - Bộ Công an biên soạn, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo Thông tư số………..../202…/TT-BCA,

ngày ...... tháng ...... năm 202...

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về sinh trắc học mống mắt phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp làm công tác thu nhận, quản lý, sử dụng sinh trắc học mống mắt để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.

1.2.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước.

1.3. Chữ viết tắt

| Từ viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| AES | Advanced Encryption Standard | Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến |
| ISO/IEC | International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission | Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế/Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế |
| PIXEL | Picture element | Là đơn vị cơ bản nhỏ nhất tạo nên một hình ảnh kỹ thuật số |
| USB | Universal Serial Bus | Chuẩn kết nối tuần tự đa dụng phổ biến dùng để truyền dữ liệu và cấp nguồn điện giữa các thiết bị điện tử. |
| VDC | Volts Direct Current | Điện áp một chiều |
| VGA | Video Graphics Array | Chuẩn hiển thị đồ họa do IBM phát triển năm 1987 |

1.4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1. Sinh trắc học mống mắt: Là công nghệ nhận dạng sinh trắc học dựa trên việc thu nhận và sử dụng các đặc điểm cấu trúc đặc trưng, ổn định của mống mắt để xác định hoặc xác thực danh tính cá nhân.

1.4.2. Mống mắt: Là một cấu trúc mô học hình vòng, nằm giữa giác mạc và thủy tinh thể, đóng vai trò như một màng chắn điều tiết ánh sáng vào mắt thông qua sự co giãn của đồng tử.

1.4.3. Nhãn cầu (còn gọi là cầu mắt): Là một cấu trúc mô mềm hình cầu, nằm gọn trong hốc mắt. Đây là bộ phận chính yếu nhất của hệ thống thị giác, chịu trách nhiệm tiếp nhận ánh sáng và chuyển đổi thành tín hiệu thần kinh để gửi lên não, giúp chúng ta nhìn thấy thế giới xung quanh.

1.4.4. Củng mạc: Là lớp màng trắng bao bọc bên ngoài của nhãn cầu, chiếm khoảng 5/6 diện tích bề mặt mắt.

1.4.5. Đồng tử: Là lỗ mở trung tâm của mống mắt, cho phép ánh sáng đi vào buồng tối của nhãn cầu và tiếp cận võng mạc để hình thành hình ảnh thị giác.

1.4.6. JPEG2000: Là tiêu chuẩn nén cho hình ảnh được xác định trong ISO/IEC 15444, được thiết kế để nén ảnh số bằng cách sử dụng biến đổi wavelet rời rạc  kết hợp với mã hóa entropy tiên tiến.

1.4.7. PNG: Là tiêu chuẩn nén không mất dữ liệu cho hình ảnh được xác định trong ISO/IEC 15948.

1.4.8. Định dạng ảnh: Là quy định kỹ thuật xác định cấu trúc dữ liệu, phương thức mã hóa và cách thức lưu trữ hình ảnh số trong tệp tin.

1.4.9. Dung lượng ảnh: Là đại lượng biểu thị kích thước tệp hình ảnh số, phản ánh lượng thông tin cần thiết để biểu diễn và lưu trữ ảnh đó trên thiết bị số. Đơn vị thường dùng là kB, mB hoặc gB.

1.4.10. Định dạng kiểu nén: Là phương thức mã hóa và lưu trữ dữ liệu ảnh số sử dụng thuật toán nén nhằm giảm dung lượng dữ liệu trong khi bảo đảm chất lượng hình ảnh đáp ứng yêu cầu khai thác hoặc nhận dạng sinh trắc học.

1.4.11. Ảnh chưa khoanh vùng mống mắt: Là ảnh đầu vào trong đó vùng mống mắt chưa được xác định, trích xuất hoặc đánh dấu rõ ràng, vẫn bao gồm các thành phần lân cận như mí mắt, lông mi, tròng trắng và vùng da xung quanh. Đây là ảnh gốc trước bước phân đoạn mống mắt trong quy trình xử lý sinh trắc học.

1.4.12. Ảnh đã khoanh vùng mống mắt: Là ảnh trong đó vùng chứa mống mắt đã được xác định và tách biệt khỏi các phần ảnh không liên quan.

1.4.13. Ảnh đã khoanh vùng mống mắt và che phủ các vùng khác: Là ảnh đã qua xử lý, trong đó vùng mống mắt được xác định chính xác, và các vùng ngoài mống mắt như mí mắt, tròng trắng hoặc vùng nhiễu đã được che phủ bằng mặt nạ nhằm loại bỏ ảnh hưởng không mong muốn. Một ảnh chữ nhật đã cắt xén có thể được che phủ để tạo ra một ảnh có khả năng nén cao. Thao tác che phủ này liên quan đến các pixel trong ba vùng: mí mắt trên, dưới và củng mạc. Một vùng che phủ phải bao gồm một giá trị xám duy nhất. Trong loại ảnh mống mắt đã cắt xén và che phủ, các vùng ảnh nằm ngoài mống mắt sẽ được che lại bằng các giá trị pixel đồng nhất (các pixel trong các vùng mí mắt này và xa hơn sẽ được thay thế bằng giá trị 128) để tăng khả năng nén và để đảm bảo rằng các byte mã hóa được phân bổ tối đa cho chính cấu trúc mống mắt.

1.4.14. Ảnh mống mắt VGA: Là một trường hợp đặc biệt của ảnh mống mắt không cắt xén; chiều rộng ảnh là 640 pixel và chiều cao ảnh là 480 pixel.

1.4.15. Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt: Là thiết bị chuyên dụng dùng để thu nhận dữ liệu ảnh số của vùng mống mắt nhằm phục vụ việc tạo, lưu trữ hoặc đối sánh đặc trưng sinh trắc học mống mắt.

1.5. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu được viện dẫn sau đây là cơ sở kỹ thuật để thực hiện Quy chuẩn này. Trường hợp tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

- Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, ngày 19/11/2015.

- Luật Căn cước số 26/2023/QH15, ngày 27/11/2023.

- Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001:2022: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-6:2011: Chuẩn định dạng dữ liệu hình ảnh mống mắt.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 29794-6:2015: Chuẩn đánh giá chất lượng hình ảnh mống mắt.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 15948:2004: Nén không mất dữ liệu cho hình ảnh định dạng PNG.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 15444:2004: Nén cho hình ảnh định dạng JPEG2000.

- Tiêu chuẩn IEC 62471:2022: An toàn quang sinh học của đèn và hệ thống đèn.

- Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014: An toàn đối với sản phẩm laser - Phần 1: Phân loại thiết bị và các yêu cầu.

2. Quy định kỹ thuật

2.1. Điều kiện thu nhận ảnh mống mắt

Công dân phải được thu thập sinh trắc học mống mắt khi làm Căn cước.

Quá trình lấy mẫu mống mắt để làm Căn cước được thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước đã được quy định trong Luật Căn cước.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị thu nhận ảnh mống mắt

Các thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải đáp ứng các yêu cầu theo bảng sau:

Bảng 1 - Chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị thu nhận ảnh mống mắt

| Stt | Chỉ tiêu kỹ thuật | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ánh sáng hồng ngoại | Có bước sóng nằm trong khoảng từ 700 nm đến 900 nm |
| 2 | Độ phân giải của camera | ≥ 18 pixels/mm |
| 3 | Độ phân giải hình ảnh mống mắt (tối thiểu) | 640 x 480 pixels |
| 4 | Chất lượng hình ảnh mống mắt đầu ra | Đáp ứng các yêu cầu chất lượng ảnh sinh trắc học mống mắt theo ISO/IEC 29794-6; bảo đảm khả năng phân biệt các chi tiết đặc trưng của mống mắt phục vụ nhận dạng sinh trắc học, ảnh không được mất nét, nhòe chuyển động hoặc suy giảm tương phản làm ảnh hưởng đến khả năng trích xuất đặc trưng. |
| 5 | Độ bền | Đạt cấp bảo vệ chống bụi và chống nước IP64 |
| 6 | Tương thích hệ điều hành | - Windows 10 trở lên - Linux Ubuntu 20.04 LTS trở lên - Android 10 trở lên |
| 7 | Thu nhận đồng thời cả 2 mắt | Đáp ứng |
| 8 | Có khả năng di động, linh hoạt | Đáp ứng |
| 9 | Tiêu chuẩn an toàn đối với mắt | Đáp ứng chuẩn an toàn IEC 62471, IEC 60825-1 |
| 10 | Tính năng bảo mật | Mã hóa AES - 256 hoặc cao hơn |
| 11 | Dải nhiệt độ hoạt động (tối thiểu) | 0O C đến 50O C |
| 12 | Độ ẩm | 10 %RH đến 90%RH, không ngưng tụ |

2.3. Định dạng ảnh mống mắt

- Thông tin hình ảnh có thể được lưu trữ dưới dạng:

+ Mảng các giá trị được nén tùy chọn theo ISO/IEC 15948 hoặc ISO/IEC 15444.

+ Mảng các giá trị được nén tùy chọn bằng ISO/IEC 15948 hoặc ISO/IEC 15444 có thể được khoanh vùng mống mắt và che phủ các vùng khác.

- Các tiêu chuẩn nén:

+ JPEG2000: Tiêu chuẩn nén cho hình ảnh được xác định trong ISO/IEC 15444.

+ PNG: Tiêu chuẩn nén không mất dữ liệu cho hình ảnh được xác định trong ISO/IEC 15948.

Lưu dữ định dạng ảnh mống mắt phải bảo đảm bảo các kiểu định dạng ảnh theo bảng sau:

Bảng 2 - Các kiểu định dạng ảnh trong thu nhận mống mắt

| Tên định dạng | Mống mắt ở giữa | Lề ảnh chụp |  | Chiều rộng và chiều cao (pixel) | Kích thước | Nén |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiều ngang | Chiều dọc |  |  | Chế độ | Cấu trúc |
| Ảnh chưa khoanh vùng mống mắt | Không | ≥0,6R | ≥0,2R | Không xác định | Không cố định | Không | Không xác định |
|  |  |  |  |  | Không cố định | Không mất dữ liệu | PNG hoặc JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | Không cố định | Mất dữ liệu | JPEG2000 |
| Ảnh VGA | Không | ≥0,6R | ≥0,2R | Rộng = 640, cao = 480 | 307,2 kB | Không | Không xác định |
|  |  |  |  |  | Từ 70 kB đến 140 kB | Không mất dữ liệu | PNG hoặc JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | Không cố định | mất dữ liệu | JPEG2000 |
| Ảnh đã khoanh vùng mống mắt | Có | =0,6R | =0,2R | Không xác định | Không cố định | Không | Không xác định |
|  |  |  |  |  | Từ 40 kB đến 70 kB | Không mất dữ liệu | PNG hoặc JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | Từ 8 kB đến 24kB | Mất dữ liệu | JPEG2000 |
| Ảnh đã khoanh vùng mống mắt và che phủ các vùng khác | Có | =0,6R | =0,2R | Không xác định | Không cố định | Không | Không xác định |
|  |  |  |  |  | Từ 20 kB đến 50 kB | Không mất dữ liệu | PNG hoặc JPEG2000 |
|  |  |  |  |  | Từ 2 kB đến 6 kB | Mất dữ liệu | JPEG2000 |

Trong đó R là khoảng cách từ tâm của đồng tử ra đến rìa của mống mắt (bán kính mống mắt).

Khi viết dưới dạng cặp có thứ tự, thứ tự là (ngang, dọc).

Ví dụ (0,6R, 0,2R) chỉ ra rằng với bán kính mống mắt là R, sẽ có lề dữ liệu hình ảnh 0,6*R ở bên phải và bên trái của mống mắt và 0,2*R ở phía trên và phía dưới của mống mắt.

2.4. Các yêu cầu bắt buộc đối với việc thu nhận ảnh mống mắt

2.4.1. Mống mắt nhìn thấy

Ít nhất 70% mống mắt phải nhìn thấy được, tức là không bị che khuất bởi phản xạ ánh sáng, mí mắt, lông mi hoặc các vật cản khác.

2.4.2. Chiếu sáng

Mắt được chiếu sáng bằng nguồn sáng có bước sóng cận hồng ngoại trong khoảng 700 đến 900 nm.

Góc giữa một đường thẳng kéo dài từ tâm nguồn chiếu sáng đến tâm nhãn cầu và trục quang của camera chụp ảnh mống mắt yêu cầu ít nhất là 5 độ để ngăn chặn hiệu ứng “mắt đỏ”.

Nguồn chiếu sáng phải nằm cạnh hoặc dưới camera để ngăn tạo bóng bởi lông mày.

2.4.3. Hướng ảnh

Ảnh phải chứa mắt trái hoặc mắt phải và phải được trình bày theo dạng chuẩn sau:

- Ảnh phải được dựng thẳng đứng, tức là mí mắt trên và lông mày nằm ở phần trên của ảnh.

- Tuyến lệ (hoặc khóe mắt trong) của mắt phải nằm ở phía bên phải của ảnh; tuyến lệ của mắt trái nằm ở phía bên trái của ảnh.

2.4.4. Trình bày

Để đạt được hiệu suất nhận dạng mống mắt tốt nhất và khả năng tương tác, phải tuân thủ một số khuyến nghị như sau:

- Người lấy mẫu đảm bảo không có các bệnh về mắt ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình lấy mẫu mống mắt.

- Đầu người lấy mẫu phải được giữ gần như thẳng đứng (không nghiêng sang bất kỳ bên nào), sao cho một đường thẳng vẽ giữa tâm của mống mắt trái và phải nằm ngang trong phạm vi ±10°.

- Đồng tử giãn quá mức có thể làm giảm chất lượng ảnh mống mắt. Vì vậy, điều kiện chiếu sáng môi trường phải bảo đảm đường kính đồng tử nằm trong khoảng từ 20% đến 70% đường kính mống mắt.

- Phải tháo kính khi chụp ảnh (kể cả kính áp tròng) nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và giảm thiểu tỷ lệ sai lệch.

2.5. Quy định lưu trữ

Dung lượng ảnh phục vụ cho các ứng dụng đối sánh phải đảm bảo các thông số theo bảng sau:

Bảng 3 - Dung lượng ảnh phục vụ cho các ứng dụng đối sánh

| Cấu hình |  | Dung lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy tắc đối sánh | Định dạng và chuẩn nén | 2kB | 4kB | 8kB | 16kB | 32kB | 64kB | 128kB | 256kB |
| Tất cả | Ảnh chưa khoanh vùng mống mắt (Nén không mất dữ liệu PNG/JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tất cả | Ảnh VGA (640x480) (Nén không mất dữ liệu PNG/JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tất cả | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt (Nén không mất dữ liệu PNG/JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tất cả | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt và đánh dấu các vùng khác (Nén không mất dữ liệu PNG/JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:N | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt (JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:N | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt và đánh dấu các vùng khác (JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:1 | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt (JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:1 | Ảnh đã khoanh vùng mống mắt và đánh dấu các vùng khác (JPEG2000) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Lưu trên chip chọn định dạng ảnh đã khoanh vùng mống mắt và che phủ các vùng khác, cấu trúc nén JPEG2000, kích thước từ 2 kB đến 6 kB phù hợp với đối sánh 1:1.

- Lưu trên hệ thống chọn định dạng ảnh đã khoanh vùng mống mắt và che phủ các vùng khác, cấu trúc nén JPEG2000, kích thước từ 20 kB đến 50 kB phù hợp với đối sánh tất cả.

2.6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá dữ liệu sinh trắc học mống mắt

Dữ liệu sinh trắc học mống mắt phải được kiểm tra chặt chẽ bởi cán bộ Công an làm công tác thu nhận; đảm bảo dữ liệu đúng với số định danh cá nhân; định dạng ảnh mống mắt và chỉ tiêu kỹ thuật ảnh mống mắt phải đảm bảo đúng như quy định tại QCVN này.

2.7. Điều kiện sử dụng thiết bị thu nhận ảnh mống mắt

Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại QCVN này.

3. Quy định quản lý

3.1. Quản lý dữ liệu sinh trắc học mống mắt

Dữ liệu mống mắt là thông tin sinh trắc học nhạy cảm, phải được thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ đúng mục đích và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu mống mắt phải tuân thủ nguyên tắc: hợp pháp, đúng mục đích, bảo mật và kiểm soát được truy xuất.

Dữ liệu mống mắt phải được mã hóa và lưu trữ theo quy định tại Luật Căn cước số 26/QH15/2023, hệ thống mã hóa dữ liệu mống mắt phải triển khai cơ chế quản lý vòng đời khóa mã hóa, tối thiểu bao gồm: tạo khóa an toàn; lưu trữ khóa trong môi trường được bảo vệ; kiểm soát truy cập; luân chuyển; thu hồi; sao lưu/khôi phục; ghi nhật ký và giám sát. Việc quản lý khóa phải phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thông tin được quy định trong Luật số 86/2015/QH13 năm 2015 và tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.

3.2. Quy định về an ninh, an toàn thông tin

Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt phải được kiểm tra an ninh, an toàn thông tin của cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Quản lý thiết bị thu nhận ảnh mống mắt

Thiết bị thu nhận ảnh mống mắt khi đưa vào sử dụng phải có tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các thông tin cần thiết để phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì.

Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành thiết bị thu nhận ảnh mống mắt có trách nhiệm bảo đảm thiết bị hoạt động đúng chức năng, mục đích sử dụng và duy trì các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

4.1. Cục Công nghiệp an ninh

Chủ trì, phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an và các đơn vị có liên quan định kỳ hoặc khi cần thiết cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật này theo yêu cầu thực tiễn.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

4.2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là đơn vị đầu mối quản lý và bảo đảm an toàn hệ thống thu nhận, lưu trữ khai thác dữ liệu sinh trắc học mống mắt, phục vụ công tác quản lý căn cước theo quy định của pháp luật.

4.3. Công an cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức triển khai thực hiện quy chuẩn kỹ thuật này tại địa phương; chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công an và các đơn vị chức năng có thẩm quyền.

4.4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng dữ liệu sinh trắc học

Có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, sử dụng đúng mục đich, phạm vi được phép và không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao trái phép thông tin sinh trắc học mống mắt dưới mọi hình thức.

4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức, cá nhân thực hiện mua sắm, xuất nhập khẩu, kinh doanh, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp, sản xuất chế tạo thiết bị thu nhận ảnh mống mắt để phục vụ Cơ sở dữ liệu căn cước phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của QCVN này.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

5.2. Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Phụ lục I - Nội dung sử dụng trong tài liệu viện dẫn

| Tài liệu viện dẫn | Phần áp dụng |
| --- | --- |
| Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 | Toàn bộ luật |
| Luật căn cước số 26/2023/QH15 | Toàn bộ luật |
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022: Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin. | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-6:2011: chuẩn định dạng dữ liệu hình ảnh mống mắt. | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 29794-6:2015: Chuẩn đánh giá chất lượng hình ảnh mống mắt. | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 15948:2004: nén không mất dữ liệu cho hình ảnh định dạng PNG | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn ISO/IEC 15444:2004: nén cho hình ảnh định dạng JPEG2000. | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn IEC 62471:2022: An toàn quang sinh học của đèn và hệ thống đèn. | Toàn bộ tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn IEC 60825-1:2014: An toàn đối với sản phẩm laser - Phần 1: Phân loại thiết bị và các yêu cầu. | Toàn bộ tiêu chuẩn |