| BỘ CÔNG AN Số: /2026/TT-BCA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 112/2025/QH15, Luật số 113/2025/QH15;

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2023/QH15;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 68/2020/QH14 và Luật số 30/2023/QH15, Luật số 51/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 05/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 16/2024/NĐ-CP của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân và Công an xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Công an cấp xã), gồm:

a) Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực y tế: Là thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế.

b) Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ sở y tế.

2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, người bị tạm giữ, tạm giam và học viên cơ sở cai nghiện ma túy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 30-4, Bệnh viện 199, Bệnh viện Y học cổ truyền.

2. Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố.

3. Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố; Bệnh xá Học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương.

4. Y tế cơ quan, đơn vị.

5. Công an cấp xã.

6. Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố.

(Sau đây gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương)

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đảm bảo tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Công an và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này là mức tối đa được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch, dự toán ngân sách; giao đầu tư, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân.

3. Đơn vị được trang bị phải đảm bảo điều kiện về phạm vi hoạt động chuyên môn; điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt; nhân lực để khai thác, sử dụng theo quy định; phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị trong 03 năm tiếp theo.

4. Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn
vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, nguồn xã hội hóa, liên doanh, liên kết, chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các chương trình dự án khác có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị cho các cơ sở y tế Công an nhân dân thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết hoặc văn bản thuộc các chương trình dự án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án hoặc hợp đồng xã hội hóa, liên doanh, liên kết hoặc văn bản thuộc các chương trình dự án khác không quy định cụ thể thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.

5. Không sử dụng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị quy định tại Thông tư này làm căn cứ để tính toán mức thanh toán chi phí cụ thể giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế trong lĩnh vực y tế để thanh toán đối với từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể.

6. Trường hợp máy móc, thiết bị cũ, hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả theo quy định thì được xem xét giảm trừ số lượng để làm căn cứ đề xuất trang bị bổ sung thay thế.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân và Công an cấp xã

Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục sau:

1. Phụ lục I. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 19-8.

2. Phụ lục II. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 30-4.

3. Phụ lục III. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện 199.

4. Phụ lục IV. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

5. Phụ lục V. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Công an tỉnh, thành phố.

6. Phụ lục VI. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Phụ lục VII. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Học viện, trường, Bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương đã tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

8. Phụ lục VIII. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố, học viện, trường, Bộ tư lệnh, trung đoàn và tương đương chưa tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

9. Phụ lục IX. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Y tế cơ quan, đơn vị.

10. Phụ lục X. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại trụ sở Công an cấp xã.

11. Trường hợp Công an, đơn vị địa phương có nhiều cơ sở y tế thì việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được thực hiện đối với từng cơ sở khác nhau.

12. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ cần trang bị các máy móc, thiết bị vượt định mức hoặc không thuộc danh mục quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ban hành kèm theo Thông tư này, Công an đơn vị, địa phương có văn bản gửi Cục Y tế để tổng hợp, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng quyết định.

13. Đối với loại hình cơ sở y tế chưa được quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại Thông tư này, việc xác định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) và nhu cầu dự kiến trong thời gian 03 năm tiếp theo kể từ thời điểm đề xuất dựa trên quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức, phạm vi chuyên môn kỹ thuật và định hướng phát triển bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an đơn vị, địa phương có văn bản gửi Cục Y tế để tổng hợp, phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 5. Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức

Kinh phí đảm bảo cho việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân, Công an cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an giao cho Công an các đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…. tháng… năm 2026 và thay thế các văn bản sau:

1. Quyết định số 613/2001/QĐ-BCA(H11) ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định danh mục tiêu chuẩn hóa trang thiết bị y tế Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

2. Quyết định số 1256/2007/QĐ-BCA(H11) ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế cho bệnh xá các trường Công an nhân dân,

3. Thông tư số 72/2011/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế của bệnh viện Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1.Trường hợp máy móc, thiết bị tại các cơ sở y tế Công an nhân dân đã được trang bị vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này thì đơn vị được giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hình thức xử lý theo quy định tại Chương V Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP; Thông tư số 107/2025/TT-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân cấp quản lý, xử lý tài sản trong Công an nhân dân.

2. Đối với dự toán, kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng khi Thông tư này có hiệu lực vẫn chưa thực hiện mua sắm thì thực hiện, mua sắm, trang bị theo tiêu chuẩn, định mức tại Thông tư này.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông
tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì nội dung dẫn chiếu thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này.

2. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an việc thực hiện quy định về tài chính của Công an các đơn vị, địa phương khi tiến hành trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.

3. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Y tế) để được hướng dẫn kịp thời./.

| Nơi nhận: - Các Đồng chí Thứ trưởng; - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; - Công an tỉnh, thành phố; - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; - Các học viện, trường Công an nhân dân; - K01, K02; - Lưu: VT, ..... | BỘ TRƯỞNG Đại tướng Lương Tam Quang |
| --- | --- |

Phụ lục I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA BỆNH VIỆN 19-8

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Quy mô đến 1000 giường | Quy mô đến 1500 giường |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | 135 | 170 |  |  |  |
| 1 | Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu | Hệ Thống | 5 | 6 |  |  |  |
| 2 | Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 2 |  |  |  |
| 3 | Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 2 |  |  |  |
| 4 | Hệ thống CT Scanner lượng tử (CT counting) | Hệ Thống | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ Thống | 5 | 7 |  |  |  |
| 6 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 7 | Hệ thống chụp cắt lớp quang học nội động mạch vành (OCT) | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 8 | Hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 9 | Máy Doppler mạch máu | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 10 | Máy đo mật độ xương | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 11 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 12 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái | 12 | 14 |  |  |  |
| 13 | Máy siêu âm màu xách tay | Cái | 17 | 20 |  |  |  |
| 14 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 27 | 32 |  |  |  |
| 15 | Máy X quang C Arm | Cái | 8 | 10 |  |  |  |
| 16 | Máy X quang di động | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 17 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống | 10 | 12 |  |  |  |
| 18 | Máy X-quang nhũ ảnh | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | 1426 | 1729 |  |  |  |
| 19 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 43 | 52 |  |  |  |
| 20 | Bơm tiêm điện | Cái | 288 | 346 |  |  |  |
| 21 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 22 | Giường hồi sức cấp cứu | Cái | 72 | 86 |  |  |  |
| 23 | Hệ thống hỗ trợ thất trái Impella | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 24 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 25 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 26 | Máy ép tim tự động | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 27 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 28 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ Thống | 29 | 35 |  |  |  |
| 29 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 360 | 432 |  |  |  |
| 30 | Máy phá rung tim | Cái | 26 | 31 |  |  |  |
| 31 | Máy tạo nhịp tim ngoài lồng ngực | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 32 | Máy tạo oxy | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 33 | Máy theo dõi độ bão hòa oxy não mô | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 34 | Máy theo dõi độ mê | Cái | 29 | 35 |  |  |  |
| 35 | Hệ thống theo dõi huyết động có xâm lấn | Hệ Thống | 37 | 45 |  |  |  |
| 36 | Máy theo dõi huyết áp động không xâm lấn | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 37 | Hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi (HFNC/HFNO) | Hệ Thống | 20 | 20 |  |  |  |
| 38 | Máy thở | Cái | 130 | 175 |  |  |  |
| 39 | Máy truyền dịch | Cái | 288 | 346 |  |  |  |
| 40 | Máy vỗ rung lồng ngực | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 41 | Máy xông thuốc | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
|  | Thiết bị lọc máu |  | 98 | 118 |  |  |  |
| 42 | Hệ thống lọc máu | Hệ Thống | 26 | 31 |  |  |  |
| 43 | Máy thận nhân tạo | Cái | 72 | 87 |  |  |  |
|  | Thiết bị phòng mổ |  | 676 | 812 |  |  |  |
| 44 | Bàn mổ | Cái | 31 | 37 |  |  |  |
| 45 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 29 | 35 |  |  |  |
| 46 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 43 | 52 |  |  |  |
| 47 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 14 | 17 |  |  |  |
| 48 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Bộ | 7 | 8 |  |  |  |
| 49 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ | 7 | 8 |  |  |  |
| 50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 14 | 17 |  |  |  |
| 51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị u phì đại tuyến tiền liệt | Bộ | 7 | 8 |  |  |  |
| 52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại tiết niệu | Bộ | 7 | 8 |  |  |  |
| 53 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 43 | 52 |  |  |  |
| 54 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 14 | 17 |  |  |  |
| 55 | Bộ dụng cụ trung phẫu thẩm mỹ | Bộ | 5 | 6 |  |  |  |
| 56 | Bơm tiêm gây mê kiểm soát nồng độ đích | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 57 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 23 | 28 |  |  |  |
| 58 | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 59 | Đèn mổ di động | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 60 | Đèn mổ treo trần | Cái | 17 | 20 |  |  |  |
| 61 | Đèn thủ thuật | Cái | 43 | 52 |  |  |  |
| 62 | Hệ thống garo hơi tự động | Hệ Thống | 29 | 35 |  |  |  |
| 63 | Hệ thống khoan nội soi khớp | Hệ Thống | 7 | 8 |  |  |  |
| 64 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ Thống | 19 | 23 |  |  |  |
| 65 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 66 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 67 | Kính hiển vi vi phẫu | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 68 | Máy bơm ổ dịch khớp | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 69 | Máy gây mê | Cái | 23 | 28 |  |  |  |
| 70 | Máy hút dịch | Cái | 166 | 198 |  |  |  |
| 71 | Hệ thống bào mảng vôi hoá mạch vành | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 72 | Hệ thống phá mảng vôi hoá mạch vành bằng sóng xung kích | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 73 | Máy khoan cắt mảng xơ vữa | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 74 | Máy khoan cưa xương | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 75 | Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân | Cái | 29 | 35 |  |  |  |
| 76 | Máy tim phổi nhân tạo | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 77 | Máy xay hút mô | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Thiết bị chuyên khoa ung bướu |  | 11 | 14 |  |  |  |
| 78 | Hệ thống PET/CT | Hệ Thống | 2 | 3 |  |  |  |
| 79 | Hệ thống SPECT/CT | Hệ Thống | 2 | 3 |  |  |  |
| 80 | Máy đốt sóng cao tần bằng RFA | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 81 | Thiết bị xạ trị gia tốc | Hệ thống | 2 | 2 |  |  |  |
| 82 | Thiết bị xạ trị proton | Hệ thống | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | 274 | 334 |  |  |  |
| 83 | Bàn ghế khám tai mũi họng | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 84 | Đèn khám chuyên khoa Răng hàm mặt | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 85 | Đèn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 86 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 87 | Hệ thống máy ghế răng | Hệ Thống | 14 | 17 |  |  |  |
| 88 | Hệ thống máy mổ Lasik | Hệ Thống | 2 | 2 |  |  |  |
| 89 | Hệ thống máy phẫu thuật Phaco | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 90 | Kính hiển vi các loại | Chiếc | 80 | 96 |  |  |  |
| 91 | Kính hiển vi Nha khoa | Chiếc | 5 | 6 |  |  |  |
| 92 | Máy camera nội soi răng miệng | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 93 | Máy Chụp Cắt Lớp Võng Mạc OCT | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 94 | Máy chụp đáy mắt | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 95 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 96 | Máy đo bản đồ giác mạc | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 97 | Máy đo công suất thủy tinh thể | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 98 | Máy đo điện thính giác thân não | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 99 | Máy đo độ cong giác mạc | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 100 | Máy đo độ tâm kính | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 101 | Máy đo khúc xạ | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 102 | Máy đo nhãn áp | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 103 | Máy đo nhĩ lượng | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 104 | Máy đo sàng lọc âm ốc tai | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 105 | Máy đo thị trường | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 106 | Máy đo thính lực | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 107 | Máy laser nha khoa | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 108 | Máy laser trị liệu võng mạc | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 109 | Máy laser Yag nhãn khoa | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 110 | Máy điều trị nội nha | Cái | 17 | 20 |  |  |  |
| 111 | Máy định vị chóp | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 112 | Máy phẫu thuật cắt dịch kính | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 113 | Máy phẫu thuật xương bằng sóng siêu âm | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 114 | Máy siêu âm chẩn đoán mắt | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 115 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 116 | Máy X-quang răng cận chóp | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | 338 | 413 |  |  |  |
| 117 | Bàn phẫu tích bệnh phẩm | Chiếc | 5 | 6 |  |  |  |
| 118 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 119 | Bể dàn tiêu bản | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 120 | Bộ đếm thời gian đông máu tự động | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 121 | Hệ thống cấy vi khuẩn lao tự động | Hệ Thống | 2 | 3 |  |  |  |
| 122 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Hệ Thống | 6 | 7 |  |  |  |
| 123 | Hệ thống định danh nhanh | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 124 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Hệ Thống | 5 | 6 |  |  |  |
| 125 | Hệ thống định nhóm máu | Hệ Thống | 8 | 10 |  |  |  |
| 126 | Hệ thống nhuộm và dán lamen tự động | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 127 | Hệ thống scan tiêu bản giải phẫu bệnh | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 128 | Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 129 | Hệ thống tự động hoá phòng xét nghiệm | Hệ Thống | 6 | 7 |  |  |  |
| 130 | Hệ thống xét nghiệm PCR tự động | Hệ Thống | 5 | 6 |  |  |  |
| 131 | Máy cắt lát mô/ tiêu bản các loại | Cái | 11 | 14 |  |  |  |
| 132 | Máy cấy máu tự động | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 133 | Máy đếm virus viêm gan | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 134 | Máy điện di huyết sắc tố | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 135 | Bộ điện di ngang | Bộ | 2 | 3 |  |  |  |
| 136 | Máy điện di protein | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 137 | Máy định lượng acid nucleic và protein | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 138 | Máy đo áp lực thẩm thấu | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 139 | Máy đo pH | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 140 | Máy đo tốc độ lắng máu | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 141 | Máy đọc Elisa | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 142 | Máy đúc và vùi mô | Cái | 6 | 8 |  |  |  |
| 143 | Máy gạn tách tế bào máu | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 144 | Máy giải trình tự gen | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 145 | Máy lắc các loại | Cái | 21 | 25 |  |  |  |
| 146 | Máy ly tâm các loại | Cái | 43 | 52 |  |  |  |
| 147 | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 148 | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 149 | Máy phân tích nước tiểu | Cái | 6 | 7 |  |  |  |
| 150 | Máy phân tích dòng chảy | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 151 | Máy phân tích huyết học | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 152 | Máy phân tích khí máu | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 153 | Máy phân tích khí máu cầm tay | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 154 | Máy phân tích tinh dịch đồ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 155 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 156 | Máy rã đông huyết tương | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 157 | Máy sấy tiêu bản | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 158 | Máy ủ mẫu các loại | Cái | 14 | 16 |  |  |  |
| 159 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 6 | 7 |  |  |  |
| 160 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 161 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Cái | 10 | 12 |  |  |  |
| 162 | Máy xét nghiệm test Covid-19 | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 163 | Máy xử lý mô | Cái | 6 | 7 |  |  |  |
| 164 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 165 | Tủ ấm các loại | Cái | 18 | 22 |  |  |  |
| 166 | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 8 | 10 |  |  |  |
| 167 | Tủ sấy Parafin | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 168 | Tủ thao tác PCR | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | 123 | 145 |  |  |  |
| 169 | Bàn để ngâm rửa dụng cụ | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 170 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Hệ Thống | 7 | 8 |  |  |  |
| 171 | Máy cắt và hàn túi ép tự động | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 172 | Máy ép túi tiệt khuẩn | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 173 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 19 | 22 |  |  |  |
| 174 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 175 | Máy rửa dụng cụ các loại | Cái | 14 | 16 |  |  |  |
| 176 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 36 | 43 |  |  |  |
| 177 | Hộp chuyển đồ (Passbox) | cái | 14 | 17 |  |  |  |
|  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | 63 | 75 |  |  |  |
| 178 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 179 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 5 | 6 |  |  |  |
| 180 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 181 | Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 182 | Máy Doppler tim thai | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 183 | Máy đốt điện cổ tử cung | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 184 | Máy hút điều hòa kinh nguyệt | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 185 | Kính soi cổ tử cung | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 186 | Máy theo dõi sản khoa | Cái | 8 | 10 |  |  |  |
|  | Thiết bị thăm dò chức năng |  | 120 | 148 |  |  |  |
| 187 | Hệ thống điện tim gắng sức | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 188 | Hệ thống gắng sức xe đạp lực kế thực hiện siêu âm tim | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 189 | Hệ thống đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR) | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 190 | Hệ thống gắng sức tim mạch – hô hấp (CPET) | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 191 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ Thống | 21 | 25 |  |  |  |
| 192 | Hệ thống lập bản đồ không gian 3D giải phẫu - điện học buồng tim | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 193 | Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 194 | Máy điện não | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 195 | Máy điện tim | Cái | 30 | 36 |  |  |  |
| 196 | Máy đo áp lực động mạch vành | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 197 | Máy đo cung lượng tim | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 198 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 199 | Máy đo đa ký giấc ngủ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 200 | Máy điện cơ | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 201 | Máy đo lưu huyết não | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 202 | Máy Holter huyết áp | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 203 | Máy lập trình máy tạo nhịp tim, có thể lập trình ICD, CRT-D | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 204 | Máy phân tích thành phần cơ thể | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | 35 | 42 |  |  |  |
| 205 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 206 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ Thống | 15 | 18 |  |  |  |
| 207 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 208 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ Thống | 12 | 14 |  |  |  |
|  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | 482 | 599 |  |  |  |
| 209 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 210 | Bồn thủy trị liệu khô | Chiếc | 4 | 5 |  |  |  |
| 211 | Buồng điều trị oxy cao áp đa buồng | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 212 | Buồng trị liệu lạnh toàn thân | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 213 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng bàn tay | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 214 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng chi dưới | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 215 | Đèn trị liệu tần phổ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 216 | Ghế tập cân bằng | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 217 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 29 | 35 |  |  |  |
| 218 | Hệ thống kiểm tra và tập vận động đa khớp | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 219 | Hệ thống luyện tập đánh giá trương lực cơ | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 220 | Hệ thống tập luyện dáng đi | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 221 | Hệ thống đánh giá và luyện tập thăng bằng 3D | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 222 | Thiết bị tập đứng và thăng bằng | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 223 | Hệ thống tập luyện thăng bằng thần kinh | Hệ Thống | 2 | 3 |  |  |  |
| 224 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 225 | Giàn tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 226 | Giường tập phục hồi chức năng điện | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 227 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 228 | Hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo 3D | Hệ Thống | 2 | 3 |  |  |  |
| 229 | Khung tập phục hồi chức năng khớp vai | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 230 | Khung treo tập đi | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 231 | Máy chạy bộ trị liệu | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 232 | Máy châm cứu | Cái | 43 | 52 |  |  |  |
| 233 | Máy điện phân thuốc | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 234 | Ghế massage đa năng | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 235 | Máy điện trị liệu khử electron | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 236 | Máy điện xung trị liệu | Cái | 15 | 18 |  |  |  |
| 237 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 238 | Máy điều trị chứng khó nuốt | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 239 | Máy từ trường siêu dẫn | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 240 | Máy điều trị giảm áp lực cột sống | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 241 | Máy kéo giãn cột sống | Cái | 25 | 30 |  |  |  |
| 242 | Máy kích thích cơ sàn chậu | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 243 | Máy kích thích điện xuyên sọ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 244 | Máy kích thích liền xương bằng siêu âm | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 245 | Máy từ trường kích thích xuyên sọ | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 246 | Máy kích thích thần kinh cơ | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 247 | Máy laser điều trị phục hồi công suất cao | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 248 | Máy laser bán dẫn công suất thấp | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 249 | Máy laser He-Ne | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 250 | Hệ thống đệm áp lực chống huyết khối | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 251 | Máy nén ép & làm lạnh cục bộ | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 252 | Máy nén ép áp lực hơi | Cái | 26 | 31 |  |  |  |
| 253 | Hệ thống đánh giá và tập luyện đẳng động | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 254 | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 17 | 20 |  |  |  |
| 255 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Cái | 11 | 14 |  |  |  |
| 256 | Máy sóng ngắn trị liệu | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 257 | Máy sóng radio (RF) nhắm đích | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 258 | Máy sóng radio trị liệu (RF phục hồi chức năng) | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 259 | Máy sóng xung kích trị liệu | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 260 | Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 261 | Máy tập cơ mông, cơ đùi trong | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 262 | Máy tập cơ ngực lớn bắp tay trước và sau; | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 263 | Máy tập CPM (vận động thụ động liên tục) đa khớp | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 264 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 265 | Máy tập vận động chi dưới trong môi trường chân không (máy tập đi chống trọng lực) | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 266 | Máy tập phục hồi chức năng chi trên | Cái | 7 | 9 |  |  |  |
| 267 | Máy tập phục hồi chức năng sau tai biến | Cái | 7 | 8 |  |  |  |
| 268 | Máy tập phục hồi chức năng tay sau tai biến | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 269 | Máy tập phục hồi chức năng phổi (chức năng thở) | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 270 | Máy từ trường điều trị | Cái | 9 | 11 |  |  |  |
| 271 | Máy từ trường kết hợp nhiệt và rung | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 272 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 273 | Máy trị liệu hồng ngoại | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 274 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 275 | Máy trị liệu rung và nhiệt | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 276 | Máy vi sóng trị liệu | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 277 | Máy xông hơi khô | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 278 | Máy xông hơi ướt | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 279 | Phòng xông hơi trị liệu khô | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 280 | Phòng xông hơi trị liệu ướt | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 281 | Robot trợ lực phục hồi chức năng | Bộ | 3 | 4 |  |  |  |
| 282 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Hệ Thống | 11 | 13 |  |  |  |
| 283 | Thiết bị cưỡng bức chi dưới chỉnh khớp | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 284 | Thiết bị định vị tư thế | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 285 | Máy điện trị liệu phản hồi thần kinh cột sống | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 286 | Máy tập Biofeedback đa khớp | Cái | 3 | 4 |  |  |  |
| 287 | Thiết bị phản hồi sinh học (Biofeedback) | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 288 | Thùng đun túi chườm nóng | Cái | 2 | 3 |  |  |  |
| 289 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Thiết bị dùng chung |  | 1445 | 2034 |  |  |  |
| 290 | Đèn khám di động | Cái | 72 | 86 |  |  |  |
| 291 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Cái | 1000 | 1500 |  |  |  |
| 292 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ Thống | 5 | 6 |  |  |  |
| 293 | Tủ bảo quản thi hài | Cái | 8 | 10 |  |  |  |
| 294 | Xe cáng | Cái | 144 | 173 |  |  |  |
| 295 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | cái | 216 | 259 |  |  |  |
|  | Thiết bị khám - điều trị khác |  | 75 | 94 |  |  |  |
| 296 | Buồng trị liệu bằng tia UV | Chiếc | 4 | 5 |  |  |  |
| 297 | Hệ thống bốc hơi Tiền liệt tuyến | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 298 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng RF | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 299 | Hệ thống điều trị thiếu máu cơ tim bằng xung động ngoài | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 300 | Hệ thống hút huyết khối chuyên dụng | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 301 | Máy hút u vú bằng chân không | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 302 | Hệ thống tán sỏi Laser đa năng công suất cao | Hệ Thống | 5 | 6 |  |  |  |
| 303 | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 304 | Hệ thống triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh (CryoAblation) | Hệ Thống | 3 | 4 |  |  |  |
| 305 | Máy cắt đốt rối loạn nhịp tim bằng RF | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 306 | Máy điều trị vết thương Plasma lạnh | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 307 | Máy IPL (Intense Pulsed Light) | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 308 | Máy laser CO2 trị liệu | Cái | 5 | 6 |  |  |  |
| 309 | Máy laser Pico | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 310 | Hệ thống điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 311 | Hệ thống điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | Hệ Thống | 4 | 5 |  |  |  |
| 312 | Máy laser xung dài | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 313 | Máy laser xung nhuộm màu | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 314 | Máy soi da | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Thiết bị sản xuất và bào chế thuốc |  | 25 | 30 |  |  |  |
| 315 | Máy sắc thuốc | Cái | 14 | 17 |  |  |  |
| 316 | Máy trộn dược liệu | Cái | 4 | 5 |  |  |  |
| 317 | Máy sấy thuốc | Cái | 7 | 8 |  |  |  |

Phụ lục II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA BỆNH VIỆN 30-4

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Quy mô đến 600 giường | Quy mô đến 800 giường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | 73 | 87 |
| 1 | Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu | Hệ Thống | 2 | 3 |
| 2 | Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 3 | Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 4 | Hệ thống CT Scanner lượng tử (CT counting) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 5 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ Thống | 2 | 4 |
| 6 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 7 | Hệ thống chụp cắt lớp quang học nội động mạch vành (OCT) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 8 | Hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 9 | Máy Doppler mạch máu | Cái | 2 | 2 |
| 10 | Máy đo mật độ xương | Cái | 2 | 2 |
| 11 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Cái | 2 | 2 |
| 12 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái | 8 | 8 |
| 13 | Máy siêu âm màu xách tay | Cái | 12 | 12 |
| 14 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 19 | 19 |
| 15 | Máy X quang C Arm | Cái | 4 | 6 |
| 16 | Máy X quang di động | Cái | 5 | 5 |
| 17 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống | 7 | 7 |
| 18 | Máy X-quang nhũ ảnh | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | 962 | 1294 |
| 19 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 40 | 40 |
| 20 | Bơm tiêm điện | Cái | 200 | 250 |
| 21 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát | Cái | 1 | 2 |
| 22 | Giường hồi sức cấp cứu | Cái | 60 | 60 |
| 23 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Cái | 1 | 1 |
| 24 | Máy ép tim tự động | Cái | 5 | 5 |
| 25 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Cái | 2 | 3 |
| 26 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Cái | 15 | 15 |
| 27 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ Thống | 10 | 20 |
| 28 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 250 | 450 |
| 29 | Máy phá rung tim | Cái | 17 | 17 |
| 30 | Máy tạo nhịp tim ngoài lồng ngực | Cái | 1 | 1 |
| 31 | Máy tạo nhịp tim tạm thời | Cái | 2 | 2 |
| 32 | Máy tạo oxy | Cái | 20 | 20 |
| 33 | Máy theo dõi độ bão hòa oxy não mô | Cái | 5 | 5 |
| 34 | Máy theo dõi độ mê | Cái | 10 | 10 |
| 35 | Hệ thống theo dõi huyết động có xâm lấn | Hệ Thống | 10 | 10 |
| 36 | Máy theo dõi huyết áp động không xâm lấn | Cái | 1 | 1 |
| 37 | Hệ thống Oxy dòng cao qua gọng mũi (HFNC/HFNO) | Hệ Thống | 10 | 10 |
| 38 | Máy thở | Cái | 70 | 90 |
| 39 | Máy truyền dịch | Cái | 200 | 250 |
| 40 | Máy vỗ rung lồng ngực | Cái | 10 | 10 |
| 41 | Máy xông thuốc | Cái | 2 | 2 |
|  | Thiết bị lọc máu |  | 100 | 110 |
| 42 | Máy rửa quả lọc máu tự động | Cái | 5 | 5 |
| 43 | Ghế lọc thận nhân tạo | Cái | 40 | 40 |
| 44 | Hệ thống lọc máu | Hệ Thống | 5 | 15 |
| 45 | Máy thận nhân tạo | Cái | 50 | 50 |
|  | Thiết bị phòng mổ |  | 293 | 295 |
| 46 | Bàn mổ | Cái | 19 | 20 |
| 47 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 20 | 20 |
| 48 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 20 | 20 |
| 49 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 5 | 5 |
| 50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Bộ | 5 | 5 |
| 51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ | 5 | 5 |
| 52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 10 | 10 |
| 53 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị u phì đại tuyến tiền liệt | Bộ | 5 | 5 |
| 54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại tiết niệu | Bộ | 5 | 5 |
| 55 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 5 | 5 |
| 56 | Bộ dụng cụ trung phẫu thẩm mỹ | Bộ | 3 | 3 |
| 57 | Bơm tiêm gây mê kiểm soát nồng độ đích | Cái | 10 | 10 |
| 58 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 20 | 20 |
| 59 | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô | Cái | 15 | 15 |
| 60 | Đèn mổ di động | Cái | 5 | 5 |
| 61 | Đèn mổ treo trần | Cái | 15 | 15 |
| 62 | Hệ thống garo hơi tự động | Hệ Thống | 20 | 20 |
| 63 | Hệ thống khoan nội soi khớp | Hệ Thống | 5 | 5 |
| 64 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ Thống | 19 | 19 |
| 65 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 3 | 3 |
| 66 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh | Cái | 3 | 3 |
| 67 | Máy bơm ổ dịch khớp | Cái | 5 | 5 |
| 68 | Máy gây mê | Cái | 20 | 20 |
| 69 | Máy hút dịch | Cái | 15 | 15 |
| 70 | Máy khoan cắt mảng xơ vữa | Cái | 1 | 1 |
| 71 | Máy khoan cưa xương | Cái | 10 | 10 |
| 72 | Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân | Cái | 20 | 20 |
| 73 | Máy tim phổi nhân tạo | Cái | 3 | 3 |
| 74 | Máy xay hút mô | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị chuyên khoa ung bướu |  | 7 | 8 |
| 75 | Hệ thống PET/CT | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 76 | Hệ thống SPECT/CT | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 77 | Máy đốt sóng cao tần bằng RFA | Cái | 1 | 1 |
| 78 | Máy đốt vi sóng trị ung thư | Cái | 1 | 1 |
| 79 | Hệ thống xạ phẫu tự động bằng dao Gamma | Hệ thống | 1 | 1 |
| 80 | Thiết bị xạ trị gia tốc | Hệ thống | 1 | 2 |
| 81 | Thiết bị xạ trị proton | Hệ thống | 1 | 1 |
|  | Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | 156 | 160 |
| 82 | Bàn ghế khám tai mũi họng | Cái | 10 | 10 |
| 83 | Bộ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 |
| 84 | Buồng đo thính lực | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 85 | Đèn khám chuyên khoa Răng hàm mặt | Cái | 10 | 10 |
| 86 | Đèn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | Cái | 10 | 10 |
| 87 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 5 | 5 |
| 88 | Hệ thống máy ghế răng | Hệ Thống | 15 | 15 |
| 89 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 90 | Hệ thống máy mổ Lasik | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 91 | Hệ thống máy phẫu thuật Phaco | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 92 | Hộp thử kính kèm gọng | Bộ | 5 | 5 |
| 93 | Kính hiển vi các loại | Chiếc | 18 | 18 |
| 94 | Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng | Cái | 3 | 3 |
| 95 | Máy camera nội soi răng miệng | Cái | 10 | 10 |
| 96 | Máy Chụp Cắt Lớp Võng Mạc OCT | Cái | 2 | 2 |
| 97 | Máy chụp đáy mắt | Cái | 2 | 2 |
| 98 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Cái | 2 | 2 |
| 99 | Máy đo bản đồ giác mạc | Cái | 1 | 1 |
| 100 | Máy đo công suất thủy tinh thể | Cái | 2 | 2 |
| 101 | Máy đo điện thính giác thân não | Cái | 1 | 1 |
| 102 | Máy đo độ cong giác mạc | Cái | 5 | 5 |
| 103 | Máy đo độ tâm kính | Cái | 5 | 5 |
| 104 | Máy đo khúc xạ | Cái | 2 | 2 |
| 105 | Máy đo nhãn áp | Cái | 5 | 5 |
| 106 | Máy đo nhĩ lượng | Cái | 1 | 1 |
| 107 | Máy đo sàng lọc âm ốc tai | Cái | 1 | 1 |
| 108 | Máy đo thị trường | Cái | 2 | 2 |
| 109 | Máy laser nha khoa | Cái | 2 | 2 |
| 110 | Máy laser trị liệu võng mạc | Cái | 1 | 1 |
| 111 | Máy laser Yag nhãn khoa | Cái | 2 | 2 |
| 112 | Máy điều trị nội nha | Cái | 12 | 12 |
| 113 | Máy định vị chóp | Cái | 2 | 2 |
| 114 | Máy phẫu thuật cắt dịch kính | Cái | 1 | 1 |
| 115 | Máy phẫu thuật xương bằng sóng siêu âm | Cái | 2 | 5 |
| 116 | Máy siêu âm chẩn đoán mắt | Cái | 2 | 2 |
| 117 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 5 | 5 |
| 118 | Máy X-quang răng cận chóp | Cái | 2 | 2 |
|  | Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | 199 | 215 |
| 119 | Bàn phẫu tích bệnh phẩm | Chiếc | 2 | 2 |
| 120 | Bể dàn tiêu bản | Cái | 2 | 2 |
| 121 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 122 | Hệ thống định danh nhanh | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 123 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 124 | Hệ thống định nhóm máu | Hệ Thống | 5 | 5 |
| 125 | Hệ thống nhuộm và dán lamen tự động | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 126 | Hệ thống scan tiêu bản giải phẫu bệnh | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 127 | Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 128 | Hệ thống xét nghiệm PCR tự động | Hệ Thống | 3 | 3 |
| 129 | Máy cắt lát mô/ tiêu bản các loại | Cái | 6 | 6 |
| 130 | Máy cấy máu tự động | Cái | 2 | 2 |
| 131 | Máy đếm virus viêm gan | Cái | 1 | 1 |
| 132 | Máy điện di huyết sắc tố | Cái | 1 | 1 |
| 133 | Bộ điện di ngang | Bộ | 2 | 2 |
| 134 | Máy điện di protein | Cái | 5 | 5 |
| 135 | Máy định lượng acid nucleic và protein | Cái | 2 | 2 |
| 136 | Máy đo áp lực thẩm thấu | Cái | 1 | 1 |
| 137 | Máy đo pH | Cái | 2 | 2 |
| 138 | Máy đo tốc độ lắng máu | Cái | 2 | 2 |
| 139 | Máy đọc Elisa | Cái | 2 | 2 |
| 140 | Máy đúc và vùi mô | Cái | 4 | 4 |
| 141 | Máy giải trình tự gen | Cái | 2 | 2 |
| 142 | Máy lắc các loại | Cái | 15 | 15 |
| 143 | Máy ly tâm các loại | Cái | 20 | 25 |
| 144 | Máy nấu parafin | Cái | 1 | 1 |
| 145 | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | Cái | 2 | 2 |
| 146 | Máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | Cái | 1 | 1 |
| 147 | Máy phân tích nước tiểu | Cái | 4 | 4 |
| 148 | Máy phân tích dòng chảy | Cái | 1 | 1 |
| 149 | Máy phân tích huyết học | Cái | 3 | 5 |
| 150 | Máy phân tích khí máu | Cái | 3 | 3 |
| 151 | Máy phân tích khí máu cầm tay | Cái | 2 | 2 |
| 152 | Máy phân tích tinh dịch đồ | Cái | 1 | 1 |
| 153 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử | Cái | 3 | 3 |
| 154 | Máy rã đông huyết tương | Cái | 2 | 5 |
| 155 | Máy sấy tiêu bản | Cái | 2 | 2 |
| 156 | Máy ủ mẫu các loại | Cái | 7 | 7 |
| 157 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 4 | 4 |
| 158 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Cái | 9 | 9 |
| 159 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Cái | 7 | 7 |
| 160 | Máy xử lý mô | Cái | 4 | 4 |
| 161 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 2 | 2 |
| 162 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 6 | 10 |
| 163 | Tủ ấm các loại | Cái | 5 | 5 |
| 164 | Tủ bảo quản hóa chất | Cái | 30 | 30 |
| 165 | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 4 | 4 |
| 166 | Tủ lưu trữ mẫu | Cái | 1 | 3 |
| 167 | Tủ sấy Parafin | Cái | 3 | 3 |
| 168 | Tủ thao tác PCR | Cái | 3 | 3 |
|  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | 172 | 173 |
| 169 | Bàn để ngâm rửa dụng cụ | Cái | 10 | 10 |
| 170 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Hệ Thống | 3 | 3 |
| 171 | Máy cắt và hàn túi ép tự động | Cái | 1 | 1 |
| 172 | Máy giặt các loại | Cái | 10 | 10 |
| 173 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 10 | 10 |
| 174 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái | 5 | 5 |
| 175 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Cái | 100 | 100 |
| 176 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Cái | 5 | 5 |
| 177 | Máy rửa dụng cụ các loại | Cái | 10 | 10 |
| 178 | Máy sấy công nghiệp | Cái | 3 | 4 |
| 179 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 15 | 15 |
|  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | 59 | 60 |
| 180 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 15 | 15 |
| 181 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 3 | 3 |
| 182 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | Cái | 10 | 10 |
| 183 | Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh | Cái | 5 | 5 |
| 184 | Máy Doppler tim thai | Cái | 5 | 5 |
| 185 | Máy đốt điện cổ tử cung | Cái | 2 | 3 |
| 186 | Máy hút điều hòa kinh nguyệt | Cái | 3 | 3 |
| 187 | Kính soi cổ tử cung | Cái | 3 | 3 |
| 188 | Máy theo dõi sản khoa | Cái | 11 | 11 |
|  | Thiết bị thăm dò chức năng |  | 61 | 66 |
| 189 | Hệ thống điện tim gắng sức | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 190 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ Thống | 10 | 15 |
| 191 | Hệ thống lập bản đồ không gian 3D giải phẫu - điện học buồng tim | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 192 | Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori | Cái | 2 | 2 |
| 193 | Máy điện não | Cái | 3 | 3 |
| 194 | Máy điện tim | Cái | 20 | 20 |
| 195 | Máy đo áp lực động mạch vành | Cái | 1 | 1 |
| 196 | Máy đo cung lượng tim | Cái | 1 | 1 |
| 197 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 2 | 2 |
| 198 | Máy đo đa ký giấc ngủ | Cái | 2 | 2 |
| 199 | Máy điện cơ | Cái | 3 | 3 |
| 200 | Máy đo lưu huyết não | Cái | 2 | 2 |
| 201 | Máy Holter huyết áp | Cái | 10 | 10 |
| 202 | Máy phân tích thành phần cơ thể | Cái | 2 | 2 |
|  | Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | 23 | 28 |
| 203 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ Thống | 3 | 3 |
| 204 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ Thống | 10 | 15 |
| 205 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 206 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ Thống | 8 | 8 |
|  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | 227 | 267 |
| 207 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 3 | 5 |
| 208 | Bồn thủy trị liệu khô | Chiếc | 1 | 2 |
| 209 | Buồng điều trị oxy cao áp đa buồng | Cái | 3 | 3 |
| 210 | Buồng điều trị oxy cao áp đơn buồng | Bộ | 2 | 2 |
| 211 | Buồng trị liệu lạnh toàn thân | Cái | 1 | 1 |
| 212 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng bàn tay | Bộ | 1 | 2 |
| 213 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng chi dưới | Bộ | 2 | 2 |
| 214 | Ghế tập cân bằng | Cái | 1 | 2 |
| 215 | Hệ thống kiểm tra và tập vận động đa khớp | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 216 | Hệ thống luyện tập đánh giá trương lực cơ | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 217 | Hệ thống tập luyện dáng đi | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 218 | Hệ thống đánh giá và luyện tập thăng bằng 3D | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 219 | Thiết bị tập đứng và thăng bằng | Cái | 1 | 3 |
| 220 | Hệ thống tập luyện thăng bằng thần kinh | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 221 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 1 | 2 |
| 222 | Giường tập phục hồi chức năng điện | Cái | 3 | 3 |
| 223 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 224 | Hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo 3D | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 225 | Khung tập phục hồi chức năng khớp vai | Bộ | 1 | 2 |
| 226 | Khung treo tập đi | Cái | 3 | 3 |
| 227 | Máy chạy bộ trị liệu | Cái | 1 | 3 |
| 228 | Máy châm cứu | Cái | 30 | 30 |
| 229 | Máy điện phân thuốc | Cái | 1 | 3 |
| 230 | Ghế massage đa năng | Cái | 10 | 10 |
| 231 | Máy điện trị liệu khử electron | Cái | 1 | 1 |
| 232 | Máy điện xung trị liệu | Cái | 8 | 10 |
| 233 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Cái | 1 | 3 |
| 234 | Máy điều trị chứng khó nuốt | Cái | 2 | 2 |
| 235 | Máy từ trường siêu dẫn | Cái | 1 | 2 |
| 236 | Máy điều trị giảm áp lực cột sống | Cái | 3 | 3 |
| 237 | Máy kéo giãn cột sống | Cái | 13 | 13 |
| 238 | Máy kích thích cơ sàn chậu | Cái | 1 | 1 |
| 239 | Máy kích thích điện xuyên sọ | Cái | 1 | 1 |
| 240 | Máy kích thích liền xương bằng siêu âm | Cái | 2 | 2 |
| 241 | Máy từ trường kích thích xuyên sọ | Cái | 2 | 2 |
| 242 | Máy kích thích thần kinh cơ | Cái | 1 | 2 |
| 243 | Máy laser điều trị phục hồi công suất cao | Cái | 10 | 10 |
| 244 | Máy laser bán dẫn công suất thấp | Cái | 1 | 2 |
| 245 | Máy laser He-Ne | Cái | 1 | 1 |
| 246 | Máy nén ép áp lực hơi | Cái | 8 | 8 |
| 247 | Hệ thống đánh giá và tập luyện đẳng động | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 248 | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 12 | 12 |
| 249 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Cái | 4 | 4 |
| 250 | Máy sóng ngắn trị liệu | Cái | 5 | 5 |
| 251 | Máy sóng radio (RF) nhắm đích | Cái | 1 | 2 |
| 252 | Máy sóng radio trị liệu (RF phục hồi chức năng) | Cái | 1 | 3 |
| 253 | Máy sóng xung kích trị liệu | Cái | 3 | 3 |
| 254 | Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn | Cái | 1 | 2 |
| 255 | Máy tập cơ mông, cơ đùi trong | Cái | 1 | 2 |
| 256 | Máy tập cơ ngực lớn bắp tay trước và sau; | Cái | 1 | 2 |
| 257 | Máy tập CPM (vận động thụ động liên tục) đa khớp | Cái | 1 | 2 |
| 258 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Cái | 2 | 2 |
| 259 | Máy tập vận động chi dưới trong môi trường chân không (máy tập đi chống trọng lực) | Cái | 1 | 1 |
| 260 | Máy tập phục hồi chức năng chi trên | Cái | 2 | 2 |
| 261 | Máy tập phục hồi chức năng phổi (chức năng thở) | Cái | 1 | 2 |
| 262 | Máy từ trường điều trị | Cái | 6 | 6 |
| 263 | Máy từ trường kết hợp nhiệt và rung | Cái | 3 | 3 |
| 264 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Cái | 1 | 1 |
| 265 | Máy trị liệu hồng ngoại | Cái | 30 | 30 |
| 266 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Cái | 2 | 3 |
| 267 | Máy vi sóng trị liệu | Cái | 2 | 2 |
| 268 | Máy xông hơi khô | Cái | 1 | 1 |
| 269 | Máy xông hơi ướt | Cái | 1 | 1 |
| 270 | Phòng xông hơi trị liệu khô | Cái | 1 | 1 |
| 271 | Phòng xông hơi trị liệu ướt | Cái | 1 | 1 |
| 272 | Robot trợ lực phục hồi chức năng | Bộ | 1 | 2 |
| 273 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Hệ Thống | 2 | 5 |
| 274 | Thiết bị cưỡng bức chi dưới chỉnh khớp | Cái | 1 | 2 |
| 275 | Thiết bị định vị tư thế | Cái | 1 | 1 |
| 276 | Máy điện trị liệu phản hồi thần kinh cột sống | Cái | 1 | 1 |
| 277 | Máy tập Biofeedback đa khớp | Cái | 1 | 2 |
| 278 | Thiết bị phản hồi sinh học (Biofeedback) | Cái | 1 | 1 |
| 279 | Thùng đun túi chườm nóng | Cái | 1 | 1 |
| 280 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 4 | 4 |
|  | Thiết bị dùng chung |  | 1335 | 1335 |
| 281 | Đèn khám di động | Cái | 50 | 50 |
| 282 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Cái | 880 | 880 |
| 283 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ Thống | 5 | 5 |
| 284 | Xe cáng | Cái | 100 | 100 |
| 285 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | cái | 300 | 300 |
|  | Thiết bị khám - điều trị khác |  | 18 | 20 |
| 286 | Buồng trị liệu bằng tia UV | Chiếc | 1 | 1 |
| 287 | Hệ thống bốc hơi Tiền liệt tuyến | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 288 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng RF | Cái | 1 | 1 |
| 289 | Hệ thống điều trị thiếu máu cơ tim bằng xung động ngoài | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 290 | Máy hút u vú bằng chân không | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 291 | Hệ thống tán sỏi Laser đa năng công suất cao | Hệ Thống | 2 | 3 |
| 292 | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 293 | Máy cắt đốt rối loạn nhịp tim bằng RF | Cái | 1 | 1 |
| 294 | Máy điều trị vết thương Plasma lạnh | Cái | 1 | 1 |
| 295 | Máy IPL (Intense Pulsed Light) | Cái | 1 | 1 |
| 296 | Máy laser CO2 trị liệu | Cái | 1 | 2 |
| 297 | Máy laser Pico | Cái | 1 | 1 |
| 298 | Hệ thống điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 299 | Máy laser xung dài | Cái | 1 | 1 |
| 300 | Máy laser xung nhuộm màu | Cái | 1 | 1 |
| 301 | Máy soi da | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị sản xuất và bào chế thuốc |  | 17 | 17 |
| 302 | Máy sắc thuốc | Cái | 10 | 10 |
| 303 | Máy trộn dược liệu | Cái | 2 | 2 |
| 304 | Máy sấy thuốc | Cái | 5 | 5 |

Phụ lục III

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA BỆNH VIỆN 199

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Quy mô đến 400 giường | Quy mô đến 600 giường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | 48 | 70 |
| 1 | Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 2 | Hệ thống CT Scanner > 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 3 | Hệ thống CT Scanner 64 - 128 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 4 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 5 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 6 | Hệ thống chụp cắt lớp quang học nội động mạch vành (OCT) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 7 | Hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 8 | Máy đo mật độ xương | Cái | 4 | 4 |
| 9 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Cái | 1 | 2 |
| 10 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái | 3 | 8 |
| 11 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 15 | 20 |
| 12 | Máy X quang C Arm | Cái | 3 | 6 |
| 13 | Máy X quang di động | Cái | 5 | 6 |
| 14 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống | 5 | 7 |
| 15 | Máy X-quang nhũ ảnh | Cái | 1 | 2 |
|  | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | 345 | 488 |
| 16 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 3 | 3 |
| 17 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 3 | 3 |
| 18 | Bơm tiêm điện | Cái | 80 | 100 |
| 19 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát | Cái | 23 | 23 |
| 20 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Cái | 5 | 5 |
| 21 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Cái | 1 | 1 |
| 22 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Cái | 10 | 15 |
| 23 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 120 | 200 |
| 24 | Máy phá rung tim | Cái | 7 | 10 |
| 25 | Máy tạo nhịp tim ngoài lồng ngực | Cái | 1 | 1 |
| 26 | Máy tạo oxy | Cái | 6 | 6 |
| 27 | Hệ thống theo dõi huyết động có xâm lấn | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 28 | Máy thở | Cái | 35 | 50 |
| 29 | Máy truyền dịch | Cái | 50 | 70 |
|  | Thiết bị lọc máu |  | 58 | 86 |
| 30 | Máy rửa quả lọc máu tự động | Cái | 1 | 2 |
| 31 | Ghế lọc thận nhân tạo | Cái | 27 | 40 |
| 32 | Hệ thống lọc máu | Hệ Thống | 2 | 4 |
| 33 | Máy thận nhân tạo | Cái | 28 | 40 |
|  | Thiết bị phòng mổ |  | 173 | 212 |
| 34 | Bàn mổ | Cái | 20 | 25 |
| 35 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 6 | 8 |
| 36 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 1 | 1 |
| 37 | Bộ dụng cụ kết xương đùi DHS | Bộ | 1 | 1 |
| 38 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp | Bộ | 1 | 1 |
| 39 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bóc u vú | Bộ | 1 | 1 |
| 40 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình tổng hợp | Bộ | 1 | 1 |
| 41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu | Bộ | 2 | 2 |
| 42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị u phì đại tuyến tiền liệt | Bộ | 1 | 1 |
| 43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tái tạo thành bụng | Bộ | 2 | 2 |
| 44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tái tạo vùng ngực | Bộ | 1 | 1 |
| 45 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 1 | 1 |
| 46 | Bộ dụng cụ trung phẫu thẩm mỹ | Bộ | 3 | 3 |
| 47 | Dao mổ cao tần Plasma | Cái | 1 | 1 |
| 48 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 18 | 22 |
| 49 | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô | Cái | 2 | 5 |
| 50 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 5 | 8 |
| 51 | Đèn mổ di động | Cái | 7 | 7 |
| 52 | Đèn mổ treo trần | Cái | 15 | 20 |
| 53 | Đèn thủ thuật | Cái | 5 | 6 |
| 54 | Hệ thống garo hơi tự động | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 55 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ Thống | 8 | 11 |
| 56 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 3 | 3 |
| 57 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 2 | 3 |
| 58 | Máy cưa phẫu thuật răng hàm mặt | Cái | 1 | 1 |
| 59 | Máy gây mê | Cái | 15 | 20 |
| 60 | Máy hút dịch | Cái | 36 | 36 |
| 61 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 2 | 2 |
| 62 | Máy khoan cưa xương | Cái | 3 | 5 |
| 63 | Máy làm ấm cơ thể bệnh nhân | Cái | 7 | 10 |
| 64 | Máy tim phổi nhân tạo | Cái | 1 | 2 |
|  | Thiết bị chuyên khoa ung bướu |  | 1 | 1 |
| 65 | Thiết bị xạ trị gia tốc | Hệ thống | 1 | 1 |
|  | Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | 90 | 112 |
| 66 | Bàn ghế khám tai mũi họng | Cái | 4 | 5 |
| 67 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amidan | Bộ | 2 | 2 |
| 68 | Bộ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 4 | 4 |
| 69 | Bộ dụng cụ khoét bỏ nhãn cầu | Bộ | 1 | 1 |
| 70 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 5 | 5 |
| 71 | Bộ tiểu phẫu mi mắt | Bộ | 1 | 1 |
| 72 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cấy ghép nha khoa | Bộ | 2 | 2 |
| 73 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 3 | 3 |
| 74 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 2 | 2 |
| 75 | Buồng đo thính lực | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 76 | Đèn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | Cái | 1 | 1 |
| 77 | Ghế khám mắt | Cái | 1 | 1 |
| 78 | Hệ thống máy ghế răng | Hệ Thống | 5 | 7 |
| 79 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Hệ Thống | 6 | 8 |
| 80 | Hệ thống khoan bào xương chũm | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 81 | Hệ thống máy phẫu thuật cấy ghép implant | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 82 | Hệ thống máy phẫu thuật Phaco | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 83 | Hộp thử kính kèm gọng | Bộ | 4 | 5 |
| 84 | Kính hiển vi các loại | Chiếc | 12 | 18 |
| 85 | Kính hiển vi phẫu thuật Tai Mũi Họng | Cái | 1 | 1 |
| 86 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Cái | 2 | 2 |
| 87 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Cái | 1 | 2 |
| 88 | Máy đo độ cong giác mạc | Cái | 1 | 1 |
| 89 | Máy đo khúc xạ | Cái | 3 | 3 |
| 90 | Máy đo nhãn áp | Cái | 2 | 2 |
| 91 | Máy đo nhĩ lượng | Cái | 1 | 3 |
| 92 | Máy đo sàng lọc âm ốc tai | Cái | 1 | 2 |
| 93 | Máy đo tròng kính | Cái | 1 | 1 |
| 94 | Máy laser nha khoa | Cái | 1 | 1 |
| 95 | Máy ly tâm nha khoa | Cái | 1 | 1 |
| 96 | Máy mài Micromotor | Cái | 3 | 3 |
| 97 | Máy điều trị nội nha | Cái | 3 | 7 |
| 98 | Máy định vị chóp | Cái | 3 | 3 |
| 99 | Máy phẫu thuật xương bằng sóng siêu âm | Cái | 1 | 1 |
| 100 | Máy siêu âm chẩn đoán mắt | Cái | 1 | 1 |
| 101 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 4 | 5 |
| 102 | Máy X-quang răng cận chóp | Cái | 2 | 2 |
|  | Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | 113 | 133 |
| 103 | Bàn phẫu tích bệnh phẩm | Chiếc | 1 | 1 |
| 104 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 1 | 1 |
| 105 | Bể dàn tiêu bản | Cái | 1 | 1 |
| 106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật giải phẫu tử thi | Bộ | 1 | 1 |
| 107 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 108 | Hệ thống định nhóm máu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 109 | Hệ thống nhuộm và dán lamen tự động | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 110 | Hệ thống scan tiêu bản giải phẫu bệnh | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 111 | Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 112 | Hệ thống xét nghiệm PCR tự động | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 113 | Máy bảo quản tiểu cầu | Cái | 1 | 1 |
| 114 | Máy cắt lát mô/ tiêu bản các loại | Cái | 2 | 3 |
| 115 | Máy cấy máu tự động | Cái | 1 | 1 |
| 116 | Máy đảo bệnh phẩm | Cái | 1 | 2 |
| 117 | Máy đo pH | Cái | 1 | 1 |
| 118 | Máy đo tốc độ lắng máu | Cái | 2 | 2 |
| 119 | Máy đúc và vùi mô | Cái | 1 | 1 |
| 120 | Máy lắc các loại | Cái | 3 | 3 |
| 121 | Máy ly tâm các loại | Cái | 25 | 30 |
| 122 | Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động | Cái | 1 | 1 |
| 123 | Máy phân tích nước tiểu | Cái | 6 | 8 |
| 124 | Máy phân tích điện giải | Cái | 2 | 2 |
| 125 | Máy phân tích HbA1c | Cái | 2 | 2 |
| 126 | Máy phân tích huyết học | Cái | 6 | 6 |
| 127 | Máy phân tích khí máu | Cái | 2 | 3 |
| 128 | Máy quang phổ UV-VIS | Cái | 1 | 1 |
| 129 | Máy sấy tiêu bản | Cái | 1 | 1 |
| 130 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 3 | 3 |
| 131 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Cái | 11 | 13 |
| 132 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Cái | 7 | 9 |
| 133 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | 1 |
| 134 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 4 | 4 |
| 135 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 3 |
| 136 | Tủ bảo quản hóa chất | Cái | 4 | 8 |
| 137 | Tủ hút khí độc | Cái | 3 | 3 |
| 138 | Tủ lạnh âm sâu | Chiếc | 4 | 4 |
| 139 | Tủ lưu trữ mẫu | Cái | 3 | 3 |
| 140 | Tủ sấy Parafin | Cái | 1 | 2 |
| 141 | Tủ thao tác PCR | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | 79 | 85 |
| 142 | Bồn rửa Inox y tế | Cái | 4 | 4 |
| 143 | Buồng cách ly áp lực âm | Cái | 1 | 1 |
| 144 | Tủ tiệt trùng UV/Plasma | Cái | 1 | 1 |
| 145 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Hệ Thống | 2 | 4 |
| 146 | Máy cắt và hàn túi ép tự động | Cái | 1 | 2 |
| 147 | Máy hàn túi tiệt khuẩn | Cái | 1 | 2 |
| 148 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 15 | 16 |
| 149 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái | 4 | 4 |
| 150 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Cái | 13 | 13 |
| 151 | Máy rửa áp lực cao di động | Cái | 2 | 2 |
| 152 | Máy rửa dụng cụ các loại | Cái | 4 | 4 |
| 153 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 31 | 32 |
|  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | 16 | 21 |
| 154 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 2 |
| 155 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 2 | 2 |
| 156 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tử cung | Bộ | 1 | 1 |
| 157 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 1 |
| 158 | Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |
| 159 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 4 |
| 160 | Máy soi cổ tử cung | Cái | 2 | 3 |
| 161 | Máy theo dõi sản khoa | Cái | 5 | 6 |
|  | Thiết bị thăm dò chức năng |  | 52 | 62 |
| 162 | Hệ thống đo thăng bằng tiền đình | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 163 | Hệ thống gắng sức tim mạch – hô hấp (CPET) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 164 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 165 | Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori | Cái | 1 | 1 |
| 166 | Máy dò và kích thích thần kinh | Cái | 2 | 2 |
| 167 | Máy điện não | Cái | 2 | 3 |
| 168 | Máy điện tim | Cái | 25 | 30 |
| 169 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 2 | 2 |
| 170 | Máy đo đa ký giấc ngủ | Cái | 1 | 1 |
| 171 | Máy đo đa ký hô hấp | Cái | 2 | 2 |
| 172 | Máy điện cơ | Cái | 1 | 1 |
| 173 | Máy đo lưu huyết não | Cái | 1 | 1 |
| 174 | Máy đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp | Cái | 1 | 1 |
| 175 | Máy Holter huyết áp | Cái | 6 | 8 |
| 176 | Máy phân tích chỉ số BMI | Cái | 2 | 3 |
| 177 | Máy phân tích thành phần cơ thể | Cái | 1 | 2 |
| 178 | Máy theo dõi pH và trở kháng thực quản | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | 17 | 27 |
| 179 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 180 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ Thống | 6 | 11 |
| 181 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 182 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ Thống | 9 | 12 |
|  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | 118 | 121 |
| 183 | Bàn nắn chỉnh bó bột | Bộ | 1 | 1 |
| 184 | Bàn nắn chỉnh cột sống | Cái | 5 | 5 |
| 185 | Bàn xiên quay | Cái | 1 | 1 |
| 186 | Bồn thủy trị liệu khô | Chiếc | 1 | 1 |
| 187 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng bàn tay | Bộ | 3 | 3 |
| 188 | Dụng cụ tập phục hồi chức năng chi dưới | Bộ | 1 | 1 |
| 189 | Ghế tập cân bằng | Cái | 1 | 1 |
| 190 | Hệ thống luyện tập đánh giá trương lực cơ | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 191 | Hệ thống tập luyện dáng đi | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 192 | Thiết bị tập đứng và thăng bằng | Cái | 1 | 1 |
| 193 | Hệ thống tập luyện thăng bằng thần kinh | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 194 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 1 | 1 |
| 195 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 196 | Bảng tương tác 3D | Cái | 1 | 1 |
| 197 | Hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo 3D | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 198 | Khung tập phục hồi chức năng khớp vai | Bộ | 1 | 1 |
| 199 | Máy chạy bộ trị liệu | Cái | 2 | 2 |
| 200 | Ghế massage đa năng | Cái | 8 | 8 |
| 201 | Máy điện trị liệu khử electron | Cái | 1 | 1 |
| 202 | Máy điện xung trị liệu | Cái | 5 | 5 |
| 203 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Cái | 1 | 1 |
| 204 | Máy điều trị chứng khó nuốt | Cái | 2 | 2 |
| 205 | Máy điều trị giảm áp lực cột sống | Cái | 1 | 1 |
| 206 | Máy kéo giãn cột sống | Cái | 7 | 7 |
| 207 | Máy kích thích cơ sàn chậu | Cái | 1 | 1 |
| 208 | Máy kích thích điện xuyên sọ | Cái | 1 | 1 |
| 209 | Máy kích thích liền xương bằng siêu âm | Cái | 1 | 1 |
| 210 | Máy từ trường kích thích xuyên sọ | Cái | 1 | 1 |
| 211 | Máy laser điều trị phục hồi công suất cao | Cái | 1 | 1 |
| 212 | Máy nén ép áp lực hơi | Cái | 14 | 14 |
| 213 | Máy nhiệt trị liệu điện dung và trở kháng | Cái | 1 | 1 |
| 214 | Hệ thống đánh giá và tập luyện đẳng động | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 215 | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 5 | 5 |
| 216 | Máy sóng ngắn trị liệu | Cái | 3 | 3 |
| 217 | Máy điều trị bằng sóng xung kích hội tụ | Cái | 1 | 1 |
| 218 | Máy sóng xung kích trị liệu | Cái | 2 | 2 |
| 219 | Máy tập cơ bụng và cơ liên sườn | Cái | 1 | 1 |
| 220 | Máy tập cơ mông, cơ đùi trong | Cái | 1 | 1 |
| 221 | Máy tập cơ ngực lớn bắp tay trước và sau; | Cái | 1 | 1 |
| 222 | Máy tập CPM (vận động thụ động liên tục) đa khớp | Cái | 1 | 1 |
| 223 | Bàn hoạt động trị liệu chi trên | Cái | 1 | 1 |
| 224 | Máy tập phục hồi chức năng chi trên | Cái | 1 | 1 |
| 225 | Máy tập phục hồi chức năng phổi (chức năng thở) | Cái | 1 | 1 |
| 226 | Máy từ trường điều trị | Cái | 2 | 2 |
| 227 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Cái | 3 | 3 |
| 228 | Máy trị liệu hồng ngoại | Cái | 7 | 10 |
| 229 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Cái | 1 | 1 |
| 230 | Máy vi sóng trị liệu | Cái | 2 | 2 |
| 231 | Máy xông hơi khô | Cái | 1 | 1 |
| 232 | Máy xông hơi ướt | Cái | 1 | 1 |
| 233 | Robot trợ lực phục hồi chức năng | Bộ | 1 | 1 |
| 234 | Thiết bị cưỡng bức chi dưới chỉnh khớp | Cái | 1 | 1 |
| 235 | Thiết bị định vị tư thế | Cái | 1 | 1 |
| 236 | Máy điện trị liệu phản hồi thần kinh cột sống | Cái | 1 | 1 |
| 237 | Máy tập Biofeedback đa khớp | Cái | 1 | 1 |
| 238 | Thiết bị phản hồi sinh học (Biofeedback) | Cái | 1 | 1 |
| 239 | Thiết bị tập chi trên chi dưới trở kháng | Cái | 2 | 2 |
| 240 | Thùng đun túi chườm nóng | Cái | 1 | 1 |
| 241 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 3 | 3 |
|  | Thiết bị dùng chung |  | 352 | 412 |
| 242 | Bàn Inox | Cái | 2 | 2 |
| 243 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Cái | 235 | 285 |
| 244 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ Thống | 2 | 3 |
| 245 | Máy mài dao phẫu thuật | Cái | 1 | 2 |
| 246 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 2 | 2 |
| 247 | Tủ bảo quản thuốc cản quang | Cái | 2 | 2 |
| 248 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 3 | 3 |
| 249 | Xe cáng | Cái | 29 | 32 |
| 250 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | cái | 75 | 80 |
| 251 | Xe đẩy vật tư phòng mổ | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị khám - điều trị khác |  | 15 | 16 |
| 252 | Hệ thống bốc hơi Tiền liệt tuyến | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 253 | Hệ thống camera đo thân nhiệt | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 254 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng RF | Cái | 1 | 1 |
| 255 | Hệ thống tán sỏi Laser đa năng công suất cao | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 256 | Máy điều trị rối loạn cương dương | Cái | 1 | 1 |
| 257 | Máy điều trị vết thương Plasma lạnh | Cái | 1 | 1 |
| 258 | Máy IPL (Intense Pulsed Light) | Cái | 1 | 1 |
| 259 | Máy laser CO2 trị liệu | Cái | 3 | 3 |
| 260 | Hệ thống điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 261 | Máy laser Yag da liễu | Cái | 1 | 1 |
| 262 | Máy siêu âm hội tụ (HIFU) | Cái | 1 | 1 |
| 263 | Thiết bị di chuyển và cân bệnh nhân | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị sản xuất và bào chế thuốc |  | 17 | 20 |
| 264 | Cân phân tích | Cái | 4 | 4 |
| 265 | Máy cất/ lọc nước y tế | Cái | 4 | 4 |
| 266 | Máy sắc thuốc | Cái | 7 | 10 |
| 267 | Máy đo độ đục | Cái | 1 | 1 |
| 268 | Tủ thuốc nam | Cái | 1 | 1 |

Phụ lục IV

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Quy mô đến 400 giường | Quy mô đến 600 giường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | 16 | 39 |
| 1 | Hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 2 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 3 | Máy đo mật độ xương | Cái | 2 | 5 |
| 4 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Cái | 1 | 3 |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Cái |  | 2 |
| 6 | Máy siêu âm dopler xuyên xọ | Cái |  | 1 |
| 7 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 5 | 15 |
| 8 | Máy X quang di động | Cái | 2 | 2 |
| 9 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Hệ thống | 2 | 4 |
| 10 | Máy X-Quang xách tay | Cái |  | 1 |
|  | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | 86 | 150 |
| 11 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 5 |
| 12 | Bộ hồi sức cấp cứu | Bộ | 1 | 5 |
| 13 | Bơm tiêm điện | Cái | 15 | 29 |
| 14 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát | Cái |  | 1 |
| 15 | Giường cấp cứu đa năng | Cái | 6 | 6 |
| 16 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Cái | 4 | 4 |
| 17 | Máy ép tim tự động | Cái |  | 1 |
| 18 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Cái | 3 | 3 |
| 19 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 20 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | 27 | 42 |
| 21 | Máy phá rung tim | Cái | 2 | 4 |
| 22 | Máy thở | Cái | 8 | 12 |
| 23 | Máy truyền dịch | Cái | 13 | 24 |
| 24 | Máy vỗ rung lồng ngực | Cái |  | 1 |
| 25 | Máy xông thuốc | Cái | 5 | 12 |
|  | Thiết bị phòng mổ |  | 45 | 83 |
| 26 | Bàn mổ | Cái | 2 | 5 |
| 27 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 1 | 2 |
| 28 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 3 |
| 29 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình tổng hợp | Bộ | 1 | 3 |
| 30 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị sỏi tiết niệu | Hệ Thống |  | 2 |
| 31 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi điều trị u phì đại tuyến tiền liệt | Bộ |  | 1 |
| 32 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ |  | 1 |
| 33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 1 | 2 |
| 34 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2 | 3 |
| 35 | Bộ dụng cụ trung phẫu thẩm mỹ | Bộ | 1 | 2 |
| 36 | Dao mổ cao tần Plasma | Cái | 1 | 1 |
| 37 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2 | 3 |
| 38 | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô | Cái |  | 4 |
| 39 | Đèn mổ di động | Cái | 1 | 1 |
| 40 | Đèn mổ treo trần | Cái | 1 | 5 |
| 41 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ Thống | 1 | 3 |
| 42 | Máy gây mê | Cái | 1 | 4 |
| 43 | Máy hút áp lực âm VAC | Cái |  | 4 |
| 44 | Máy hút dịch | Cái | 27 | 33 |
| 45 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị chuyên khoa RHM-THM-Mắt |  | 17 | 41 |
| 46 | Bàn ghế khám tai mũi họng | Cái |  | 2 |
| 47 | Bộ dụng cụ nha khoa di động | Bộ |  | 1 |
| 48 | Bộ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ |  | 2 |
| 49 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ |  | 1 |
| 50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ |  | 1 |
| 51 | Bộ vi phẫu thanh quản | Bộ |  | 1 |
| 52 | Buồng đo thính lực | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 53 | Hệ thống máy ghế răng | Hệ Thống | 4 | 6 |
| 54 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Hệ Thống |  | 1 |
| 55 | Hộp thử kính kèm gọng | Bộ | 1 | 1 |
| 56 | Kính hiển vi các loại | Chiếc | 3 | 4 |
| 57 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Cái |  | 2 |
| 58 | Máy chụp đáy mắt | Cái |  | 1 |
| 59 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Cái |  | 2 |
| 60 | Máy đo độ cong giác mạc | Cái | 1 | 2 |
| 61 | Máy đo khúc xạ | Cái |  | 1 |
| 62 | Máy đo nhãn áp | Cái | 1 | 1 |
| 63 | Máy đo nhĩ lượng | Cái | 1 | 1 |
| 64 | Máy đo sàng lọc âm ốc tai | Cái | 1 | 1 |
| 65 | Máy đo thính lực | Cái | 1 | 1 |
| 66 | Máy laser nha khoa | Cái |  | 1 |
| 67 | Máy điều trị nội nha | Cái | 1 | 2 |
| 68 | Máy định vị chóp | Cái |  | 1 |
| 69 | Máy phẫu thuật xương bằng sóng siêu âm | Cái |  | 1 |
| 70 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 |
| 71 | Máy X-quang răng cận chóp | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị chuyên khoa xét nghiệm |  | 35 | 77 |
| 72 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 3 | 5 |
| 73 | Bình ủ Mino | Cái | 1 | 2 |
| 74 | Máy cắt lát mô/ tiêu bản các loại | Cái |  | 1 |
| 75 | Máy đo pH | Cái | 1 | 1 |
| 76 | Máy đo tốc độ lắng máu | Cái |  | 2 |
| 77 | Máy lắc các loại | Cái | 2 | 4 |
| 78 | Máy ly tâm các loại | Cái | 1 | 10 |
| 79 | Máy nấu parafin | Cái | 1 | 2 |
| 80 | Máy phân tích nước tiểu | Cái | 1 | 2 |
| 81 | Máy phân tích điện giải | Cái | 1 | 2 |
| 82 | Máy phân tích HbA1c | Cái |  | 4 |
| 83 | Máy phân tích huyết học | Cái | 4 | 6 |
| 84 | Máy phân tích khí máu | Cái |  | 1 |
| 85 | Máy phân tích khí máu cầm tay | Cái | 1 | 1 |
| 86 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử | Cái |  | 1 |
| 87 | Máy quang phổ UV-VIS | Cái | 1 | 1 |
| 88 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 1 | 2 |
| 89 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Cái | 2 | 5 |
| 90 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | 1 |
| 91 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 2 | 7 |
| 92 | Tủ ấm các loại | Cái | 3 | 4 |
| 93 | Tủ bảo quản hóa chất | Cái | 1 | 1 |
| 94 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 | 1 |
| 95 | Tủ lưu trữ mẫu | Cái | 2 | 2 |
| 96 | Tủ sấy Parafin | Cái | 5 | 9 |
|  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | 37 | 56 |
| 97 | Chậu rửa máy | Cái |  | 1 |
| 98 | Bồn rửa dụng cụ nội soi | Cái |  | 1 |
| 99 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 100 | Máy cắt và hàn túi ép tự động | Cái | 1 | 3 |
| 101 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 6 | 7 |
| 102 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái |  | 2 |
| 103 | Máy đo độ sạch bề mặt | Cái | 1 | 1 |
| 104 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Cái | 18 | 25 |
| 105 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Cái | 1 | 1 |
| 106 | Máy phun khử khuẩn các loại | Cái | 4 | 5 |
| 107 | Máy rửa dụng cụ các loại | Cái |  | 4 |
| 108 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 5 | 5 |
|  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | 2 | 3 |
| 109 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 1 | 1 |
| 110 | Máy đốt điện cổ tử cung | Cái |  | 1 |
| 111 | Máy soi cổ tử cung | Cái | 1 | 1 |
|  | Thiết bị thăm dò chức năng |  | 17 | 44 |
| 112 | Hệ thống điện tim gắng sức | Hệ Thống |  | 1 |
| 113 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 114 | Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori | Cái |  | 2 |
| 115 | Máy điện não | Cái | 1 | 1 |
| 116 | Máy điện tim | Cái | 8 | 21 |
| 117 | Máy đo ABI | Cái |  | 1 |
| 118 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 1 | 2 |
| 119 | Máy đo đa ký giấc ngủ | Cái |  | 2 |
| 120 | Máy điện cơ | Cái | 1 | 4 |
| 121 | Máy đo lưu huyết não | Cái |  | 1 |
| 122 | Máy đo niệu động học | Cái |  | 1 |
| 123 | Máy đo thông khí phổi | Cái |  | 1 |
| 124 | Máy Holter huyết áp | Cái | 5 | 5 |
| 125 | Máy phân tích thành phần cơ thể | Cái |  | 1 |
|  | Thiết bị nội soi chẩn đoán |  | 9 | 12 |
| 126 | Bàn thủ thuật nội soi điều khiển điện | Cái | 2 | 4 |
| 127 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ Thống | 3 | 4 |
| 128 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 129 | Máy nội soi phế quản cầm tay | Cái | 1 | 1 |
| 130 | Tủ bảo quản ống nội soi | Cái | 2 | 2 |
|  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | 155 | 329 |
| 131 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 4 | 4 |
| 132 | Bàn xiên quay | Cái | 2 | 4 |
| 133 | Bể sục massage | Cái | 8 | 8 |
| 134 | Bộ dụng cụ hoạt động trị liệu | Bộ |  | 3 |
| 135 | Bồn gỗ ngâm thuốc | Cái | 8 | 8 |
| 136 | Buồng điều trị oxy cao áp đa buồng | Cái | 1 | 2 |
| 137 | Buồng điều trị oxy cao áp đơn buồng | Bộ | 1 | 1 |
| 138 | Dụng cụ tập cơ tứ đùi | Cái | 2 | 2 |
| 139 | Ghế tập cơ tứ đầu đùi | Cái |  | 1 |
| 140 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 60 | 99 |
| 141 | Hệ thống đánh giá và luyện tập thăng bằng 3D | Hệ Thống |  | 1 |
| 142 | Thiết bị tập đứng và thăng bằng | Cái |  | 1 |
| 143 | Giàn tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 144 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Hệ Thống |  | 1 |
| 145 | Hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo 3D | Hệ Thống |  | 1 |
| 146 | Khung tập phục hồi chức năng khớp vai | Bộ |  | 1 |
| 147 | Ròng rọc tập khớp vai | Cái | 1 | 1 |
| 148 | Khung treo tập đi | Cái | 1 | 1 |
| 149 | Máy chạy bộ trị liệu | Cái |  | 3 |
| 150 | Máy điện phân thuốc | Cái | 2 | 2 |
| 151 | Ghế massage đa năng | Cái | 8 | 8 |
| 152 | Máy điện trị liệu khử electron | Cái |  | 1 |
| 153 | Máy điện xung trị liệu | Cái |  | 4 |
| 154 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Cái | 4 | 30 |
| 155 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Cái | 2 | 4 |
| 156 | Máy điều trị bằng tần số vô tuyến đa năng | Cái |  | 1 |
| 157 | Máy điều trị chứng khó nuốt | Cái |  | 3 |
| 158 | Máy từ trường siêu dẫn | Cái |  | 5 |
| 159 | Máy gia nhiệt nước nóng (Nồi nấu túi chườm) | Cái | 8 | 8 |
| 160 | Máy điều trị giảm áp lực cột sống | Cái | 1 | 2 |
| 161 | Máy kéo giãn cột sống | Cái | 7 | 7 |
| 162 | Máy kích thích cơ sàn chậu | Cái |  | 6 |
| 163 | Máy laser điều trị phục hồi công suất cao | Cái |  | 7 |
| 164 | Máy laser bán dẫn công suất thấp | Cái | 6 | 10 |
| 165 | Máy nén ép áp lực hơi | Cái |  | 1 |
| 166 | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 4 | 12 |
| 167 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Cái |  | 1 |
| 168 | Máy siêu âm trị liệu làm lạnh | Cái |  | 3 |
| 169 | Máy siêu âm trị liệu tĩnh | Cái |  | 12 |
| 170 | Máy sóng ngắn trị liệu | Cái | 1 | 5 |
| 171 | Máy từ trường điều trị | Cái | 2 | 4 |
| 172 | Máy từ trường kết hợp nhiệt và rung | Cái | 1 | 1 |
| 173 | Máy trị liệu hồng ngoại | Cái | 1 | 1 |
| 174 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Cái |  | 4 |
| 175 | Máy vi sóng trị liệu | Cái |  | 1 |
| 176 | Máy xoa bóp bấm huyệt cầm tay | Cái |  | 9 |
| 177 | Phòng xông hơi trị liệu khô | Cái | 8 | 8 |
| 178 | Phòng xông hơi trị liệu ướt | Cái | 8 | 8 |
| 179 | Robot luyện chức năng tay | Chiếc |  | 1 |
| 180 | Robot tập bàn ngón tay thụ động | Bộ |  | 2 |
| 181 | Robot tập phục hồi chức năng sớm (kiểu giường/ chi dưới) | Hệ Thống |  | 1 |
| 182 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 183 | Thiết bị tập khớp gối chi dưới thụ động | Bộ | 1 | 6 |
| 184 | Thiết bị tập khớp vai và chi trên thụ động | Cái | 1 | 6 |
| 185 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái |  | 1 |
|  | Thiết bị dùng chung |  | 135 | 175 |
| 186 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Cái | 124 | 154 |
| 187 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ Thống | 2 | 3 |
| 188 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 5 | 6 |
| 189 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 4 | 4 |
| 190 | Xe cáng | Cái |  | 2 |
| 191 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | cái |  | 6 |
|  | Thiết bị khám - điều trị khác |  | 5 | 8 |
| 192 | Hệ thống tán sỏi Laser đa năng công suất cao | Hệ Thống |  | 1 |
| 193 | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 194 | Máy chụp và phân tích da | Cái |  | 1 |
| 195 | Máy điều trị vết thương Plasma lạnh | Cái |  | 1 |
| 196 | Máy laser CO2 trị liệu | Cái | 2 | 2 |
| 197 | Hệ thống điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng Laser | Hệ Thống | 2 | 2 |
|  | Thiết bị sản xuất và bào chế thuốc |  | 175 | 213 |
| 198 | Bàn đặt cân chống rung | Cái | 3 | 3 |
| 199 | Bàn thí nghiệm các loại | Cái | 22 | 22 |
| 200 | Bể siêu âm | Cái | 1 | 1 |
| 201 | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 1 | 1 |
| 202 | Bộ xác định hàm lượng nước theo phương pháp cất | Bộ | 1 | 1 |
| 203 | Cân kỹ thuật | Cái | 2 | 2 |
| 204 | Cân phân tích | Cái | 2 | 2 |
| 205 | Hệ thống cô chân không và cô cao dược liệu | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 206 | Hệ thống chiết xuất và cô cao dược liệu | Hệ Thống |  | 1 |
| 207 | Hệ thống chưng cất tinh dầu các loại | Hệ Thống |  | 1 |
| 208 | Hệ thống đo hàm lượng nước (phương pháp cất) | Hệ Thống |  | 1 |
| 209 | Hệ thống lọc hút chân không | Hệ Thống | 1 | 2 |
| 210 | Hệ thống máy đếm viên | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 211 | Hệ thống nấu và lắng trên dây chuyền chiết xuất | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 212 | Hệ thống nồi cô hở | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 213 | Hệ thống pha chế siro | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 214 | Hệ thống tắm và rửa mắt khẩn cấp | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 215 | Hệ thống sắc ký khí | Hệ Thống |  | 1 |
| 216 | Hệ thống sắc ký khối phổ | Hệ Thống |  | 1 |
| 217 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) | Hệ Thống | 1 | 1 |
| 218 | Khúc xạ kế các loại (đo chiết suất) | Cái |  | 1 |
| 219 | Lò nung | Cái | 1 | 1 |
| 220 | Máy bao phim | Cái | 1 | 1 |
| 221 | Máy bao phim tích hợp bao đường | Cái | 1 | 1 |
| 222 | Máy bao viên | Cái | 2 | 12 |
| 223 | Hệ thống làm viên hoàn mềm | Hệ Thống | 3 | 3 |
| 224 | Máy cất/ lọc nước y tế | Cái | 1 | 1 |
| 225 | Máy chiết rót và đóng nắp chai | Cái |  | 1 |
| 226 | Máy sắc thuốc | Cái | 43 | 43 |
| 227 | Máy xử lý độc tố và lão hóa rượu | Cái | 1 | 1 |
| 228 | Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn | Cái |  | 1 |
| 229 | Máy dập viên | Cái | 4 | 5 |
| 230 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 1 | 1 |
| 231 | Máy đếm tiểu phân | Cái | 1 | 1 |
| 232 | Máy đo độ cứng viên | Cái | 1 | 1 |
| 233 | Máy đo độ dẫn điện | Cái | 1 | 1 |
| 234 | Máy đo độ kín của vỉ thuốc | Cái |  | 1 |
| 235 | Máy đo độ mài mòn | Cái | 1 | 1 |
| 236 | Máy đo độ nhớt | Cái |  | 1 |
| 237 | Máy đo độ rã | Cái | 2 | 2 |
| 238 | Máy đóng chai xiết nắp siro tự động | Cái | 1 | 1 |
| 239 | Máy đóng gói hoàn cứng | Cái | 3 | 3 |
| 240 | Máy đóng gói hoàn mềm | Cái | 4 | 4 |
| 241 | Máy đóng túi | Cái | 5 | 5 |
| 242 | Máy đóng trà nhúng | Cái | 1 | 1 |
| 243 | Máy đóng trà tan | Cái | 1 | 1 |
| 244 | Máy đóng trà tốc độ cao | Cái | 1 | 1 |
| 245 | Máy ép vỉ | Cái | 1 | 2 |
| 246 | Máy hàn miệng túi | Cái | 1 | 1 |
| 247 | Máy hút chân không và hàn miệng túi | Cái |  | 2 |
| 248 | Máy in lô, ngày, mã vạch | Cái | 1 | 1 |
| 249 | Máy làm bóng viên nang | Cái | 1 | 1 |
| 250 | Máy rung bụi làm sạch viên nén | Cái | 1 | 1 |
| 251 | Máy nghiền mẫu | Cái | 1 | 1 |
| 252 | Máy rây rung kèm siêu âm | Cái | 1 | 1 |
| 253 | Máy xay dược liệu | Cái | 4 | 6 |
| 254 | Máy nhào bột viên nén | Cái | 1 | 1 |
| 255 | Máy nhào nguyên liệu, dược liệu | Cái | 4 | 4 |
| 256 | Máy sấy phun sương tạo hạt | Cái |  | 1 |
| 257 | Máy sấy tầng sôi | Cái |  | 1 |
| 258 | Máy trộn cốm | Cái | 1 | 1 |
| 259 | Máy xát cốm | Cái | 1 | 1 |
| 260 | Máy xát hạt lắc | Cái | 1 | 1 |
| 261 | Máy sấy thuốc | Cái | 2 | 2 |
| 262 | Máy rang hạt | Cái | 1 | 1 |
| 263 | Máy rửa dược liệu | Cái | 1 | 1 |
| 264 | Máy sao thuốc | Cái |  | 1 |
| 265 | Máy thái dược liệu | Cái | 8 | 8 |
| 266 | Hệ thống làm viên hoàn cứng | Hệ Thống | 2 | 2 |
| 267 | Máy đóng viên nang tự động | Cái | 1 | 2 |
| 268 | Nồi bao viên | Cái | 3 | 3 |
| 269 | Tank pha chế tá dược | Cái |  | 1 |
| 270 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 2 | 2 |
| 271 | Tủ sấy chai lọ cửa đối | Cái |  | 1 |
| 272 | Tủ sấy dược liệu | Cái | 5 | 9 |
| 273 | Tủ sấy hơi chân không | Cái | 3 | 3 |
| 274 | Tủ sấy tuần hoàn | Cái | 3 | 3 |
| 275 | Tủ vi khí hậu | Cái | 1 | 1 |
| 276 | Máy đồng hóa mẫu | Cái |  | 1 |
| 277 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 2 | 2 |
| 278 | Máy lấy mẫu không khí | Cái | 1 | 1 |
| 279 | Nồi hơi | Cái | 1 | 1 |

Phụ lục V

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

TẠI BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Bệnh viện quy mô dưới 150 giường | Bệnh viện quy mô từ 150 đến 250 giường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |
| 1 | Hệ thống CT Scanner | Hệ thống | Trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống. | a) Nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: Áp dụng tiêu chuẩn như bệnh viện quy mô dưới 150 giường. b) Nhu cầu trang bị lần đầu hệ thống CT Scanner từ 64 - 128 dãy đầu thu: - Nhu cầu trung bình dưới 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 400 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống. |
| 2 | Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. | - Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 3 | Máy đo loãng xương siêu âm | Máy | 1 | 1 |
| 4 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Ngoài ra: + Trường hợp cơ sở có đơn vị chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); đơn vị thực hiện chức năng hồi sức; đơn vị thực hiện chức năng cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Máy. + Phòng mổ: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng mổ tim. |
| 6 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Máy | 1 | 1 |
| 7 | Máy siêu âm màu xách tay | Máy | 2 | 2 |
| 8 | Máy X quang C Arm | Máy | - Định mức 01 Máy/02 phòng mổ. - Trường hợp đơn vị thực hiện kỹ thuật chụp mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi ngoài cơ thể hoặc can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Định mức 01 Máy/02 phòng mổ. - Trường hợp đơn vị thực hiện kỹ thuật chụp mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi ngoài cơ thể hoặc can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| 9 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. |
| 10 | Máy X quang di động | Máy | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| 11 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| II | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |  | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |
| 12 | Bộ soi thanh quản | Bộ | 2 | 4 |
| 13 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. |
| 14 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo |
| 15 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. |
| 16 | Hệ thống nội soi tai mũi họng xách tay | Hệ thống | 1 | 2 |
| 17 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi. | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi. |
| 18 | Huyết áp kế + tai nghe | Bộ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ |
| 19 | Máy điện tim | Máy | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 20 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 |
| 21 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 1 |
| 22 | Máy đo huyết áp tự động | Máy | 8 | 10 |
| 23 | Máy Holter huyết áp | Máy | 1 | 2 |
| 24 | Máy holter tim mạch | Máy | 1 | 2 |
| 25 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Máy | 1 | 1 |
| 26 | Tủ bảo quản ống nội soi | Cái | 1 | 1 |
| III | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |  | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |
| 27 | Bảng thị lực màu | Cái | 3 | 3 |
| 28 | Bộ khám tai mũi họng | Bộ | 3 | 3 |
| 29 | Bộ dụng cụ khám mắt + Ghế khám | Bộ | 2 | 3 |
| 30 | Bộ khám răng hàm mặt | Bộ | 20 | 30 |
| 31 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Bộ | 3 | 4 |
| 32 | Bộ dụng cụ lấy dị vật tai | Bộ | 2 | 4 |
| 33 | Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 | 2 |
| 34 | Bộ đo nhãn áp | Bộ | 1 | 2 |
| 35 | Máy đo nhãn áp | Bộ | 1 | 2 |
| 36 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Bộ | 2 | 3 |
| 37 | Bảng kiểm tra thị lực + Hộp kính thử thị lực | Bộ | 4 | 6 |
| 38 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Cái | 1 | 1 |
| 39 | Đèn khám mắt mũi tai | Cái | 3 | 4 |
| 40 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 2 | 3 |
| 41 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 2 | 3 |
| 42 | Máy đo khúc xạ | Máy | 3 | 3 |
| 43 | Máy đo thính lực | Máy | 1 | 2 |
| 44 | Hệ thống máy ghế răng | Máy | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa |
| 45 | Máy laser CO2 trị liệu | Máy | 1 | 2 |
| 46 | Máy X-quang răng cận chóp | Máy | 1 | 1 |
| 47 | Máy điều trị nội nha | Máy | 3 | 3 |
| 48 | Máy chứa tủy răng | Máy | 3 | 3 |
| 49 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 |
| IV | Thiết bị xét nghiệm |  | Thiết bị xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm |
| 50 | Bộ dụng cụ xét nghiệm | Bộ | 5 | 10 |
| 51 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 4 |
| 52 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 1 |
| 53 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1 | 1 |
| 54 | Máy đo tốc độ lắng máu | Máy | 1 | 1 |
| 55 | Máy lắc tiểu cầu | Máy | 1 | 1 |
| 56 | Máy ly tâm các loại | Máy | 5 | 8 |
| 57 | Máy phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 |
| 58 | Máy phân tích HbA1c | Máy | 1 | 1 |
| 59 | Máy phân tích huyết học | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. |
| 60 | Máy phân tích khí máu | Máy | 1 | 1 |
| 61 | Máy phân tích nước tiểu | Máy | 3 | 4 |
| 62 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. |
| 63 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. |
| 64 | Hệ thống định nhóm máu | Máy | 1 | 1 |
| 65 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy | 1 | 1 |
| 66 | Máy chẩn đoán vi khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 1 | 1 |
| 67 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 3 | 3 |
| 68 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 3 | 5 |
| 69 | Thùng lạnh/ phích chứa vắc xin | Cái | 3 | 3 |
| V | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Thiết bị hồi sức cấp cứu | Thiết bị hồi sức cấp cứu |
| 70 | Bơm tiêm điện | Cái | - Định mức 01 Cái/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường. | - Định mức 01 Cái/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường. |
| 71 | Giường cấp cứu đa năng | Bộ | 8 | 10 |
| 72 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |
| 73 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Máy | 6 | 10 |
| 74 | Máy thở | Máy | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 75 | Máy thở di động | Máy | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. |
| 76 | Máy hút dịch | Máy | 3 | 4 |
| 77 | Bộ cấp cứu trên xe cứu thương | Bộ | 1 bộ/xe cứu thương | 1 bộ/xe cứu thương |
| 78 | Máy khí dung | Máy | 10 | 13 |
| 79 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Máy | 5 | 8 |
| 80 | Máy phá rung tim | Máy | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. |
| 81 | Máy tạo oxy | Máy | 3 | 3 |
| 82 | Máy truyền dịch | Máy | Tương đương số lượng bơm tiêm điện | Tương đương số lượng bơm tiêm điện |
| 83 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | Máy | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. |
| VI | Thiết bị lọc máu |  | Thiết bị lọc máu | Thiết bị lọc máu |
| 84 | Máy thận nhân tạo (HD) | Máy | - Đáp ứng công suất sử dụng trung bình 02 ca/ngày: 01 Máy. - Ngoài ra: + Trung bình 05 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức: trung bình 05 giường hồi sức được bổ sung thêm 01 Máy. | - Đáp ứng công suất sử dụng trung bình 02 ca/ngày: 01 Máy. - Ngoài ra: + Trung bình 05 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức: trung bình 05 giường hồi sức được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 85 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 |
| 86 | Máy rửa quả lọc máu tự động | Máy | 2 | 3 |
| VII | Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị phòng mổ | Thiết bị phòng mổ |
| 87 | Bàn mổ | Cái | Định mức 01 Cái/phòng mổ. | Định mức 01 Cái/phòng mổ. |
| 88 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 2 | 3 |
| 89 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 2 | 3 |
| 90 | Bộ dụng cụ cắt amydan và nạo VA | Bộ | 3 | 3 |
| 91 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ | Bộ | 2 | 3 |
| 92 | Bộ dụng cụ chích chắp lẹo | Bộ | 3 | 3 |
| 93 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 3 |
| 94 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 2 | 3 |
| 95 | Bộ dụng cụ mổ đục thuỷ tinh thể | Bộ | 1 | 2 |
| 96 | Bộ tiểu phẫu mi mắt | Bộ | 3 | 3 |
| 97 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 3 | 4 |
| 98 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình tổng hợp | Bộ | 1 | 2 |
| 99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 1 | 1 |
| 100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang | Bộ | 1 | 1 |
| 101 | Bộ dụng cụ nội soi vi phẫu tai | Bộ | 1 | 1 |
| 102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 1 | 2 |
| 103 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 2 |
| 104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, ruột thừa | Bộ | 2 | 3 |
| 105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ | 1 | 1 |
| 106 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 8 | 13 |
| 107 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2 | 3 |
| 108 | Cán dao mổ | Cái | 8 | 13 |
| 109 | Dao mổ điện cao tần | Cái | - Định mức 01 Cái/01 bàn mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật. + Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái. | - Định mức 01 Cái/01 bàn mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật. + Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái. |
| 110 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 8 | 13 |
| 111 | Đèn mổ di động | Bộ | Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. | Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. |
| 112 | Đèn mổ treo trần | Bộ | Định mức 01 Cái/bàn mổ. | Định mức 01 Cái/bàn mổ. |
| 113 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |
| 114 | Kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 2 | 3 |
| 115 | Máy khoan cưa xương | Bộ | 2 | 3 |
| 116 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | - Định mức 01 Hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi. - Ngoài ra: Trung bình 05 Hệ thống được bổ sung thêm 01 Hệ thống. | - Định mức 01 Hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi. - Ngoài ra: Trung bình 05 Hệ thống được bổ sung thêm 01 Hệ thống. |
| 117 | Máy đốt điện cổ tử cung | Máy | 1 | 2 |
| 118 | Máy gây mê | Máy | - Định mức 01 Máy/bàn mổ. - Ngoài ra: + Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Định mức 01 Máy/bàn mổ. - Ngoài ra: + Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| VIII | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |
| 119 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 3 | 3 |
| 120 | Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng | Bộ | 2 | 3 |
| 121 | Giàn tập phục hồi chức năng đa năng | Bộ | 1 | 1 |
| 122 | Bộ giác hơi | Bộ | 3 | 3 |
| 123 | Bộ tạ tay | Bộ | 1 | 2 |
| 124 | Bộ tranh huyệt châm cứu | Bộ | 2 | 3 |
| 125 | Đai cột sống | Bộ | 3 | 3 |
| 126 | Đèn cực tím trị liệu | Cái | 2 | 3 |
| 127 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 8 | 15 |
| 128 | Đệm luyện tập | Cái | 6 | 6 |
| 129 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 3 | 3 |
| 130 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 8 | 15 |
| 131 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 4 | 6 |
| 132 | Ghế massage đa năng | Máy | 1 | 2 |
| 133 | Máy châm cứu | Máy | 8 | 13 |
| 134 | Máy điện phân thuốc | Máy | 2 | 3 |
| 135 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Máy | 3 | 3 |
| 136 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 137 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy | 3 | 3 |
| 138 | Máy từ trường điều trị | Máy | 3 | 3 |
| 139 | Máy điện xung trị liệu | Máy | 4 | 6 |
| 140 | Máy sóng ngắn trị liệu | Máy | 2 | 3 |
| 141 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Máy | 4 | 4 |
| 142 | Máy điện trị liệu khử electron | Máy | 1 | 1 |
| 143 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 3 | 3 |
| 144 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 1 | 2 |
| 145 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 3 | 3 |
| 146 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 3 | 3 |
| 147 | Máy nấu parafin | Máy | 1 | 2 |
| 148 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Máy | 1 | 2 |
| 149 | Máy siêu âm trị liệu | Máy | 3 | 3 |
| 150 | Máy tập toàn thân | Máy | 2 | 3 |
| 151 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Máy | 3 | 3 |
| 152 | Bồn thủy trị liệu khô | Máy | 1 | 2 |
| 153 | Máy nén ép áp lực hơi | Máy | 3 | 5 |
| 154 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Máy | 4 | 6 |
| 155 | Nạng tay | Cái | 7 | 7 |
| 156 | Nạng tập đi | Cái | 3 | 3 |
| 157 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Bộ | 1 | 2 |
| 158 | Xe đạp gắng sức | Cái | 2 | 3 |
| 159 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 1 | 2 |
| IX | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |
| 160 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 3 |
| 161 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 2 | 3 |
| 162 | Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng | Cái | 6 | 6 |
| 163 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 4 | 6 |
| 164 | Bộ dụng cụ mổ đẻ và cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |
| 165 | Bộ dụng cụ nong, nạo buồng tử cung | Bộ | 2 | 3 |
| 166 | Bộ dụng cụ triệt sản | Bộ | 3 | 4 |
| 167 | Chậu tắm trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 4 |
| 168 | Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 3 |
| 169 | Đèn khám phụ khoa | Cái | 2 | 3 |
| 170 | Đèn thủ thuật | Cái | 1 | 2 |
| 171 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 3 |
| 172 | Máy hút điều hòa kinh nguyệt | Máy | 2 | 3 |
| 173 | Máy Doppler tim thai | Máy | 1 | 2 |
| 174 | Máy soi cổ tử cung | Máy | Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa. | Định mức 01 Máy/ 01 bàn khám phụ khoa. |
| 175 | Máy theo dõi sản khoa | Cái | - Định mức 01 Máy/ 01 bàn đẻ. - Trường hợp cơ sở có giường nội trú theo dõi sản khoa: được bổ sung thêm 01 Máy/10 giường nội trú theo dõi sản khoa. | - Định mức 01 Máy/ 01 bàn đẻ. - Trường hợp cơ sở có giường nội trú theo dõi sản khoa: được bổ sung thêm 01 Máy/10 giường nội trú theo dõi sản khoa. |
| X | Thiết bị khám - dùng chung |  | Thiết bị khám - dùng chung | Thiết bị khám - dùng chung |
| 176 | Bàn chia thuốc theo thang | Cái | 3 | 3 |
| 177 | Bàn để dụng cụ | Cái | 6 | 6 |
| 178 | Bàn để đồ vải | Cái | 6 | 6 |
| 179 | Bàn khám bệnh | Cái | 10 | 15 |
| 180 | Bàn nắn chỉnh bó bột | Cái | 1 | 2 |
| 181 | Bàn sửa chữa máy | Cái | 3 | 3 |
| 182 | Bộ cố định chi, cổ các cỡ | Bộ | 4 | 6 |
| 183 | Bình oxy kèm van giảm áp, đồng hồ | Cái | 20 | 35 |
| 184 | Hệ thống oxy trung tâm, khí nén trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |
| 185 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 3 | 4 |
| 186 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 8 | 13 |
| 187 | Bộ dụng cụ sửa máy y tế | Cái | 1 | 1 |
| 188 | Vali cứu thương | Bộ | 1 | 2 |
| 189 | Bốc tháo thụt | Cái | 4 | 6 |
| 190 | Búa phản xạ | Cái | 8 | 13 |
| 191 | Xe cáng | Cái | 3 | 5 |
| 192 | Cáng tay | Cái | 6 | 6 |
| 193 | Cân kỹ thuật | Cái | 3 | 5 |
| 194 | Cân sức khỏe | Cái | 8 | 13 |
| 195 | Cân trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |
| 196 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bộ | 1 | 2 |
| 197 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 12 | 20 |
| 198 | Đèn khám bệnh | Cái | 10 | 15 |
| 199 | Đèn khám mắt hình búa | Cái | 1 | 1 |
| 200 | Đồng hồ Ampe kìm | Cái | 1 | 1 |
| 201 | Đồng hồ đếm giây, phút | Cái | 2 | 4 |
| 202 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cái | 2 | 3 |
| 203 | Ghế băng | Cái | 40 | 60 |
| 204 | Ghế đẩu quay | Cái | 90 | 150 |
| 205 | Giá, kệ để thuốc | Bộ | 4m2/bộ | 4m2/bộ |
| 206 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Bộ | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 207 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 5 | 8 |
| 208 | Hệ thống sắc thuốc đông y | Hệ thống | 2 | 3 |
| 209 | Hệ thống công nghệ thông tin cho khám chữa bệnh Gồm các phần mềm HIS, LIS, RIS, PACS, EMR và hạ tầng thiết bị phần cứng kèm theo (như máy chủ chuyên dụng, thiết bị phòng máy chủ, máy tính, hệ thống lưu trữ, hệ thống mạng, thiết bị tường lửa, đường truyền internet...) | Hệ thống | 1 | 1 |
| 210 | Hệ thống xử lý chất thải lỏng | Hệ thống | 1 | 1 |
| 211 | Tủ hốt vô trùng | Cái | 2 | 3 |
| 212 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 4 | 4 |
| 213 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Máy | 1 | 1 |
| 214 | Máy điều hòa nhiệt độ bảo quản thuốc | Bộ | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 215 | Máy đo độ đục | Máy | 1 | 1 |
| 216 | Máy đo pH | Máy | 1 | 1 |
| 217 | Máy đo đường huyết | Máy | 10 | 15 |
| 218 | Máy quang phổ UV-VIS | Máy | 1 | 1 |
| 219 | Máy đo tỷ trọng | Máy | 1 | 1 |
| 220 | Máy hút ẩm | Máy | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 221 | Máy hút chân không và hàn miệng túi | Máy | 2 | 4 |
| 222 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy | 1 | 1 |
| 223 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 1 |
| 224 | Máy lọc đun nước uống cho bệnh nhân | Máy | 10 | 20 |
| 225 | Máy nhỏ giọt | Máy | 1 | 1 |
| 226 | Máy pha loãng | Máy | 1 | 1 |
| 227 | Máy sắc thuốc | Máy | 2 | 3 |
| 228 | Máy tán thuốc đông y | Máy | 1 | 2 |
| 229 | Máy thái dược liệu | Máy | 1 | 2 |
| 230 | Máy thu hình | Máy | 01 cái/ phòng bệnh nhân | 01 cái/ phòng bệnh nhân |
| 231 | Nồi cách dầu | Cái | 1 | 1 |
| 232 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 2 | 3 |
| 233 | Nhiệt kế y học | Cái | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 234 | Nhiệt kế, ẩm kế (cho kho dược, vật tư, hóa chất) | Bộ | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin |
| 235 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 2 | 2 |
| 236 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 3 |
| 237 | Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể | Cái | 1 | 1 |
| 238 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 2 | 3 |
| 239 | Tủ thuốc nam | Cái | 3 | 3 |
| 240 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 9 | 15 |
| 241 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 | 1 |
| 242 | Tủ lạnh + ấm | Cái | 1 | 1 |
| 243 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | 1 |
| 244 | Thùng đựng rác thải y tế | Bộ | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) |
| 245 | Xe đẩy bình oxy | Cái | 6 | 10 |
| 246 | Xe đẩy đồ vải | Cái | 5 | 10 |
| 247 | Xe đẩy hàng | Cái | 2 | 3 |
| 248 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Cái | 8 | 13 |
| 249 | Xe lăn | Cái | 4 | 6 |
| 250 | Xe nâng hàng | Cái | 1 | 2 |
| XI | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |
| 251 | Bàn là điện | Cái | 2 | 3 |
| 252 | Bình phun phòng dịch | Cái | 3 | 3 |
| 253 | Đèn tiệt trùng | Cái | 8 | 13 |
| 254 | Máy giặt các loại | Máy | 2 | 4 |
| 255 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Máy | 3 | 3 |
| 256 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Máy | 3 | 3 |
| 257 | Máy rửa dụng cụ các loại | Máy | 2 | 3 |
| 258 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy | 1 | 1 |
| 259 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 1 | 2 |
| 260 | Hộp chuyển đồ (Passbox) | Cái | 1 | 1 |
| 261 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái | 1 | 2 |
| 262 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 4 | 6 |
| 263 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 4 | 6 |
| 264 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 1 | 2 |

Phụ lục VI

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

TẠI BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ  ĐÃ THAM GIA

KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Bệnh xá Công an tỉnh, TP và tương đương (quy mô đến 50 giường) | Bệnh xá Công an tỉnh, TP và tương đương (quy mô từ 50 giường trở lên) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |
| 1 | Hệ thống CT Scanner | Hệ thống | Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống. | Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống. |
| 2 | Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân | Máy | 1 | - Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 3 | Máy đo loãng xương siêu âm | Máy | 1 | 1 |
| 4 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy |  | 1 |
| 6 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Máy |  | 1 |
| 7 | Máy siêu âm màu xách tay | Máy | 1 | 1 |
| 8 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. |
| 9 | Máy X quang di động | Máy | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| 10 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| II | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |  | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |
| 11 | Bộ soi thanh quản | Bộ | 1 | 1 |
| 12 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. |
| 13 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo |
| 14 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. |
| 15 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi. | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 600 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống /cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca/tháng/cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 300 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có sử dụng máy tán sỏi: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/máy tán sỏi. |
| 16 | Huyết áp kế + tai nghe | Bộ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ |
| 17 | Máy điện tim | Máy | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 18 | Máy điện não | Máy | 1 | 1 |
| 19 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy |  | 1 |
| 20 | Máy đo huyết áp tự động | Máy | 6 | 6 |
| 21 | Máy Holter huyết áp | Máy | 1 | 1 |
| 22 | Máy holter tim mạch | Máy | 1 | 1 |
| 23 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Máy | 1 | 1 |
| 24 | Tủ bảo quản ống nội soi | Cái | 1 | 1 |
| III | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |  | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |
| 25 | Bảng thị lực màu | Cái | 2 | 3 |
| 26 | Bộ khám tai mũi họng | Bộ | 2 | 3 |
| 27 | Bộ dụng cụ khám mắt + Ghế khám | Bộ | 1 | 1 |
| 28 | Bộ khám răng hàm mặt | Bộ | 2 | 3 |
| 29 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Bộ | 2 | 3 |
| 30 | Bộ dụng cụ lấy dị vật tai | Bộ | 1 | 2 |
| 31 | Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 | 1 |
| 32 | Bộ đo nhãn áp | Bộ | 1 | 1 |
| 33 | Máy đo nhãn áp | Bộ | 1 | 1 |
| 34 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Bộ | 1 | 1 |
| 35 | Bảng kiểm tra thị lực + Hộp kính thử thị lực | Bộ | 4 | 5 |
| 36 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Cái | 1 | 1 |
| 37 | Đèn khám mắt mũi tai | Cái | 2 | 3 |
| 38 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 1 | 1 |
| 39 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 1 | 1 |
| 40 | Máy đo khúc xạ | Máy | 2 | 3 |
| 41 | Máy đo thính lực | Máy | 1 | 1 |
| 42 | Hệ thống máy ghế răng | Máy | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa |
| 43 | Máy laser CO2 trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 44 | Máy X-quang răng cận chóp | Máy | 1 | 1 |
| 45 | Máy điều trị nội nha | Máy | 2 | 3 |
| 46 | Máy chứa tủy răng | Máy | 2 | 3 |
| 47 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 1 |
| IV | Thiết bị xét nghiệm |  | Thiết bị xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm |
| 48 | Bộ dụng cụ xét nghiệm | Bộ | 2 | 3 |
| 49 | Kính hiển vi các loại | Cái | 1 | 1 |
| 50 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 1 |
| 51 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1 | 1 |
| 52 | Máy đo tốc độ lắng máu | Máy | 1 | 1 |
| 53 | Máy lắc tiểu cầu | Máy | 1 | 1 |
| 54 | Máy ly tâm các loại | Máy | 2 | 3 |
| 55 | Máy phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 |
| 56 | Máy phân tích HbA1c | Máy | 1 | 1 |
| 57 | Máy phân tích huyết học | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. |
| 58 | Máy phân tích nước tiểu | Máy | 2 | 3 |
| 59 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. |
| 60 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. |
| 61 | Hệ thống định nhóm máu | Máy | 1 | 1 |
| 62 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy |  | 1 |
| 63 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 2 | 2 |
| 64 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 2 | 3 |
| 65 | Thùng lạnh/ phích chứa vắc xin | Cái | 2 | 3 |
| V | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Thiết bị hồi sức cấp cứu | Thiết bị hồi sức cấp cứu |
| 66 | Bơm tiêm điện | Cái | - Định mức 01 Cái/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường. | - Định mức 01 Cái/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 05 Cái/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật: được bổ sung thêm tối đa 05 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức tích cực; cấp cứu: được bổ sung thêm tối đa 10 Cái/giường. + Trường hợp cơ sở có giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa nhi; ung bướu; huyết học: được bổ sung thêm tối đa 02 Cái/giường. |
| 67 | Giường cấp cứu đa năng | Bộ | 2 | 3 |
| 68 | Hệ thống monitor trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |
| 69 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Máy | 5 | 7 |
| 70 | Máy thở | Máy | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 71 | Máy thở di động | Máy | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. |
| 72 | Máy hút dịch | Máy | 2 | 3 |
| 73 | Bộ cấp cứu trên xe cứu thương | Bộ | 1 bộ/xe cứu thương | 1 bộ/xe cứu thương |
| 74 | Máy khí dung | Máy | 3 | 4 |
| 75 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Máy | 3 | 4 |
| 76 | Máy phá rung tim | Máy | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. |
| 77 | Máy tạo oxy | Máy | 2 | 3 |
| 78 | Máy truyền dịch | Máy | Tương đương số lượng bơm tiêm điện | Tương đương số lượng bơm tiêm điện |
| 79 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | Máy | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. |
| VI | Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị phòng mổ | Thiết bị phòng mổ |
| 80 | Bàn mổ | Cái | Định mức 01 Cái/phòng mổ. | Định mức 01 Cái/phòng mổ. |
| 81 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 1 | 1 |
| 82 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 1 | 1 |
| 83 | Bộ dụng cụ cắt amydan và nạo VA | Bộ | 2 | 3 |
| 84 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ | Bộ | 1 | 1 |
| 85 | Bộ dụng cụ chích chắp lẹo | Bộ | 2 | 3 |
| 86 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 1 | 1 |
| 87 | Bộ dụng cụ mổ đục thuỷ tinh thể | Bộ | 1 | 1 |
| 88 | Bộ tiểu phẫu mi mắt | Bộ | 2 | 3 |
| 89 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 3 |
| 90 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình tổng hợp | Bộ | 1 | 1 |
| 91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 1 | 1 |
| 92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 1 |
| 93 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, ruột thừa | Bộ | 1 | 1 |
| 94 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 6 | 6 |
| 95 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 1 |
| 96 | Cán dao mổ | Cái | 2 | 3 |
| 97 | Dao mổ điện cao tần | Cái | - Định mức 01 Cái/01 bàn mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật. + Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái. | - Định mức 01 Cái/01 bàn mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Cái/01 phòng thủ thuật. + Trung bình 05 Cái được bổ sung thêm 01 Cái. |
| 98 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 3 | 4 |
| 99 | Đèn mổ di động | Bộ | Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. | Định mức tối đa 01 Cái/phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. |
| 100 | Đèn mổ treo trần | Bộ | Định mức 01 Cái/bàn mổ. | Định mức 01 Cái/bàn mổ. |
| 101 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |
| 102 | Kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |
| 103 | Máy khoan cưa xương | Bộ | 1 | 1 |
| 104 | Máy gây mê | Máy | - Định mức 01 Máy/bàn mổ. - Ngoài ra: + Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Định mức 01 Máy/bàn mổ. - Ngoài ra: + Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị sử dụng kỹ thuật gây mê hỗ trợ được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| VII | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |
| 105 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 2 | 3 |
| 106 | Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng | Bộ | 1 | 1 |
| 107 | Bộ giác hơi | Bộ | 2 | 3 |
| 108 | Bộ tạ tay | Bộ | 1 | 1 |
| 109 | Bộ tranh huyệt châm cứu | Bộ | 1 | 1 |
| 110 | Đai cột sống | Bộ | 2 | 3 |
| 111 | Đèn cực tím trị liệu | Cái | 1 | 1 |
| 112 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 5 | 7 |
| 113 | Đệm luyện tập | Cái | 4 | 6 |
| 114 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 2 | 3 |
| 115 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 5 | 7 |
| 116 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 3 | 4 |
| 117 | Ghế massage đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 118 | Máy châm cứu | Máy | 5 | 7 |
| 119 | Máy điện phân thuốc | Máy | 1 | 1 |
| 120 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Máy | 2 | 3 |
| 121 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 122 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy | 2 | 3 |
| 123 | Máy từ trường điều trị | Máy | 2 | 3 |
| 124 | Máy điện xung trị liệu | Máy | 3 | 4 |
| 125 | Máy sóng ngắn trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 126 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Máy | 3 | 4 |
| 127 | Máy điện trị liệu khử electron | Máy | 1 | 1 |
| 128 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 2 | 3 |
| 129 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 130 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2 | 3 |
| 131 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2 | 3 |
| 132 | Máy nấu parafin | Máy | 1 | 1 |
| 133 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Máy | 1 | 1 |
| 134 | Máy siêu âm trị liệu | Máy | 2 | 3 |
| 135 | Máy tập toàn thân | Máy | 1 | 1 |
| 136 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Máy | 2 | 3 |
| 137 | Bồn thủy trị liệu khô | Máy | 1 | 1 |
| 138 | Máy nén ép áp lực hơi | Máy | 1 | 1 |
| 139 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Máy | 1 | 1 |
| 140 | Nạng tay | Cái | 5 | 7 |
| 141 | Nạng tập đi | Cái | 2 | 3 |
| 142 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Bộ | 1 | 1 |
| 143 | Xe đạp gắng sức | Cái | 1 | 1 |
| 144 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 1 | 1 |
| VIII | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |
| 145 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 1 | 1 |
| 146 | Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng | Cái | 4 | 6 |
| 147 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 1 | 1 |
| 148 | Bộ dụng cụ mổ đẻ và cắt tử cung | Bộ | 1 | 1 |
| 149 | Bộ dụng cụ nong, nạo buồng tử cung | Bộ | 1 | 1 |
| 150 | Bộ dụng cụ triệt sản | Bộ | 2 | 3 |
| 151 | Đèn khám phụ khoa | Cái | 1 | 1 |
| 152 | Đèn thủ thuật | Cái | 1 | 1 |
| 153 | Máy hút điều hòa kinh nguyệt | Máy | 1 | 1 |
| 154 | Máy Doppler tim thai | Máy | 1 | 1 |
| 155 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 1 |
| IX | Thiết bị khám - dùng chung |  | Thiết bị khám - dùng chung | Thiết bị khám - dùng chung |
| 156 | Bàn chia thuốc theo thang | Cái | 2 | 3 |
| 157 | Bàn để dụng cụ | Cái | 4 | 6 |
| 158 | Bàn để đồ vải | Cái | 4 | 6 |
| 159 | Bàn khám bệnh | Cái | 3 | 4 |
| 160 | Bàn nắn chỉnh bó bột | Cái | 1 | 1 |
| 161 | Bàn sửa chữa máy | Cái | 2 | 3 |
| 162 | Bộ cố định chi, cổ các cỡ | Bộ | 3 | 4 |
| 163 | Bình oxy kèm van giảm áp, đồng hồ | Cái | 5 | 10 |
| 164 | Hệ thống oxy trung tâm, khí nén trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |
| 165 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 2 | 3 |
| 166 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 3 | 4 |
| 167 | Bộ dụng cụ sửa máy y tế | Cái | 1 | 1 |
| 168 | Vali cứu thương | Bộ | 1 | 1 |
| 169 | Bốc tháo thụt | Cái | 3 | 4 |
| 170 | Búa phản xạ | Cái | 2 | 3 |
| 171 | Xe cáng | Cái | 2 | 3 |
| 172 | Cáng tay | Cái | 4 | 6 |
| 173 | Cân kỹ thuật | Cái | 2 | 3 |
| 174 | Cân sức khỏe | Cái | 4 | 6 |
| 175 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bộ | 1 | 1 |
| 176 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5 | 7 |
| 177 | Đèn khám bệnh | Cái | 3 | 4 |
| 178 | Đèn khám mắt hình búa | Cái | 1 | 1 |
| 179 | Đồng hồ Ampe kìm | Cái | 1 | 1 |
| 180 | Đồng hồ đếm giây, phút | Cái | 1 | 1 |
| 181 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cái | 1 | 1 |
| 182 | Ghế băng | Cái | 30 | 40 |
| 183 | Ghế đẩu quay | Cái | 50 | 70 |
| 184 | Giá, kệ để thuốc | Bộ | 4m2/bộ | 4m2/bộ |
| 185 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Bộ | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 186 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 2 | 3 |
| 187 | Hệ thống sắc thuốc đông y | Hệ thống | 1 | 1 |
| 188 | Hệ thống công nghệ thông tin cho khám chữa bệnh Gồm các phần mềm HIS, LIS, RIS, PACS, EMR và hạ tầng thiết bị phần cứng kèm theo (như máy chủ chuyên dụng, thiết bị phòng máy chủ, máy tính, hệ thống lưu trữ, hệ thống mạng, thiết bị tường lửa, đường truyền internet...) | Hệ thống | 1 | 1 |
| 189 | Hệ thống xử lý chất thải lỏng | Hệ thống | 1 | 1 |
| 190 | Tủ hốt vô trùng | Cái | 1 | 1 |
| 191 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 3 | 4 |
| 192 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Máy | 1 | 1 |
| 193 | Máy điều hòa nhiệt độ bảo quản thuốc | Bộ | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 194 | Máy đo độ đục | Máy | 1 | 1 |
| 195 | Máy đo pH | Máy | 1 | 1 |
| 196 | Máy đo đường huyết | Máy | 3 | 4 |
| 197 | Máy quang phổ UV-VIS | Máy | 1 | 1 |
| 198 | Máy đo tỷ trọng | Máy | 1 | 1 |
| 199 | Máy hút ẩm | Máy | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 200 | Máy hút chân không và hàn miệng túi | Máy | 1 | 1 |
| 201 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy | 1 | 1 |
| 202 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 1 |
| 203 | Máy lọc đun nước uống cho bệnh nhân | Máy | 5 | 7 |
| 204 | Máy nhỏ giọt | Máy | 1 | 1 |
| 205 | Máy pha loãng | Máy | 1 | 1 |
| 206 | Máy sắc thuốc | Máy | 1 | 1 |
| 207 | Máy tán thuốc đông y | Máy | 1 | 1 |
| 208 | Máy thái dược liệu | Máy | 1 | 1 |
| 209 | Máy thu hình | Máy | 01 cái/ phòng bệnh nhân | 01 cái/ phòng bệnh nhân |
| 210 | Nồi cách dầu | Cái | 1 | 1 |
| 211 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 2 | 3 |
| 212 | Nhiệt kế y học | Cái | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 213 | Nhiệt kế, ẩm kế (cho kho dược, vật tư, hóa chất) | Bộ | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin |
| 214 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 | 1 |
| 215 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 1 |
| 216 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 1 | 1 |
| 217 | Tủ thuốc nam | Cái | 2 | 3 |
| 218 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 6 | 8 |
| 219 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 | 1 |
| 220 | Tủ lạnh + ấm | Cái | 1 | 1 |
| 221 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | 1 |
| 222 | Thùng đựng rác thải y tế | Bộ | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) |
| 223 | Xe đẩy bình oxy | Cái | 4 | 6 |
| 224 | Xe đẩy đồ vải | Cái | 2 | 3 |
| 225 | Xe đẩy hàng | Cái | 1 | 1 |
| 226 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Cái | 2 | 3 |
| 227 | Xe lăn | Cái | 3 | 4 |
| 228 | Xe nâng hàng | Cái | 1 | 1 |
| X | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |
| 229 | Bàn là điện | Cái | 2 | 3 |
| 230 | Bình phun phòng dịch | Cái | 2 | 3 |
| 231 | Đèn tiệt trùng | Cái | 2 | 3 |
| 232 | Máy giặt các loại | Máy | 1 | 1 |
| 233 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Máy | 2 | 3 |
| 234 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Máy | 2 | 3 |
| 235 | Máy rửa dụng cụ các loại | Máy | 1 | 1 |
| 236 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy |  | 1 |
| 237 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 1 | 1 |
| 238 | Hộp chuyển đồ (Passbox) | Cái | 1 | 1 |
| 239 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái |  | 1 |
| 240 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 3 |
| 241 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 1 | 1 |
| 242 | Bàn rửa tay phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |

Phụ lục VII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI BỆNH XÁ HỌC VIỆN, TRƯỜNG, BỘ TƯ LỆNH, TRUNG ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐÃ THAM GIA KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | TCĐM Bệnh xá Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn và tương đương (đến 50 giường) | TCĐM Bệnh xá Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn và tương đương (từ 50 giường trở lên) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |
| 1 | Hệ thống CT Scanner | Hệ thống |  | Trang bị hệ thống CT Scanner < 64 dãy đầu thu: - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 650 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Hệ thống. |
| 2 | Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân | Máy | 1 | - Nhu cầu trung bình dưới 200 ca chụp/tháng/cơ sở : 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 200 đến 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.000 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 500 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 3 | Máy đo loãng xương siêu âm | Máy | 1 | 1 |
| 4 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy |  | 1 |
| 6 | Máy siêu âm chẩn đoán định lượng gan | Máy |  | 1 |
| 7 | Máy siêu âm màu xách tay | Máy | 1 | 1 |
| 8 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. |
| 9 | Máy X quang di động | Máy | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. | - Dưới 200 giường nội trú/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Ngoài ra: + Tăng thêm 200 giường nội trú/cơ sở: được bổ sung thêm 01 Máy. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thực hiện chức năng hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật; giám định pháp y; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. |
| 10 | Máy chụp X-quang răng toàn cảnh | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: Tối đa 02 Máy/ cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 600 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. |
| II | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |  | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |
| 11 | Bộ soi thanh quản | Bộ | 1 | 1 |
| 12 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. |
| 13 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo |
| 14 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. |
| 15 | Huyết áp kế + tai nghe | Bộ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ |
| 16 | Máy điện tim | Máy | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 17 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy |  | 1 |
| 18 | Máy đo huyết áp tự động | Máy | 2 | 3 |
| 19 | Máy Holter huyết áp | Máy | 1 | 1 |
| 20 | Máy holter tim mạch | Máy | 1 | 1 |
| 21 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Máy | 1 | 1 |
| 22 | Tủ bảo quản ống nội soi | Cái | 1 | 1 |
| III | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |  | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |
| 23 | Bảng thị lực màu | Cái | 1 | 1 |
| 24 | Bộ khám tai mũi họng | Bộ | 1 | 1 |
| 25 | Bộ dụng cụ khám mắt + Ghế khám | Bộ | 1 | 1 |
| 26 | Bộ khám răng hàm mặt | Bộ | 2 | 3 |
| 27 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Bộ | 1 | 1 |
| 28 | Bộ dụng cụ lấy dị vật tai | Bộ | 1 | 1 |
| 29 | Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 | 1 |
| 30 | Bộ đo nhãn áp | Bộ | 1 | 1 |
| 31 | Máy đo nhãn áp | Bộ | 1 | 1 |
| 32 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Bộ | 1 | 1 |
| 33 | Bảng kiểm tra thị lực + Hộp kính thử thị lực | Bộ | 4 | 5 |
| 34 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Cái | 1 | 1 |
| 35 | Đèn khám mắt mũi tai | Cái | 1 | 1 |
| 36 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 1 | 1 |
| 37 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 1 | 1 |
| 38 | Máy đo khúc xạ | Máy | 2 | 3 |
| 39 | Hệ thống máy ghế răng | Máy | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa |
| 40 | Máy laser CO2 trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 41 | Máy X-quang răng cận chóp | Máy | 1 | 1 |
| 42 | Máy điều trị nội nha | Máy | 1 | 1 |
| 43 | Máy chứa tủy răng | Máy | 1 | 1 |
| 44 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 1 |
| IV | Thiết bị xét nghiệm |  | Thiết bị xét nghiệm | Thiết bị xét nghiệm |
| 45 | Bộ dụng cụ xét nghiệm | Bộ | 1 | 1 |
| 46 | Kính hiển vi các loại | Cái | 1 | 1 |
| 47 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 1 |
| 48 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1 | 1 |
| 49 | Máy đo tốc độ lắng máu | Máy |  | 1 |
| 50 | Máy lắc tiểu cầu | Máy | 1 | 1 |
| 51 | Máy ly tâm các loại | Máy | 2 | 3 |
| 52 | Máy phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 |
| 53 | Máy phân tích HbA1c | Máy | 1 | 1 |
| 54 | Máy phân tích huyết học | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. |
| 55 | Máy phân tích nước tiểu | Máy | 2 | 3 |
| 56 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. |
| 57 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. |
| 58 | Hệ thống định nhóm máu | Máy | 1 | 1 |
| 59 | Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy |  | 1 |
| 60 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 2 | 2 |
| 61 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 2 | 2 |
| 62 | Thùng lạnh/ phích chứa vắc xin | Cái | 2 | 3 |
| V | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Thiết bị hồi sức cấp cứu | Thiết bị hồi sức cấp cứu |
| 63 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 | 1 |
| 64 | Giường cấp cứu đa năng | Bộ | 2 | 3 |
| 65 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Máy | 5 | 7 |
| 66 | Máy thở | Máy | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. | - Định mức 01 Máy/giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. - Ngoài ra: Trung bình 06 Máy được bổ sung thêm 01 Máy. |
| 67 | Máy thở di động | Máy | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. | - Định mức cho phòng mổ: 01 Máy/02 phòng mổ. - Ngoài ra: Định mức 01 Máy/05 giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; sơ sinh. |
| 68 | Máy hút dịch | Máy | 2 | 3 |
| 69 | Bộ cấp cứu trên xe cứu thương | Bộ | 1 bộ/xe cứu thương | 1 bộ/xe cứu thương |
| 70 | Máy khí dung | Máy | 2 | 3 |
| 71 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Máy | 3 | 4 |
| 72 | Máy phá rung tim | Máy | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. |
| 73 | Máy tạo oxy | Máy | 1 | 1 |
| 74 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | 1 |
| 75 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | Máy | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. |
| VI | Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị phòng mổ | Thiết bị phòng mổ |
| 76 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 1 | 1 |
| 77 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 1 | 1 |
| 78 | Bộ dụng cụ cắt amydan và nạo VA | Bộ | 2 | 3 |
| 79 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ | Bộ | 1 | 1 |
| 80 | Bộ dụng cụ chích chắp lẹo | Bộ | 2 | 3 |
| 81 | Bộ tiểu phẫu mi mắt | Bộ | 2 | 3 |
| 82 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 1 |
| 83 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, ruột thừa | Bộ | 1 | 1 |
| 84 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 2 | 3 |
| 85 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 1 |
| 86 | Cán dao mổ | Cái | 2 | 3 |
| 87 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 3 | 4 |
| 88 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 1 |
| 89 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |
| VII | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |
| 90 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 1 | 1 |
| 91 | Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng | Bộ | 1 | 1 |
| 92 | Bộ giác hơi | Bộ | 1 | 1 |
| 93 | Bộ tạ tay | Bộ | 1 | 1 |
| 94 | Bộ tranh huyệt châm cứu | Bộ | 1 | 1 |
| 95 | Đai cột sống | Bộ | 2 | 3 |
| 96 | Đèn cực tím trị liệu | Cái | 1 | 1 |
| 97 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 3 | 4 |
| 98 | Đệm luyện tập | Cái | 4 | 6 |
| 99 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 2 | 3 |
| 100 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 3 | 5 |
| 101 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 2 | 3 |
| 102 | Ghế massage đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 103 | Máy châm cứu | Máy | 2 | 3 |
| 104 | Máy điện phân thuốc | Máy | 1 | 1 |
| 105 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 106 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Máy | 1 | 1 |
| 107 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy | 1 | 1 |
| 108 | Máy từ trường điều trị | Máy | 1 | 1 |
| 109 | Máy điện xung trị liệu | Máy | 2 | 3 |
| 110 | Máy sóng ngắn trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 111 | Máy siêu âm trị liệu đa năng kết hợp | Máy | 3 | 4 |
| 112 | Máy điện trị liệu khử electron | Máy | 1 | 1 |
| 113 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 1 | 1 |
| 114 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 115 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 1 | 1 |
| 116 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2 | 3 |
| 117 | Máy trị liệu ánh sáng sinh học | Máy | 1 | 1 |
| 118 | Máy siêu âm trị liệu | Máy | 1 | 1 |
| 119 | Máy tập toàn thân | Máy | 1 | 1 |
| 120 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Máy | 1 | 1 |
| 121 | Bồn thủy trị liệu khô | Máy | 1 | 1 |
| 122 | Máy nén ép áp lực hơi | Máy | 1 | 1 |
| 123 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Máy | 1 | 1 |
| 124 | Nạng tay | Cái | 5 | 7 |
| 125 | Nạng tập đi | Cái | 2 | 3 |
| 126 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Bộ | 1 | 1 |
| 127 | Xe đạp gắng sức | Cái | 1 | 1 |
| 128 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 1 | 1 |
| VIII | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |
| 129 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 1 | 1 |
| 130 | Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng | Cái | 4 | 6 |
| 131 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 1 | 1 |
| 132 | Bộ dụng cụ triệt sản | Bộ | 1 | 1 |
| 133 | Đèn khám phụ khoa | Cái | 1 | 1 |
| 134 | Đèn thủ thuật | Cái | 1 | 1 |
| 135 | Máy hút điều hòa kinh nguyệt | Máy | 1 | 1 |
| 136 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 1 |
| IX | Thiết bị khám - dùng chung |  | Thiết bị khám - dùng chung | Thiết bị khám - dùng chung |
| 137 | Bàn chia thuốc theo thang | Cái | 2 | 3 |
| 138 | Bàn để dụng cụ | Cái | 4 | 6 |
| 139 | Bàn để đồ vải | Cái | 4 | 6 |
| 140 | Bàn khám bệnh | Cái | 3 | 4 |
| 141 | Bàn nắn chỉnh bó bột | Cái | 1 | 1 |
| 142 | Bàn sửa chữa máy | Cái | 2 | 3 |
| 143 | Bộ cố định chi, cổ các cỡ | Bộ | 2 | 3 |
| 144 | Bình oxy kèm van giảm áp, đồng hồ | Cái | 5 | 10 |
| 145 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 1 | 1 |
| 146 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 2 | 3 |
| 147 | Bộ dụng cụ sửa máy y tế | Cái | 1 | 1 |
| 148 | Vali cứu thương | Bộ | 1 | 1 |
| 149 | Bốc tháo thụt | Cái | 3 | 4 |
| 150 | Búa phản xạ | Cái | 2 | 3 |
| 151 | Xe cáng | Cái | 1 | 1 |
| 152 | Cáng tay | Cái | 4 | 6 |
| 153 | Cân kỹ thuật | Cái | 2 | 3 |
| 154 | Cân sức khỏe | Cái | 3 | 4 |
| 155 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bộ | 1 | 1 |
| 156 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 2 | 3 |
| 157 | Đèn khám bệnh | Cái | 3 | 4 |
| 158 | Đèn khám mắt hình búa | Cái | 1 | 1 |
| 159 | Đồng hồ Ampe kìm | Cái | 1 | 1 |
| 160 | Đồng hồ đếm giây, phút | Cái | 1 | 1 |
| 161 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cái | 1 | 1 |
| 162 | Ghế băng | Cái | 20 | 30 |
| 163 | Ghế đẩu quay | Cái | 30 | 40 |
| 164 | Giá, kệ để thuốc | Bộ | 4m2/bộ | 4m2/bộ |
| 165 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Bộ | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 166 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 1 |
| 167 | Hệ thống sắc thuốc đông y | Hệ thống | 1 | 1 |
| 168 | Hệ thống công nghệ thông tin cho khám chữa bệnh Gồm các phần mềm HIS, LIS, RIS, PACS, EMR và hạ tầng thiết bị phần cứng kèm theo (như máy chủ chuyên dụng, thiết bị phòng máy chủ, máy tính, hệ thống lưu trữ, hệ thống mạng, thiết bị tường lửa, đường truyền internet...) | Hệ thống | 1 | 1 |
| 169 | Hệ thống xử lý chất thải lỏng | Hệ thống | 1 | 1 |
| 170 | Tủ hốt vô trùng | Cái | 1 | 1 |
| 171 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 3 | 4 |
| 172 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Máy | 1 | 1 |
| 173 | Máy điều hòa nhiệt độ bảo quản thuốc | Bộ | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 174 | Máy đo độ đục | Máy | 1 | 1 |
| 175 | Máy đo pH | Máy | 1 | 1 |
| 176 | Máy đo đường huyết | Máy | 3 | 4 |
| 177 | Máy quang phổ UV-VIS | Máy | 1 | 1 |
| 178 | Máy đo tỷ trọng | Máy | 1 | 1 |
| 179 | Máy hút ẩm | Máy | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 180 | Máy hút chân không và hàn miệng túi | Máy | 1 | 1 |
| 181 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy | 1 | 1 |
| 182 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 1 |
| 183 | Máy lọc đun nước uống cho bệnh nhân | Máy | 5 | 7 |
| 184 | Máy nhỏ giọt | Máy | 1 | 1 |
| 185 | Máy pha loãng | Máy | 1 | 1 |
| 186 | Máy sắc thuốc | Máy | 1 | 1 |
| 187 | Máy tán thuốc đông y | Máy | 1 | 1 |
| 188 | Máy thái dược liệu | Máy | 1 | 1 |
| 189 | Máy thu hình | Máy | 01 cái/ phòng bệnh nhân | 01 cái/ phòng bệnh nhân |
| 190 | Nồi cách dầu | Cái | 1 | 1 |
| 191 | Bể cách thủy ( Bể ổn nhiệt) | Cái | 2 | 3 |
| 192 | Nhiệt kế y học | Cái | Theo giường chỉ tiêu | Theo giường chỉ tiêu |
| 193 | Nhiệt kế, ẩm kế (cho kho dược, vật tư, hóa chất) | Bộ | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin |
| 194 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 | 1 |
| 195 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 1 |
| 196 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 1 | 1 |
| 197 | Tủ thuốc nam | Cái | 2 | 3 |
| 198 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 6 | 7 |
| 199 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 | 1 |
| 200 | Tủ lạnh + ấm | Cái | 1 | 1 |
| 201 | Buồng nuôi cấy vi sinh | Cái | 1 | 1 |
| 202 | Thùng đựng rác thải y tế | Bộ | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) |
| 203 | Xe đẩy bình oxy | Cái | 4 | 6 |
| 204 | Xe đẩy đồ vải | Cái | 2 | 3 |
| 205 | Xe đẩy hàng | Cái | 1 | 1 |
| 206 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Cái | 2 | 3 |
| 207 | Xe lăn | Cái | 3 | 4 |
| 208 | Xe nâng hàng | Cái | 1 | 1 |
| X | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |
| 209 | Bàn là điện | Cái | 2 | 3 |
| 210 | Bình phun phòng dịch | Cái | 2 | 3 |
| 211 | Đèn tiệt trùng | Cái | 2 | 3 |
| 212 | Máy giặt các loại | Máy | 1 | 1 |
| 213 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Máy | 2 | 3 |
| 214 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Máy | 2 | 3 |
| 215 | Máy rửa dụng cụ các loại | Máy | 1 | 1 |
| 216 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy |  | 1 |
| 217 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 1 | 1 |
| 218 | Hộp chuyển đồ (Passbox) | Cái | 1 | 1 |
| 219 | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái |  | 1 |
| 220 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 3 |
| 221 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 1 | 1 |

Phụ lục VIII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

TẠI BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ, HỌC VIỆN, TRƯỜNG, BỘ TƯ LỆNH, TRUNG ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CHƯA THAM GIA KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Bệnh xá CAT, Học viện, Trường, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn và tương đương (Đến 50 giường) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |  | Thiết bị chẩn đoán hình ảnh |
| 1 | Máy X - quang đo mật độ xương toàn thân | Máy | 1 |
| 2 | Máy đo loãng xương siêu âm | Máy | 1 |
| 3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 600 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 600 đến 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 800 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ, chọc hút noãn, chuyển phôi: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 01 máy cho khám sức khỏe định kỳ |
| 4 | Máy siêu âm màu xách tay | Máy | 1 |
| 5 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 300 đến 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 Máy/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 2.600 ca chụp/tháng/cơ sở: tăng thêm 1.300 ca chụp/tháng/cơ sở được bổ sung thêm 01 Máy. - Trường hợp cơ sở có các đơn vị điều trị cách ly hoặc khu truyền nhiễm độc lập: được bổ sung 01 Máy/đơn vị.. |
| 6 | Máy X quang di động | Máy | 1 |
| II | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |  | Thiết bị thăm dò chức năng - Thiết bị khám nội soi chẩn đoán |
| 7 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | - Nhu cầu trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình từ 100 đến 400 ca/tháng/cơ sở: tối đa 02 Hệ thống/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 400 ca/tháng/ cơ sở: Được bổ sung thêm 01 Hệ thống cho mỗi 200 ca tăng thêm/tháng/cơ sở. - Trường hợp cơ sở có đơn vị hồi sức; cấp cứu: được bổ sung thêm 01 Hệ thống/đơn vị. |
| 8 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo |
| 9 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng. |
| 10 | Huyết áp kế + tai nghe | Bộ | 01 bộ/ 1 y, bác sỹ |
| 11 | Máy điện tim | Máy | - Định mức 01 Máy/50 bệnh nhân khám ngoại trú/ngày. - Trường hợp cơ sở có đơn vị điều trị nội trú; cấp cứu; hồi sức tích cực; pháp y tâm thần: được bổ sung thêm 01 Máy/đơn vị. - 02 máy cho khám sức khỏe định kỳ của Bệnh xá Công an tỉnh, 01 máy cho bệnh xá học viện, trường, bộ tư lệnh, trung đoàn) |
| 12 | Máy đo huyết áp tự động | Máy | 2 |
| 13 | Máy Holter huyết áp | Máy | 1 |
| 14 | Máy holter tim mạch | Máy | 1 |
| 15 | Hệ thống rửa ống nội soi tự động | Máy | 1 |
| 16 | Tủ bảo quản ống nội soi | Cái | 1 |
| III | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |  | Thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng-Mắt |
| 17 | Bảng thị lực màu | Cái | 2 |
| 18 | Bộ khám tai mũi họng | Bộ | 1 |
| 19 | Bộ dụng cụ khám mắt + Ghế khám | Bộ | 1 |
| 20 | Bộ khám răng hàm mặt | Bộ | 2 |
| 21 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Bộ | 1 |
| 22 | Bộ dụng cụ lấy dị vật tai | Bộ | 1 |
| 23 | Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 |
| 24 | Bộ đo nhãn áp | Bộ | 1 |
| 25 | Bộ thấu kính chẩn đoán bệnh lý đáy mắt và soi góc | Bộ | 1 |
| 26 | Bảng kiểm tra thị lực + Hộp kính thử thị lực | Bộ | 2 |
| 27 | Hệ thống đo thị lực điện tử | Cái | 1 |
| 28 | Đèn khám mắt mũi tai | Cái | 1 |
| 29 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 1 |
| 30 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 1 |
| 31 | Máy đo khúc xạ | Máy | 2 |
| 32 | Hệ thống máy ghế răng | Máy | Định mức 01 Bộ/01 vị trí khám, điều trị nha khoa |
| 33 | Máy sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 |
| IV | Thiết bị xét nghiệm |  | Thiết bị xét nghiệm |
| 34 | Bộ dụng cụ xét nghiệm | Bộ | 1 |
| 35 | Kính hiển vi các loại | Cái | 1 |
| 36 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 |
| 37 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1 |
| 38 | Máy lắc tiểu cầu | Máy | 1 |
| 39 | Máy ly tâm các loại | Máy | 2 |
| 40 | Máy phân tích điện giải | Máy | 1 |
| 41 | Máy phân tích HbA1c | Máy | 1 |
| 42 | Máy phân tích huyết học | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 300 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 300 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 300 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 100 test/giờ/cơ sở. |
| 43 | Máy phân tích nước tiểu | Máy | 1 |
| 44 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 1.200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 1.200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 1.200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 1.200 test/giờ/cơ sở. |
| 45 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy | - Nhu cầu trung bình dưới 200 test/ngày/cơ sở: tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. - Nhu cầu trung bình trên 200 test/ngày/cơ sở: tăng thêm 200 test/ngày/cơ sở được bổ sung thêm tổng công suất các Máy tối đa 200 test/giờ/cơ sở. |
| 46 | Hệ thống định nhóm máu | Máy | 1 |
| 47 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm | Cái | 1 |
| 48 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 1 |
| 49 | Thùng lạnh/ phích chứa vắc xin | Cái | 2 |
| V | Thiết bị hồi sức cấp cứu |  | Thiết bị hồi sức cấp cứu |
| 50 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 |
| 51 | Giường cấp cứu đa năng | Bộ | 2 |
| 52 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Máy | 3 |
| 53 | Máy hút dịch | Máy | 1 |
| 54 | Bộ cấp cứu trên xe cứu thương | Bộ | 1 bộ/xe cứu thương |
| 55 | Máy khí dung | Máy | 2 |
| 56 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Máy | 2 |
| 57 | Máy phá rung tim | Máy | - Định mức 01 Máy/Phòng mổ. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm: 01 Máy/10 giường hồi sức, cấp cứu; chống độc. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị tim mạch. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/phòng DSA. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị nội trú khác. + Được bổ sung thêm: 01 Máy/đơn vị khám ngoại trú; đơn vị điều trị trong ngày. |
| 58 | Máy tạo oxy | Máy | 1 |
| 59 | Máy truyền dịch | Máy | 1 |
| 60 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | Máy | - Định mức 01 Máy/05 giường nội trú. - Ngoài ra: + Được bổ sung thêm 01 Máy/bàn mổ. + Trường hợp cơ sở có giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu; thận nhân tạo: được bổ sung thêm 01 Máy/giường. + Trường hợp cơ sở có phòng thực hiện kỹ thuật can thiệp: được bổ sung thêm 01 Máy/phòng. + Trường hợp cơ sở có đơn vị thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần: căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định định mức sử dụng dựa trên giường bệnh hoặc đơn vị hồi sức cấp cứu để xác định theo nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. |
| VI | Thiết bị phòng mổ |  | Thiết bị phòng mổ |
| 61 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 1 |
| 62 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 1 |
| 63 | Bộ dụng cụ cắt amydan và nạo VA | Bộ | 1 |
| 64 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ | Bộ | 1 |
| 65 | Bộ dụng cụ chích chắp lẹo | Bộ | 2 |
| 66 | Bộ tiểu phẫu mi mắt | Bộ | 1 |
| 67 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 |
| 68 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 2 |
| 69 | Cán dao mổ | Cái | 2 |
| 70 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 3 |
| 71 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 |
| 72 | Máy hút khói phẫu thuật | Cái | 1 |
| VII | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |  | Thiết bị phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu |
| 73 | Bàn tập phục hồi chức năng | Cái | 1 |
| 74 | Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng | Bộ | 1 |
| 75 | Bộ giác hơi | Bộ | 1 |
| 76 | Bộ tạ tay | Bộ | 1 |
| 77 | Bộ tranh huyệt châm cứu | Bộ | 1 |
| 78 | Đai cột sống | Bộ | 2 |
| 79 | Đèn cực tím trị liệu | Cái | 1 |
| 80 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 2 |
| 81 | Đệm luyện tập | Cái | 1 |
| 82 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 1 |
| 83 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 2 |
| 84 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 2 |
| 85 | Ghế massage đa năng | Máy | 1 |
| 86 | Máy châm cứu | Máy | 2 |
| 87 | Máy điện phân thuốc | Máy | 1 |
| 88 | Máy điện xung trị liệu kết hợp đa năng | Máy | 1 |
| 89 | Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng | Máy | 1 |
| 90 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy | 1 |
| 91 | Máy từ trường điều trị | Máy | 1 |
| 92 | Máy điện xung trị liệu | Máy | 1 |
| 93 | Máy điện trị liệu khử electron | Máy | 1 |
| 94 | Máy siêu âm trị liệu | Máy | 1 |
| 95 | Máy tập toàn thân | Máy | 1 |
| 96 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Máy | 1 |
| 97 | Máy nén ép áp lực hơi | Máy | 1 |
| 98 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Máy | 1 |
| 99 | Nạng tay | Cái | 2 |
| 100 | Nạng tập đi | Cái | 2 |
| 101 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Bộ | 1 |
| 102 | Xe đạp gắng sức | Cái | 1 |
| 103 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 1 |
| VIII | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |  | Thiết bị chuyên khoa sản nhi |
| 104 | Bàn và ghế khám sản phụ khoa | Cái | 1 |
| 105 | Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng | Cái | 1 |
| 106 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 1 |
| 107 | Đèn khám phụ khoa | Cái | 1 |
| IX | Thiết bị khám - dùng chung |  | Thiết bị khám - dùng chung |
| 108 | Bàn chia thuốc theo thang | Cái | 1 |
| 109 | Bàn để dụng cụ | Cái | 2 |
| 110 | Bàn để đồ vải | Cái | 2 |
| 111 | Bàn khám bệnh | Cái | 3 |
| 112 | Bàn nắn chỉnh bó bột | Cái | 1 |
| 113 | Bàn sửa chữa máy | Cái | 1 |
| 114 | Bộ cố định chi, cổ các cỡ | Bộ | 2 |
| 115 | Bình oxy kèm van giảm áp, đồng hồ | Cái | 5 |
| 116 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 1 |
| 117 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 3 |
| 118 | Bộ dụng cụ sửa máy y tế | Cái | 1 |
| 119 | Vali cứu thương | Bộ | 1 |
| 120 | Bốc tháo thụt | Cái | 4 |
| 121 | Búa phản xạ | Cái | 2 |
| 122 | Xe cáng | Cái | 1 |
| 123 | Cáng tay | Cái | 4 |
| 124 | Cân kỹ thuật | Cái | 2 |
| 125 | Dụng cụ sơ chế thuốc đông y | Bộ | 1 |
| 126 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 |
| 127 | Đèn khám bệnh | Cái | 3 |
| 128 | Đèn khám mắt hình búa | Cái | 1 |
| 129 | Đồng hồ Ampe kìm | Cái | 1 |
| 130 | Đồng hồ đếm giây, phút | Cái | 1 |
| 131 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Cái | 1 |
| 132 | Ghế băng | Cái | 10 |
| 133 | Ghế đẩu quay | Cái | 20 |
| 134 | Giá, kệ để thuốc | Bộ | 4m2/bộ |
| 135 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Bộ | Theo giường chỉ tiêu |
| 136 | Hệ thống sắc thuốc đông y | Hệ thống | 1 |
| 137 | Hệ thống xử lý chất thải lỏng | Hệ thống | 1 |
| 138 | Tủ hốt vô trùng | Cái | 1 |
| 139 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 1 |
| 140 | Hệ thống dán và lựa chọn ống tự động | Máy | 1 |
| 141 | Máy điều hòa nhiệt độ bảo quản thuốc | Bộ | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 142 | Máy đo độ đục | Máy | 1 |
| 143 | Máy đo pH | Máy | 1 |
| 144 | Máy đo đường huyết | Máy | 2 |
| 145 | Máy quang phổ UV-VIS | Máy | 1 |
| 146 | Máy đo tỷ trọng | Máy | 1 |
| 147 | Máy hút ẩm | Máy | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 148 | Máy hút chân không và hàn miệng túi | Máy | 1 |
| 149 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Máy | 1 |
| 150 | Máy lắc các loại | Máy | 1 |
| 151 | Máy lọc đun nước uống cho bệnh nhân | Máy | 5 |
| 152 | Máy nhỏ giọt | Máy | 1 |
| 153 | Máy pha loãng | Máy | 1 |
| 154 | Máy sắc thuốc | Máy | 1 |
| 155 | Máy tán thuốc đông y | Máy | 1 |
| 156 | Máy thái dược liệu | Máy | 1 |
| 157 | Nồi cách dầu | Cái | 1 |
| 158 | Nhiệt kế y học | Cái | Theo giường chỉ tiêu |
| 159 | Nhiệt kế, ẩm kế (cho kho dược, vật tư, hóa chất) | Bộ | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho; 1 nhiệt kế cho 1 tủ bảo quản vắc xin/tủ lạnh trữ máu, bảo quản thuốc/ thùng lạnh/phích chứa vắc xin |
| 160 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1 |
| 161 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 |
| 162 | Tủ đựng dụng cụ, vật tư y tế | Cái | 1 |
| 163 | Tủ thuốc nam | Cái | 1 |
| 164 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 6 |
| 165 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 |
| 166 | Tủ lạnh + ấm | Cái | 1 |
| 167 | Thùng đựng rác thải y tế | Bộ | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) |
| 168 | Xe đẩy bình oxy | Cái | 1 |
| 169 | Xe đẩy đồ vải | Cái | 1 |
| 170 | Xe đẩy hàng | Cái | 1 |
| 171 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Cái | 2 |
| 172 | Xe lăn | Cái | 2 |
| X | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |  | Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn |
| 173 | Bình phun phòng dịch | Cái | 1 |
| 174 | Đèn tiệt trùng | Cái | 2 |
| 175 | Máy giặt các loại | Máy | 1 |
| 176 | Máy lọc và khử khuẩn không khí các loại | Máy | 1 |
| 177 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Máy | 1 |
| 178 | Máy rửa dụng cụ các loại | Máy | 1 |
| 179 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 1 |
| 180 | Hộp chuyển đồ (Passbox) | Cái | 1 |
| 181 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 1 |
| 182 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 1 |

Phụ lục IX

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI Y TẾ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Y tế cơ quan, đơn vị và tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyết áp kế + tai nghe | Bộ | 2 |
| 2 | Máy đo huyết áp tự động | Máy | 1 |
| 3 | Bộ khám tai mũi họng | Bộ | 1 |
| 4 | Bộ dụng cụ khám mắt + Ghế khám | Bộ | 1 |
| 5 | Bộ khám răng hàm mặt | Bộ | 1 |
| 6 | Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt | Bộ | 1 |
| 7 | Bộ dụng cụ lấy dị vật tai | Bộ | 1 |
| 8 | Bộ dụng cụ lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 |
| 9 | Bảng kiểm tra thị lực + Hộp kính thử thị lực | Bộ | 2 |
| 10 | Đèn khám mắt mũi tai | Cái | 1 |
| 11 | Tủ lạnh trữ mẫu | Cái | 1 |
| 12 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu | Máy | 2 |
| 13 | Máy hút dịch | Máy | 1 |
| 14 | Bộ cấp cứu trên xe cứu thương | Bộ | 1 bộ/xe cứu thương |
| 15 | Máy khí dung | Máy | 1 |
| 16 | Máy làm ấm máu và dịch truyền | Máy | 1 |
| 17 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | Máy | 1 |
| 18 | Bàn tiểu phẫu | Cái | 1 |
| 19 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 1 |
| 20 | Đèn Clar phẫu thuật | Cái | 1 |
| 21 | Bộ giác hơi | Bộ | 1 |
| 22 | Bộ tạ tay | Bộ | 1 |
| 23 | Bộ tranh huyệt châm cứu | Bộ | 1 |
| 24 | Đai cột sống | Bộ | 1 |
| 25 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 1 |
| 26 | Đệm luyện tập | Cái | 1 |
| 27 | Ghế tập phục hồi chức năng đa năng | Cái | 1 |
| 28 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | Cái | 1 |
| 29 | Giường trị liệu và chăm sóc thân thể | Cái | 1 |
| 30 | Ghế massage đa năng | Máy | 1 |
| 31 | Máy châm cứu | Máy | 1 |
| 32 | Máy tập toàn thân | Máy | 1 |
| 33 | Máy tập phục hồi chức năng chi dưới | Máy | 1 |
| 34 | Máy nén ép áp lực hơi | Máy | 1 |
| 35 | Máy trị liệu nhiệt nóng/lạnh | Máy | 1 |
| 36 | Nạng tay | Cái | 1 |
| 37 | Nạng tập đi | Cái | 1 |
| 38 | Hệ thống khung và dụng cụ tập vận động cố định | Bộ | 1 |
| 39 | Xe đạp gắng sức | Cái | 1 |
| 40 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 1 |
| 41 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 1 |
| 42 | Bàn để dụng cụ | Cái | 1 |
| 43 | Bàn để đồ vải | Cái | 1 |
| 44 | Bàn khám bệnh | Cái | 1 |
| 45 | Bộ cố định chi, cổ các cỡ | Bộ | 1 |
| 46 | Bình oxy kèm van giảm áp, đồng hồ | Cái | 1 |
| 47 | Bộ cấp cứu xách tay | Bộ | 1 |
| 48 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 1 |
| 49 | Búa phản xạ | Cái | 1 |
| 50 | Xe cáng | Cái | 1 |
| 51 | Cáng tay | Cái | 1 |
| 52 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 |
| 53 | Cân sức khỏe | Cái | 1 |
| 54 | Đèn khám bệnh | Cái | 1 |
| 55 | Đồng hồ đếm giây, phút | Cái | 1 |
| 56 | Ghế băng | Cái | 5 |
| 57 | Ghế đẩu quay | Cái | 10 |
| 58 | Giá, kệ để thuốc | Bộ | 4m2/bộ |
| 59 | Giường y tế kèm tủ đầu giường | Bộ | 1 |
| 60 | Hệ thống xử lý chất thải lỏng | Hệ thống | 1 |
| 61 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 1 |
| 62 | Máy điều hòa nhiệt độ bảo quản thuốc | Bộ | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 63 | Máy đo đường huyết | Máy | 2 |
| 64 | Máy hút ẩm | Máy | Mỗi phòng bảo quản 1 cái (hoặc bộ) |
| 65 | Máy lọc đun nước uống cho bệnh nhân | Máy | 2 |
| 66 | Nhiệt kế y học | Cái | 2 |
| 67 | Nhiệt kế, ẩm kế (cho kho dược, vật tư, hóa chất) | Bộ | 1 bộ nhiệt kế - ẩm kế/ 1 phòng kho |
| 68 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 2 |
| 69 | Thùng đựng rác thải y tế | Bộ | Mỗi phòng 1 cái (hoặc bộ) |
| 70 | Xe đẩy bình oxy | Cái | 1 |
| 71 | Xe đẩy hàng | Cái | 1 |
| 72 | Xe đẩy thuốc và dụng cụ | Cái | 1 |
| 73 | Bình phun phòng dịch | Cái | 1 |
| 74 | Máy phun hóa chất phòng dịch | Máy | 1 |
| 75 | Máy hấp tiệt trùng các loại | Cái | 1 |
| 76 | Tủ sấy dụng cụ các loại | Cái | 1 |

Phụ lục X

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN CẤP XÃ

(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BCA-H06 ngày   tháng  năm 2026 của Bộ Công an)

| TT | Tên trang thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo huyết áp tự động | Cái | 1 |  |
| 2 | Cáng tay | Cái | 1 |  |
| 3 | Cân sức khỏe | Cái | 1 |  |
| 4 | Giường bệnh nhân + Tủ đầu giường | Cái | 1 |  |
| 5 | Máy đo đường huyết | Cái | 1 |  |
| 6 | Nhiệt kế y học | Cái | 1 |  |
| 7 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | Cái | 1 |  |
| 8 | Bình phun phòng dịch | Cái | 1 |  |
| 9 | Bộ nẹp chân, tay, cổ | Bộ | 1 |  |
| 10 | Đèn pin | Cái | 1 |  |
| 11 | Kéo thẳng tù | Cái | 1 |  |

Ghi chú: Tiêu chuẩn, định mức theo cơ số để chăm sóc y tế cho 10-20 cán bộ Công an cấp xã (không có cán bộ y tế). Việc trang bị thực tế căn cứ quân số tại từng xã để đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.