| BỘ CÔNG AN CỤC CS QLHC VỀ TTXH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THÔNG TƯ CỦA BỘ

TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG NGHÊN CỨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ; DANH MỤC PHÁO HOA PHÁO HOA NỔ; DANH MỤC CHI TIẾT MÃ SỐ HS PHÁO HOA, PHÁO HOA NỔ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Liên Đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, Trường Công an nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố đối với hồ sơ dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số hồ sơ pháo hoa, pháo hoa nổ. Tính đến ngày 15/8/2026, Bộ Công an đã nhận được tổng số 90 ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; trong đó, có 49 cơ quan, đơn vị nhất trí với hồ sơ dự thảo Thông tư; có 41 cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến  hồ sơ dự thảo Thông tư. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia như sau:

| NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN | CHỦ THỂ GÓP Ý | NỘI DUNG GÓP Ý | NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH |
| --- | --- | --- | --- |
| I. DỰ THẢO TỜ TRÌNH |  |  |  |
| Cơ sở chỉnh trị, pháp lý | Bộ Công Thương | Rà soát nêu đủ cơ sở chính trị tại các văn bản của Đảng và cơ sở pháp lý; khẳng định rõ việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định, không phát sinh thủ tục hành chính. | Tiếp thu |
| Tên gọi quy chuẩn | Bộ Quốc phòng | Bô sung lý do bổ sung cụm từ “vận chuyển” vào tên quy chuẩn tại Tờ trình. | Tiếp thu |
| Phần mở đầu | Cục An ninh kinh tế | Bổ sung phần mở đầu: “Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 125/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ. Đến nay, sau 05 năm thực hiện, qua theo dõi của Cục Cảnh sát quản lý hành chính, về trật tự, xã hội và qua báo cáo, đánh giá của các cơ quan, doanh nghiệp, việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 125/2021/TT-BCA là cần thiết với lý do sau:” | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo dự thảo vì Tờ trình Thông tư thực hiện theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2026/TT-BCA ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an. |
| Căn cứ | Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng | Nghiên cứu bổ sung vào Tờ trình và điều chỉnh thời điểm hiệu lực thi hành của Thông tư theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. | Tiếp thu |
|  | Cao đẳng An ninh nhân dân I | Cần viện dẫn và phân tích rõ sự phù hợp với các luật chuyên ngành mới nhất như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 22/2026/NĐ-CP để khẳng định thẩm quyền ban hành. | Tiếp thu |
| Trình tự | Bộ tư lệnh Cảnh vệ | Tại mục III bổ sung các bước lập kế hoạch xây dựng Thông tư, theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 33 Thông tư số 44/2026/TT-BCA. | Tiếp thu |
| Bố Cục | Bộ Tư lệnh Cảnh vệ | Tại mục IV chỉnh lý theo đúng quy định Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2026/TT-BCA. | Tiếp thu |
| Tên dự thảo | Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, CAT. Hà Tĩnh, CAT. Lào Cai | Rà soát bổ sung cụm từ “nghiên cứu”, “vận chuyển” vào trong tên quy chuẩn tại Tờ trình. | Tiếp thu |
| Mục 1 phần II | CAT. Điện Biên | Chỉnh lý từ “Nghị định” thành “Thông tư”. | Tiếp thu |
| Phạm vi điều chỉnh | CAT. Phú Thọ | Đề nghị sửa Tờ trình theo hướng phân biệt căn cứ giao nhiệm vụ cụ thể tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP với căn cứ thẩm quyền chung tại Điều 27 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tại khoản 1 Điều 1 QCVN chỉ xác định đối tượng điều chỉnh là pháo hoa, pháo hoa nổ, nhưng khoản 1 Điều 2, Điều 5, Điều 12 và Điều 18 tiếp tục đặt yêu cầu đối với “thuốc pháo” và “phụ kiện”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Thuốc pháo và phụ kiện chỉ là yếu tố cấu thành, phương tiện phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản vận chuyển, sử dụng pháo nên chỉ bổ sung vào phạm vi điều chỉnh và không cần thiết phải điều chỉnh tên gọi quy chuẩn |
| Mục I, II, III, IV, V | CATP. Huế | Rà soát, chỉnh lý bổ sung một số nội dung về lỗi chính tả, kỹ thuật văn bản tại mục I, II, III, IV, V dự thảo Tờ trình. | Tiếp thu |
| II. DỰ THẢO BÁO CÁO THUYẾT MINH |  |  |  |
| Phần VII mục 2 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Đề nghị chỉnh sửa “Nghị định số 37/2020/NĐ-CP” thành “Nghị định số 137/2020/NĐ-CP”; chỉnh sửa một số lỗi chính tả. | Tiếp thu |
| Phần V mục 2 | Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc | Quy định về sử dụng pháo hoa tại dự thảo báo cáo thuyết minh và dự thảo báo cáo đánh giá tác động chưa thống nhất với khoản 1 Điều 19 dự thảo quy chuẩn đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp, không sử dụng cụm từ “khoảng cách gần”. | Tiếp thu |
| Kỹ thuật văn bản | CAT. Điện Biên | Đề nghị rà soát lỗi chính tả các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn. | Tiếp thu |
| Mục 5, Phần I | CAT. Nghệ An | Tại mục 5, Phần I, mục 3, Phần IV thay thế cụm từ “Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa” bằng cụm từ “Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”. | Tiếp thu |
| Kết luận | CAT. Phú Thọ | Kết luận QCVN đề nghị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ và Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. | Tiếp thu |
| III. DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG |  |  |  |
| Mục 3 | Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc | Quy định về sử dụng pháo hoa tại dự thảo báo cáo thuyết minh và dự thảo báo cáo đánh giá tác động chưa thống nhất với khoản 1 Điều 19 dự thảo quy chuẩn đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp, không sử dụng cụm từ “khoảng cách gần”. | Tiếp thu |
| Đánh giá nguy cơ an ninh trật tự | Cục An ninh đối ngoại | Bổ sung đánh giá nguy cơ đến an ninh, trật tự đối với quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ. | Tiếp thu |
| Đánh giá tác động | Cục Cảnh sát giao thông | Tại mục 2 đề nghị đánh giá, phân tích bất cập trên thực tiễn, mức độ rủi ro, diễn giải cụ thể các nội dung của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật có khả năng tác động | Tiếp thu |
| Kỹ thuật văn bản | CAT. Điện Biên | Đề nghị rà soát lỗi chính tả trong dự thảo. | Tiếp thu |
| IV. DỰ THẢO THÔNG TƯ |  |  |  |
| Tên Thông tư | Cục Kỹ thuật nghiệp vụ | Đề nghị chỉnh sửa tên Thông tư theo hướng ngắn gọn, không liệt kê chi tiết các nội dung thành “Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ và danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, phá hoa nổ”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Tên Thông tư nếu viết chung là an toàn đối với pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ chưa thể hiện các khâu để quản lý, kiểm tra, đánh giá sau khi quy chuẩn được ban hành. Đồng thời, tên gọi của Thông tư là kế thừa quy định hiện hành. |
|  | Văn phòng Bộ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Cục An ninh kinh tế, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Tổng công ty Mobilphone; Cao đẳng An ninh nhân dân I, CAT. Khánh Hòa, CATP. Huế, UBND tỉnh Điện Biên, CAT. Tuyên Quang, Bộ Quốc phòng | Đề nghị bổ sung cụm từ “nghiên cứu” và “vận chuyển” tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo thống nhất tên gọi và phạm vi của Thông tư. | Tiếp thu |
|  | CAT. Thái Nguyên | Đề nghị bỏ từ “vận chuyển” trong cụm từ “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ” để đảm bảo đúng nội dung được giao tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Nội dung về vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ đã được quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và giao các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý, cấp giấy phép, trong khi đó, quá trình vận chuyển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên cần thiết phải bổ sung quy định về điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ tại dự thảo Thông tư. |
| Khoản 2 Điều 2 | Cục kỹ thuật nghiệp vụ | Đề nghị chỉnh sửa khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư thành “2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 125/2021/TT-BCA, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ và danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, phá hoa nổ hết hiệu lực”. | Tiếp thu |
| Căn cứ ban hành Thông tư | Bộ Công thương | - Rà soát ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Bổ sung căn cứ ban hành “Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ”. | Tiếp thu |
|  | Cục An ninh kinh tế | Đề nghị bổ sung căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15. | Tiếp thu |
|  | Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ | Bổ sung trích dẫn văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ ban hành phù hợp với Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Tiếp thu |
|  | CAT. Khánh Hòa | Đề nghị chỉnh lý thành: “Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;”; “Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH15...”, bảo đảm đầy đủ, chính xác tên, số, ký hiệu và tình trạng sửa đổi, bổ sung của văn bản được viện dẫn. | Tiếp thu |
|  | CAT. Thái Nguyên CATP. Huế UBND tỉnh Điện Biên | - Đề nghị chỉnh sửa thành “Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14, Luật số 75/2025/QH15;” để đảm bảo đầy đủ, chính xác. - Các căn cứ thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6, đề nghị bỏ phần ngày, tháng, năm ban hành văn bản để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm d mục 12 Phần 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Tiếp thu |
| Quy định chuyển tiếp | UBND tỉnh Điện Biên | Đề nghị bổ sung 01 khoản quy định về chuyển tiếp. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 1 | Bộ Quốc phòng, Cục An ninh kinh tế, CAT. Hà Tĩnh | Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: “Danh mục chủng loại pháo hoa quy định tại Phụ lục I; Danh mục chủng loại pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục II” | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 1 | Bộ Quốc phòng | Chỉnh lý cụm từ “Danh mục pháo hoa quy định tại Phụ lục I, Danh mục pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục II” thành “Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 2 | Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CAT. Điện Biên, CAT. Thanh Hoá, CAT. Khánh Hòa, CAT. Lào Cai | Chỉnh lý quy định hiệu lực như sau: “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày…tháng…năm …”. | Tiếp thu |
| Phụ lục I, II | Bộ Quốc phòng | Đề nghị nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp, nội dung, cách thức đặt tên gọi các loại pháo hoa, pháo hoa nổ theo tên gọi quốc tế để bảo đảm thuận lợi cho việc nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu và phát triển sản phẩm. | Tiếp thu |
|  | CAT. Lào Cai | Đề nghị bổ sung “Bộ tài liệu hướng dẫn trực quan để nhận diện các loại phụ kiện và pháo hoa nước”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Dự thảo Thông tư chỉ quy định về nội quản lý nhà nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ. Đối với tài liệu hướng dẫn trực quan để nhận diện các loại pháo và phụ kiện sẽ được nhà sản xuất cung cấp để thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, công bố hợp quy và bán, giới thiệu sản phẩm. |
| Phụ lục III | Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị bỏ phụ lục III danh mục mã số HS vì nội dung này đã được quy định tại Thông tư số 125/2026/TT-BCA. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 3 | CAT. Điện Biên | Đề nghị chỉnh lý lại như sau “Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”. | Tiếp thu |
| V. DỰ THẢO QUY CHUẨN |  |  |  |
| Lời nói đầu | Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Quốc phòng | Chỉnh lý, bổ sung QCVN:04/2026/BCA thay thế QCVN:04/2021/BCA; sửa đổi nội dung thành “Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến”. | Tiếp thu |
| Tài liệu viện dẫn | Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | - Tại Điều 4 đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng "Trường hợp tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất". - Tại khoản 12, Điều 4 đề nghị sửa đổi thành “12. TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình” và nghiên cứu, điều chỉnh các quy định trích dẫn tại toàn bộ dự thảo. - Tại khoản 13, Điều 4 đề nghị sửa đổi thành “13. TCVN 7336:2021 Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt”. | Tiếp thu |
|  | Tổng công ty Mobilphone, CAT. Lạng Sơn, CAT. Quảng Ninh, CAT. Phú Thọ, CATP. Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ | Khoản 11 Điều 4 của dự thảo QCVN quy định về tài liệu viện dẫn TCVN 7447-4-41:2024, nhưng ở điểm c khoản 7 Điều 6 của dự thảo lại viện dẫn TCVN 7447-4-41:2010; đối với QCVN 40:2025/BTNMT: Điều 4 dẫn phiên bản năm 2025, trong khi Điều 6 và Điều 21 dẫn phiên bản năm 2021. Đề nghị rà soát, xác định và thống nhất | Tiếp thu |
|  | CAT. Nghệ An | Đề nghị bổ sung thêm Nghị định số 161/2024/NĐ-CP, ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ. | Tiếp thu |
|  | CAT. Phú Thọ, CAT. Hà Tĩnh, CAT. Nghệ An, Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị rà soát các tài liệu viện dẫn, căn cứ pháp lý sử dụng trong dự thảo QCVN (được nêu tại khoản 2 Điều 22 của dự thảo) cụ thể: Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực kể từ khi Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực có hiệu lực thi hành. | Tiếp thu |
|  | CAT. Hà Tĩnh | Tại khoản 12 Điều 4: TCVN 5738:2021 đã được thay thế bởi “TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình”. Đề nghị chỉnh sửa phù hợp, đồng thời rà soát bổ sung tương tự tại điểm d khoản 9 Điều 6. Ngoài ra, tại Điều 4 nên bổ sung QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. | Tiếp thu |
| Mục lục | UBND tỉnh Điện Biên | Mục lục đề nghị rà soát đánh số thứ tự Chương theo mục số la mã và nội dung để đảm bảo thống nhất. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 1 | UBND tỉnh Điện Biên | Đề nghị chỉnh lý lại như sau: “1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và phụ kiện”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 2 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung thành “… Trường hợp nhập khẩu… thì hoạt động kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng...”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 2 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “Vận chuyển”. | Tiếp thu |
| Điều 3 | CAT. Hà Tĩnh | Tại Điều 3 về giải thích từ ngữ: đề nghị bổ sung hoặc làm rõ các khái niệm “lô sản phẩm”, “khối lượng thuốc pháo”, “khối lượng tịnh hoạt chất gây cháy, nổ”, “nơi cất giữ pháo hoa tại cửa hàng”, “kho lưu động”, “sản phẩm cùng loại” và phương pháp xác định khoảng cách an toàn. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Các cụm từ “lô sản phẩm”, “khối lượng thuốc pháo”, “khối lượng tịnh hoạt chất gây cháy, nổ”, “nơi cất giữ pháo hoa tại cửa hàng”, “kho lưu động”, “sản phẩm cùng loại” đã rõ nghĩa nên không cần thiết phải bổ sung khái niệm này. |
| Khoản 5 Điều 3 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Khoảng cách an toàn… tính từ vị trí phát hoả, tiêu huỷ pháo hoa, pháo hoa nổ, địa điểm nghiên cứu, nhà xưởng…”. | Tiếp thu |
| Khoản 8 Điều 3 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “Thuốc pháo”. | Tiếp thu |
| Khoản 9, Điều 3 | CAT. Tuyên Quang | Sửu đổi, bổ sung thành “9. Hoạt động tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật cơ, nhiệt, điện, hoá có kiểm soát làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng, không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, đảm bảo không gây nguy cơ cháy nổ trở lại của pháo hoa, pháo hoa nổ đảm bảo an toàn cho người và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.” | Tiếp thu |
| Khoản 9 Điều 3 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “Thuốc pháo”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 3 và Khoản 5 Điều 5 | Cục Trang bị và kho vận | Đề nghị hiệu chỉnh để thống nhất về khái niệm phụ kiện tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 5 Điều 5. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Tại Khoản 1 Điều 3 nêu khái niệm về phụ kiện còn tại khoản 5 Điều 5 là liệt kê danh mục các phụ kiện cụ thể. |
| Điều 4 | Bộ Quốc phòng | Đề nghị bổ sung thêm các tài liệu viện dẫn, gồm: - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. - Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, Luật Cư trú. - Nghị định số 161/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ. - TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ thống báo cháy cho nhà và công trình. - Tại khoản 11, 12, 13, 14, 15 Điều 4 đề nghị bỏ cụm từ “Tiêu chuẩn kỹ thuật về” để đảm bảo đúng tên gọi của các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. | Tiếp thu |
| Điều 5 | Bộ Quốc phòng | Đề nghị rà soát, bổ sung thống nhất với Phụ lục B. | Tiếp thu |
| Khoản 5 Điều 5 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “túi thuốc”. | Tiếp thu |
| Điều 6 | CAT. Hà Tĩnh | Đề xuất rà soát cụ thể các tiêu chuẩn theo hướng chỉ giữ tại Điều 6 các nguyên tắc an toàn chung thực sự áp dụng cho mọi hoạt động. Các yêu cầu đặc thù về điện phòng nổ, chống tĩnh điện, nguồn phát sóng điện từ, trang phục, giày dép, khoảng cách nguồn nhiệt và biện pháp kỹ thuật chuyên biệt chỉ áp dụng đối với khu vực nghiên cứu, sản xuất, pha trộn thuốc pháo, kho trong quá trình sản xuất hoặc khu vực được xác định có nguy cơ cháy, nổ cao. | Tiếp thu |
|  | CATP. Cần Thơ | Tại điểm a khoản 10 Điều 6 đề nghị thay thế “Thông tư 02/2022/TTBTNMT” thành “Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo quy chuẩn là phù hợp vì Thông tư số 02/2022/TT quy định các nội dung về về báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường còn Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT quy định các nội dung liên quan đến phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không liên quan đến nội dung quy định tại khoản 10 Điều 6. |
| Khoản 1 Điều 6 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Địa điểm xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kho bảo quản trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa, pháo hoa nổ…”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 6 | Cục trang bị và kho vận | Đề nghị bổ sung giải thích: pháo hoa loại JS, ES nêu tại Khoản 1 Điều 6. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Việc đặt ký hiệu sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ JS, ES do nhà sản xuất để nhằm phân biệt các chủng loại pháo hoa, pháo hoa nổ với nhau, tránh nhầm lẫn; đồng thời, để phù hợp với cách thức đặt tên pháo hoa nổ theo quy ước quốc tế. |
| Khoản 2 Điều 6 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Việc đầu tư, xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất, cửa hàng kinh doanh, kho bảo quản … theo quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, …”. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 6 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “thuốc pháo”. | Tiếp thu |
| Khoản 3 Điều 6 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ và phụ kiện được phân loại mức độ nguy hiểm theo quy định…”. | Tiếp thu |
| Khoản 6, Điều 6 | CAT. Lạng Sơn | Đề nghị bổ sung, sửa đổi như sau: Bổ sung cụm từ “nghiêm ngặt” vào sau cụm từ “phải tuân thủ…”; Tại điểm a, Khoản 6, Điều 6 đề nghị thay cụm từ “dưới 100m so với vị trí...” bằng cụm từ “trong phạm vi bán kính 100m...” | Tiếp thu |
| Khoản 5 Điều 6 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “… phải được đào tạo kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất, huấn luyện…”. | Tiếp thu |
| Điểm a Khoản 6 Điều 6 | Cục trang bị và kho vận | Đề nghị cụ thể đối tượng áp dụng (người sản xuất, nhân viên cửa hàng hay người bất kỳ qua lại). | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Quy định như dự thảo là phù hợpáp dụng đối với tất cả các đối tượng để đảm bảo an toàn trong đó đã áp dụng đối với cả người sản xuất, nhân viên cửa hàng hay người bất kỳ qua lại. |
| Khoản 6 Điều 6 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “thuốc pháo”. | Tiếp thu |
| Điểm 6 Điều 6 | Cục Cảnh sát hình sự | Bổ sung quy định khi làm việc, tiếp xúc với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ phải phân biệt được rõ sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ. Tuân thủ khoảng cách an toàn tối thiểu, hướng dẫn kỹ thuật và biện pháp ứng phó, xử lý sự cố. Người tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ phải được huấn luyện, đào tạo kỹ về an toàn phòng, chống cháy nổ, phải được trang bị đầy đủ về phương tiện bảo hộ lao động, phù hợp với môi trường và tính chất công việc đặc thù. | Tiếp thu |
| Điểm b khoản 11 Điều 6 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “Trong dây truyền sản xuất thuốc pháo, pháo hoa, pháo hoa nổ, phải xây dựng nội quy, quy trình làm việc”. | Tiếp thu |
| Điều 7 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Hạng mục, công trình trong cơ sở nghiên cứu, sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ.”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Đối với các nội dung về nghiên cứu pháo hoa, pháo hoa nổ đã được quy định cụ thể tại Điều 11 dự thảo quy chuẩn. |
| Khoản 6 Điều 7 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “Nhà điều hành sản xuất, Nhà ăn ca…”. | Tiếp thu |
| Khoản 3, Điều 8 | CAT. Lạng Sơn | Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành “Sàn nhà sản xuất phải... trừ sàn nhà khu vực chế tạo thuốc, chế tạo viên màu được phép phun nước thường xuyên trong quá trình sản xuất”. | Tiếp thu |
| Khoản 3 Điều 8 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…chế tạo viên màu, chất nhồi cháy…” | Tiếp thu |
| Khoản 12 Điều 8 | Bộ Quốc phòng | Chỉnh lý lại “Cửa lối ra thoát hiểm phải bố trí theo chiều thoát hiểm”. | Tiếp thu |
| Khoản 12 Điều 8 | CATP. Huế | Chỉnh sửa thành “Bố trí cửa thoát hiểm và mở theo hướng trực tiếp thoát ra ngoài…”. | Tiếp thu |
| Khoản 12 Điều 8 | CAT. Khánh Hòa | Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, loại bỏ cụm từ “hoặc mở vào trong” tại khoản 12 Điều 8 để bảo đảm tính thống nhất của QCVN. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 9 | Văn phòng Bộ | Đề nghị làm rõ khái niệm “Đối tượng cần bảo vệ”, quá trình kiểm thử đều đã có lắp đặt biển cấm liên quan đến công tác an toàn nên người không có nghĩa vụ, trách nhiệm không thể tham gia quá trình kiểm thử. Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa thành “Người tiến hành thử nghiệm”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Do hoạt động thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ có nguy cơ mất an toàn cao, do đó, dự thảo quy định khoảng cách an toàn đối với đối tượng cần bảo vệ bao gồm cả người tiến hành thử nghiệm và các công trình, mục tiêu… khác có liên quan là phù hợp. |
| Điểm c khoản 1 Điều 10 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “….thẩm quyền phê duyệt và để tại vị trí thuận tiện cho người làm việc đọc và thực hiện”. | Tiếp thu |
| Điểm h, khoản 3, Điều 10 | Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | Đề nghị nghiên cứu sửa đổi thành “h) Các nhà kho cất chứa vật tư, phụ kiện, thành phẩm pháo hoa có nguy cơ cháy nổ cao phải có hệ thống phun nước trên mái nhà, được thiết kế vận hành tự động (kích hoạt thông qua cảm biến nhiệt độ) kết hợp chế độ điều khiển bằng tay, để hạ nhiệt độ trong nhà kho bảo đảm không vượt quá 35°C”. | Tiếp thu |
| Điểm h khoản 3 Điều 10 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “….nguy cơ cháy nổ cao phải có giải pháp để bảo đảm nhiệt độ trong nhà kho không vượt quá 35 độ”. | Tiếp thu |
| Khoản 4 Điều 11 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…phải được đào tạo kiến thức…”. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 11 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau ‘Mặt bằng, vị trí nghiên cứu và chế thử pháo hoa, pháo hoa nổ...” | Tiếp thu |
| Điểm g, khoản 1, Điều 12 | CAT. Nghệ An | Sửa đổi, bổ sung như sau “Người pha trộn phải đeo găng tay cao su, mặc quần áo bảo hộ lao động chống tĩnh điện; khi pha trộn không được làm việc khác; chỉ dùng những vật không sinh ra tia lửa để pha trộn”. | Tiếp thu |
| Điểm k khoản 1 Điều 12 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…Khi nghiền nguyên liệu sản xuất thuốc pháo…”. | Tiếp thu |
| Điểm k khoản l Điều 12 | Bộ Quốc phòng | Thay cụm từ “Thuốc pháo khi sàng” bằng cụm từ “Khi sàng nguyên liệu sản xuất thuốc pháo”. | Tiếp thu |
| Điểm b khoản 2 điều 12 | Bộ Quốc phòng | Thay cụm từ “60 độ” bằng cụm từ “80 độ” để thống nhất với điểm i khoản 1 điều này. | Tiếp thu |
| Điểm c khoản 2 Điều 12 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…vật chứa bảo đảm an toàn. Nếu dụng cụ cắt ngòi bằng thép đen phải có giải pháp loại trừ ma sát tạo tia lửa (thường xuyên vệ sinh, lau ẩm…).”. | Tiếp thu |
| Khoản 3 Điều 13 | CAT. Hà Tĩnh | Đề nghị cần nêu rõ đúng tên Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ Quy định định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. | Tiếp thu |
| Khoản 7 Điều 14 | CAT. Quảng Ngãi | Sửa đổi, bổ sung thành “7. Sổ theo dõi, quản lý phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, không được viết bằng bút chì hoặc các loại bút sử dụng mực xóa được; không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa thông tin, số liệu ghi trong sổ. Trường hợp cần thiết sửa chữa số liệu tại sổ theo dõi, quản lý thì phải được người có thẩm quyền ký xác nhận”. | Tiếp thu |
| Khoản 8, Điều 14 | CAT. Tuyên Quang | Sửa đổi, bổ sung thành “8. Hàng ngày người được giao quản lý kho phải thống kê và xác định cụ thể số lượng pháo hoa, pháo hoa nổ tồn kho thực tế đối chiếu với sổ theo dõi hàng ngày.” | Tiếp thu |
| Khoản 10 Điều 14 | Văn phòng Bộ | Đề nghị làm rõ khái niệm “Không còn nhu cầu sử dụng” để không tiêu hủy đối với pháo hoa, pháo hoa nổ có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng, tránh gây thất thoát, lãng phí. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Pháo hoa, pháo hoa nổ không còn nhu cầu sử dụng là những sản phẩm lỗi thời hoặc thay đổi chủng loại mà nhà sản xuất không tiêu thụ được thì cần thiết phải tiêu hủy để tránh tồn kho, để lâu ngày gây mất an toàn. |
| Khoản 13 Điều 14 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…người được giao quản lý kho phải lập sổ, thẻ theo dõi, quản lý riêng từng loại pháo hoa, pháo hoa nổ…”. | Tiếp thu |
| Điểm d, khoản 1, Điều 15 | Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi thành: “Cửa ra, vào kho phải có 02 lớp, cửa ngoài bằng sắt hoặc bằng gỗ bọc tôn, cửa trong bằng gỗ bảo đảm giới hạn chịu lửa theo quy định, có kích thước từ 1,2 m x 2,2 m trở lên” | Tiếp thu |
| Điểm d khoản 1 Điều 15 | CAT. Khánh Hòa | Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể về giới hạn chịu lửa của cửa thoát hiểm, trong đó xem xét áp dụng yêu cầu đối với cửa chống cháy có giới hạn chịu lửa phù hợp, như EI 60 hoặc EI 90, bảo đảm đồng bộ với các quy định có liên quan của QCVN 06:2022/BXD và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan. | Tiếp thu |
| Điểm c, Khoản 2, Điều 15 | CAT. Tuyên Quang | Sửa đổi, bổ sung thành “c) Phải đặt biển báo “Nguy hiểm - Cấm lửa” cách tường rào từ 100 m trở lên trên đường vào kho tại nơi dễ đọc, dễ thấy”. | Tiếp thu |
| Điểm a Khoản 3 Điều 15 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “…khi đắp ụ bảo vệ phải để lối vào. Đối với ụ đất có nguy cơ sạt lở phải rải 01 lớp lưới thép và phun lớp bê tông mỏng để tránh việc nước mưa gây sói mòn, sạt lở…”. | Tiếp thu |
| Khoản 6 Điều 15 | CAT. Khánh Hòa | Đề nghị quy định cụ thể về chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đối với đèn pin được sử dụng trong khu vực sản xuất, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ; nghiên cứu quy định theo hướng sử dụng đèn pin chuyên dụng phòng nổ, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có chứng nhận phù hợp theo quy định, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh nguồn gây cháy, nổ. | Tiếp thu |
| Điều 15 | CAT. Hà Tĩnh | Đề xuất sửa Điều 15 theo hướng chỉ giữ các chỉ tiêu kỹ thuật an toàn tối thiểu thực sự cần thiết; các yêu cầu về vật liệu, kết cấu, cửa, khóa, hàng rào, tường chắn được quy định theo mức độ hiệu quả của tính năng cần đạt như: chịu lửa, chống xâm nhập, chống cháy, chống tác động cơ học và cho phép áp dụng giải pháp kỹ thuật khác có mức an toàn tương đương hoặc cao hơn. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo quy chuẩn là phù hợp vì dự thảo quy chuẩn quy định các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể sẽ dễ áp dụng trong thực tiễn. |
| Điều 16 | CAT. Hà Tĩnh, Cục Trang bị và kho vận | Khoản 8 đề xuất nếu mục tiêu là kiểm soát phương tiện giao thông thì quy định rõ “Không bố trí phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu hoặc nguồn điện tích trữ trong khu vực bán hàng, nơi cất giữ pháo hoa”, không cấm chung mọi thiết bị sử dụng pin, ắc quy. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 16 | Cục Trang bị và kho vận | Đề nghị nghiên cứu điều kiện về khoảng cách cửa hàng để phù hợp thực tế hiện nay sử dụng nhà ở kết hợp làm cửa hàng (bếp ăn của nhà bên cạnh...). | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Quy định như dự thảo là phù hợp để đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ. |
| Điều 17 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ để kinh doanh”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Đối với pháo hoa nổ không được phép kinh doanh, chỉ được cung ứng nhằm phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước nên quy định như dự thảo là phù hợp. |
| Điều 18 | CAT. Lào Cai | Đề nghị bổ sung nội dung “Cơ chế, quy trình rút gọn và tiêu chuẩn linh hoạt về khoảng cách an toàn của bãi tiêu hủy đối với tang vật thu giữ có số lượng, khối lượng nhỏ; phân cấp giao thẩm quyền quyết định tiêu hủy cho Trưởng Công an cấp xã”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xin báo cáo làm rõ như sau: Quy định về tiêu hủy tại quy chuẩn là quy định tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với việc tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ là tang vật thu giữ trong các vụ án, vụ việc và vận động thu hồi đã được quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. |
| Khoản 3 Điều 18 | Cục An ninh kinh tế | Sửa đổi, bổ sung như sau “Đối với vận chuyển trong nghiên cứu, sản xuất”. | Tiếp thu |
| Điều 19 | CAT. Tuyên Quang | Đề nghị bổ sung quy định “người sử dụng pháo hoa phải đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất”. | Tiếp thu |
| Khoản 1 Điều 19 | Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc | Quy định về sử dụng pháo hoa tại dự thảo báo cáo thuyết minh và dự thảo báo cáo đánh giá tác động chưa thống nhất với khoản 1 Điều 19 dự thảo quy chuẩn đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp, không sử dụng cụm từ “khoảng cách gần”. | Tiếp thu |
| Điều 19 | CAT. Phú Thọ | Điều 19 và Báo cáo đánh giá tác động và Báo cáo thuyết minh cần chỉnh lý để đảm bảo sự thống nhất. | Tiếp thu |
| Điều 20. | CAT. Tuyên Quang | Đề nghị bổ sung quy định về phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình sử dụng pháo hoa nổ và cho người xem. | Tiếp thu |
| Khoản 3, Điều 22 | CAT. Nghệ An | Đề nghị bỏ từ đăng ký và bỏ dẫn chiếu Điều 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN. | Tiếp thu |
| Mục 6 Phụ lục A | Cục Kế hoạch và Tài chính | Tại mục 6 Phụ lục A kèm theo dự thảo Thông tư về các biện pháp an toàn khu vực kho bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, đề nghị bổ sung thêm mục “Phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn”. | Tiếp thu |
| Điều 21, Điều 22 | Văn phòng Bộ | Điều 21, Điều 22 lặp lại 2 lần đề nghị chỉnh sửa. | Tiếp thu |
| Khoản 2 Điều 22 | Bộ Quốc phòng | Bỏ cụm từ “hoặc giám định”. | Tiếp thu |
| Khoản 4 Điều 22 | Bộ Quốc phòng | Bổ sung cụm từ “….pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định. Bộ Quốc phòng thực hiện đối với đơn vị thuộc quyền”. | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ được sử dụng vào mục đích tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa và vui chơi giải trí của người dân. Đồng thời, quy định này là kế thừa quy chuẩn hiện hành, trong thực tiễn quá trình thực hiện không phát sinh khó khăn, vướng mắc. |
| Điều 23 | Bộ Quốc phòng | Đề nghị nghiên cứu đưa Điều 23 lên trước Điều 13 cho phù hợp | Về nội dung này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị giữu nguyên như dự thảo vì quy định này đã bảo đảm kết cấu phù hợp. Đồng thời, quy định này kế thừa quy chuẩn hiện hành, thực tiễn triển khai thực hiện không phát sinh vướng mắc. |
| Điều 23 | CAT. Phú Thọ | Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 23 cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2026/TTBKHCN. | Tiếp thu |
| Phụ lục B | Bộ Quốc phòng | Đề nghị rà soát, bổ sung danh mục các loại pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo, phụ kiện nhập khẩu bảo đảm mỗi chủng loại pháo hoa nổ theo phân loại tại Điều 5 đều có yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử tương ứng. | Tiếp thu |
| Phụ lục B QCVN pháo hoa nổ tầm cao loại JS, loại ES, loại X6, loại NĐ | Bộ Quốc phòng | Đề nghị nghiên cứu không áp dụng việc phân loại theo mã vùng sản xuất (JS, ES…) hoặc bổ sung định nghĩa các chủng loại. Chỉ phân loại theo đường kính từ tối thiểu đến tối đa. | Tiếp thu |
| Đăng ký đánh giá sự phù hợp pháo hoa | Bộ Khoa học và Công nghệ | Về đăng ký đánh giá sự phù hợp thực hiện đánh giá sự phù hợp các sản phẩm pháo hoa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026. | Tiếp thu |
| Hiệu lực, chuyển tiếp | CAT. Phú Thọ | Cần đưa nội dung chuyển tiếp chủ yếu vào Thông tư ban hành QCVN và quy định rõ theo hướng: sản phẩm đã được chứng nhận, công bố hợp quy trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục xử lý theo hiệu lực của kết quả đánh giá sự phù hợp; cơ sở hạ tầng đã đưa vào sử dụng trước ngày Thông tư có hiệu lực được hoàn thiện các yêu cầu mới trong thời hạn 06 tháng nhưng trong thời gian chuyển tiếp vẫn phải duy trì đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định đang áp dụng. | Tiếp thu |
| Hiệu lực thi hành | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị chuyển Điều 22 hiệu lực thi hành tại dự thảo Quy chuẩn sang dự thảo Thông tư | Tiếp thu |
| VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC |  |  |  |
| Mục lục | Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc | Chỉnh lý phần mục lục quy chuẩn cho phù hợp, thống nhất thứ tự đánh số | Tiếp thu |
| Danh mục mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ | Bộ Tài chính | Hàng hóa quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật sẽ được xác định mã HS tại các danh mục quản lý chuyên ngành tương ứng. Do đó, đề nghị không quy định mã HS trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia | Tiếp thu |
|  | Bộ Khoa học và Công nghệ | Rà soát, bỏ phụ lục III về danh mục mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ do ngày 30/6/2026, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 125/2026/TT-BCA về danh mục hàng hóa có mức rủi ro thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, trong đó, đã quy định mã số HS pháo hoa các loại. | Tiếp thu |
| Chuyển tiếp | Bộ Công thương | Đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp để bảo đảm không có khoảng trống pháp luật, không ảnh hướng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. | Tiếp thu |
| Quản lý | Bộ Công thương | Rà soát để bổ sung đầy đủ các nội dung về quản lý phù hợp với mức độ rủi ro của pháo hoa, pháo hoa nổ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN. | Tiếp thu |
| Quy trình, thủ tục | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị rà soát hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung QCVN bảo đảm tuân thủ Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thi hành. | Tiếp thu |
| Lấy ý kiến | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị rà soát lấy ý kiến bổ sung đối tượng chịu tác động của văn bản, nhất là các văn bản được viện dẫn trong QCVN như: Bộ Nông nghiệp và Môi trường… | Tiếp thu |
| Tính thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa | Bộ Khoa học và Công nghệ | Ngày 30/6/2026, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 125/2026/TT-BCA về danh mục hàng hóa có mức rủi ro thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, trong đó, sản phẩm pháo hoa các loại thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa có mức rủi ro cao. Do vậy, đề nghị rà soát QCVN quy định đầy đủ các quy định quản lý tương ứng với sản phẩm hàng hóa có mức rủi ro cao tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. | Tiếp thu |
| Thể thức trình bày | Bộ Khoa học và Công nghệ | Đề nghị rà soát thể thức trình bày của QCVN theo Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN. | Tiếp thu |
| Phông chữ | Bộ Quốc phòng | Nội dung quy chuẩn đề nghị thống nhất sử dụng phồng chữ Arial để phù hợp với Thông tư 15/2026/TT-BKHCN. | Tiếp thu |
| Hiệu lực thi hành | Bộ Xây dựng | Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì “Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực ít nhất sau sáu tháng kể từ ngày ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Vì vậy, đề nghị rà soát cân nhắc quy định hiệu lực Thông tư cho phù hợp. | Tiếp thu |
| Hoàn thiện dự thảo quy chuẩn | Bộ Tư pháp | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý; cân nhắc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của Thông tư trước khi ban hành. | Tiếp thu |
| Thẩm định dự thảo Thông tư | Bộ Tư pháp | Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giao đơn vị có thẩm quyền thực hiện thẩm định dự thảo Thông tư về các nội dung tại khoản 5 Điều 40 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP theo đúng chức năng, nhiệm vụ trước khi ký ban hành đối với Thông tư này. | Tiếp thu |
| Thể thức trình bày | Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | - Đề nghị rà soát, thống nhất tên gọi của QCVN trong dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình bảo đảm đầy đủ, chính xác theo tên gọi mới của dự thảo QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa,pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ”. - Rà soát, đánh lại số thứ tự các Điều trong dự thảo QCVN, bảo đảm liên tục trong toàn bộ văn bản. Chương IV phải bắt đầu bằng Điều 24 và Điều 25. Tại phần Mục lục: các chương cuối được đánh số Ả Rập ("Chương 3", "Chương 4"). Nhưng trong phần nội dung chi tiết lại đánh số La Mã ("Chương III", "Chương IV"); tiêu đề Chương II được ghi là "Quy định về kỹ thuật an toàn" (trang 3). Tuy nhiên, tại phần nội dung chi tiết (trang 10), tiêu đề lại ghi "YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN". Đề nghị rà soát, thống nhất đánh số La Mã đối với tất cả các Chương và đồng nhất tên gọi các tiêu đề từ Mục lục đến nội dung chi tiết. - Các Phụ lục: đề nghị rà soát, thống nhất về thể thức trình bày theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. | Tiếp thu |
| Rà soát QCVN | Cao đẳng An ninh nhân dân I | Đề xuất bổ sung quy định về việc Cục C06 phải định kỳ rà soát QCVN để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn quản lý. | Tiếp thu |
| Bản dịch chữ tiếng Anh | Văn phòng Bộ | Về thuật ngữ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ: dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật và báo cáo thuyết minh đang không đồng nhất về bản dịch tiếng Anh, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa | Tiếp thu |
| Kỹ thuật văn bản | CAT. Hà Tĩnh, CAT. Khánh Hòa, Tổng công ty Mobilphone, CAT. Nghệ An, CAT. Quảng Ninh, CATP. Huế, UBND tỉnh Điện Biên | Dự thảo QCVN có hai nội dung cùng được đánh số Điều 22, đề nghị rà soát, chỉnh lý lại số thứ tự các điều để bảo đảm tính chính xác, thống nhất và thuận lợi trong quá trình viện dẫn, áp dụng QCVN. | Tiếp thu |
| Bố cục, kỹ thuật văn bản | CAT. Lạng Sơn | Đề nghị rà soát dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. | Tiếp thu |
|  | CAT. Phú Thọ, CAT. Tây Ninh | Rà soát đồng bộ dự thảo Tờ trình, Thông tư, QCVN và các phụ lục trước khi trình thẩm định. | Tiếp thu |
| Nội dung khác | Công dân Cao Minh Thiện (số CCCD: 046099002978; SĐT: 0866.549.906; email: Caominhthien160599@gmail.com; địa chỉ: Tổ 8 phường Phú Bài, TP Huế) | Cần thực hiện đúng thời gian, tránh thủ tục nhiều mà hiệu quả thấp. | Tiếp thu |